Proszę o udzielenie informacji do przetargu na „Rekonstrukcja i odmalowanie ogrodzenia dla Urzędu miasta Bydgoszcz”:

1. Szlifowanie elementów z rdzy i odpadającej farby. Czy ogrodzenie ma być szlifowane do czystego metalu czy tylko miejscowo gdzie występuje rdza i odpada farba?  
  
2. Czy pogięte profile ( płaskowniki, słupki ogrodzenia) mają być prostowane?  
  
3. Malowanie farbą podkładową. Czy malowanie farbą podkładową ma być malowane całe ogrodzenie? Czy tylko elementy oczyszczone do czystego metalu?  
  
4. W związku iż teren przylega do innych działek i część ogrodzenia trzeba pomalować od strony sąsiednich posesji, w jaki sposób Wykonawca będzie mógł wykonywać prace związane z realizacja usługi?  
  
5. Część ogrodzenia odkopania i oczyszczenia. Czy wykonawca nadmiar usuniętej ziemi ma przekazać do utylizacji?  
  
6. Na terenie cmentarza są balustrady dla osób niepełnosprawnych tez wymagają czyszczenia i malowania?

odpowiedzi na zadane pytania:

1 Ogrodzenie należy oczyścić z rdzy i odpadającej farby.

2. Tak, należy wyprostować pogięte profile.

3. Całe ogrodzenie należy pomalować farbą podkładową.

4.Część ogrodzenia przylegającą do innych działek należy pomalować od strony cmentarza.

5. W przypadku konieczności odkopania części ogrodzenia nadmiar usuniętej ziemi zostanie w uzgodnieniu z zamawiającym zagospodarowana na terenie cmentarza.

6. Balustrady dla osób niepełnosprawnych wymagają oczyszczenia i pomalowania.