## Parametry techniczne
| ZP/90/ZCO/2023 |  | załącznik 1 a do SWZ
Nazwa projektu: Ergonomia w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Pakiet nr 1 - Zakup wózków reanimacyjnych 10 szt.
producent ………………...……………….
model/ typ…………………...……...……
rok prod…………………………………….
pochodzenie ……………………………….
Lp | Parametr wymagany* | Warunek graniczny | Parametr oferowany - podać nr strony w załączonym materiale informacyjnym potwierdzającym spełnienie parametru. W przypadku innego nazewnictwa udokumentować toźsamość**
1 | Wózek fabrycznie nowy / rok prod. 2023 | Tak, podać
2 | Wózek 5 szufladowy w konfiguracji szuflad o wysokościach 2x100mm, 1x160mm, 2x175mm z tolerancja wymiarów (+/- 20 mm) z centralnym zamkiem wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9, szafki wygłuszone tzn. wyposażone w materiał wyciszający, niechłonący wilgoci i minimalizujacy wibracje podczas jazdy. | Tak
3 | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej z pogłębieniem otoczony z 3 stron burtami / bandami. | Tak
4 | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, kolorystyka frontów szuflad do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów | Tak, podać
5 | Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem | Tak
6 | Nośność szuflady nie mniej niż 20 kg | Tak, podać
7 | Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka o średnicy nie mniejszej niż Φ 100 mm w tym 2 z blokadą | Tak, podać
8 | Dwa kosze plastikowe na odpady | Tak
9 | Dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, | Tak
10 | Kosz na akcesoria medyczne | Tak
11 | Wymiary wózka: 65x55x85cm +/- 5cm | Tak, podać
12 | Półka pod defibrylator | Tak
12 | Pojemnik na zuzyte igły | Tak
14 | Uchwyt do prowadzenia wózka | Tak
WARUNKI GWARANCJI
1 | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak, podać
2 | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak, podać
3 | Reakcja serwisu w ciągu 48h w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji | Tak, podać
4 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | Tak, podać
5 | Wykonawca zapewnia autoryzację producenta, serwis dostarczonego sprzętu, części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać
6 | Czas naparwy do 7 dni roboczych | Tak, podać
7 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać
UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym