Szp/ZP – 441/ 16 /2022/2023 Wrocław, dnia 13.01.2023 r.

**INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1710 jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa energii elektrycznej”**

**Pytanie nr 1**

Zamawiający w ramach wyjaśnień z dnia 13 stycznia 2023 r. oświadczył, że „nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej. Zamawiający nie jest także zainteresowany zawarciem umowy odkupu energii elektrycznej w uwagi na pełne wykorzystanie wytworzonej energii”. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy w przypadku gdyby miał nastąpić odkup energii elektrycznej, Zamawiający zawrze odpowiednią umowę (na wzorze umowy Wykonawcy) oraz przedłoży wszystkie wymagane dane ?

***Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.***

**Pytanie nr 2**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie danych technicznych mikroinstalacji zamontowanej na punkcie poboru energii elektrycznej wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 5.

***Odpowiedź:*** ***W budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w lokalizacji przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu zainstalowany jest system PV produkujący energię elektryczną na własne cele energetyczne budynku.***

***System fotowoltaiczny o łącznej mocy 49,68 kWp składa się z 138 szt. paneli fotowoltaicznych.***

***Łączna powierzchnia paneli PV 1,75m2 x 138 szt. = 241,50 m2.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*