## TABELA WYKOŃCZEŃ
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE - TABELA POSADZEK I COKOŁÓW – PWZ villart 04.05.2020
PWZ posadzki |  | listwa drewniana 9,5 cm | cokół z naturalnych surowców | wykończenie obrzeża kombinowane | nr | nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
POZIOM -1. PIWNICA
płytki klinkierowe grubości 4 cm, kolor glinka Pogolewo | L.P_1 |  |  | brak cokołu, w styku z murem ceglanym zastosować 2,0 cm fugę WTA | A/-1.01 | sala restauracji/ pamiątki | 72.57
płytki klinkierowe grubości 4 cm, kolor glinka Pogolewo | L.P_2 |  |  | brak cokołu, w styku z murem ceglanym zastosować 2,0 cm fugę WTA | A/-1.02 | restauracja | 59.19
cegły klinkierowe | L.P_3 |  |  | brak cokołu, w styku z murem ceglanym zastosować 2,0 cm fugę WTA | A/K.01 | klatka schodowa | 7.71
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_4 | listwa drewniana 9,5 cm – STOSOWAĆ W STYKU ZE ŚCIANĄ TYNKOWANĄ |  | Listwa aluminiowa jako obrzeże posadzki, wyniesiona ok. 1 cm ponad posadzkę samopoziomującą. Pomiędzy ścianą ceglaną pustka powietrzna ok. 1 cm – STOSOWAĆ W STYKU Z MUREM CEGLANYM | B/-1.01 | komunikacja | 21.02
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_5 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | B/-1.02 | rozdzielnia elektryczna | 6.47
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_6 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | B/-1.03 | komunikacja | 4.85
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_7 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | B/-1.04 | komunikacja | 32.48
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_8 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | B/-1.05 | UPS | 4.13
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_9 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | B/-1.06 | komunikacja | 9.95
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_10 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | B/-1.07 | pompownia p.poż | 7.15
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_11 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | B/-1.08 | wentylatornia | 36.86
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_12 | listwa drewniana 9,5 cm – STOSOWAĆ W STYKU ZE ŚCIANĄ TYNKOWANĄ |  | Listwa aluminiowa jako obrzeże posadzki, wyniesiona ok. 1 cm ponad posadzkę z płytek ceramicznych. Pomiędzy ścianą ceglaną pustka powietrzna ok. 1 cm – STOSOWAĆ W STYKU Z MUREM CEGLANYM | B/-1.09 | ""skarbiec" | 9.6
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_13 | listwa drewniana 9,5 cm – STOSOWAĆ W STYKU ZE ŚCIANĄ TYNKOWANĄ |  | Listwa aluminiowa jako obrzeże posadzki, wyniesiona ok. 1 cm ponad posadzkę samopoziomującą. Pomiędzy ścianą ceglaną pustka powietrzna ok. 1 cm – STOSOWAĆ W STYKU Z MUREM CEGLANYM | B/-1.10 | komunikacja | 12.89
drewno jesion | L.P_14 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/K.01 | klatka schodowa | 13
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_15 | listwa drewniana 9,5 cm – STOSOWAĆ W STYKU ZE ŚCIANĄ TYNKOWANĄ |  | Listwa aluminiowa jako obrzeże posadzki, wyniesiona ok. 1 cm ponad posadzkę samopoziomującą. Pomiędzy ścianą ceglaną pustka powietrzna ok. 1 cm – STOSOWAĆ W STYKU Z MUREM CEGLANYM | C/-1.01 | komunikacja | 92.8
płytki gresowe | L.P_16 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/-1.02 | WC kobiet | 14.29
płytki gresowe | L.P_17 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/-1.03 | WC mężczyzn | 18.52
płytki gresowe | L.P_18 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/-1.04 | WC niepełnosprawni | 6.11
wykładzina kauczukowa | L.P_19 |  |  |  | C/-1.05 | sala muzealna | 67.62
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_20 |  |  |  | C/-1.06 | rozdzielnia elektryczna | 3.76
wykładzina kauczukowa | L.P_21 | listwa drewniana 9,5 cm – STOSOWAĆ W STYKU ZE ŚCIANĄ TYNKOWANĄ |  | Listwa aluminiowa jako obrzeże posadzki, wyniesiona ok. 1 cm ponad posadzkę samopoziomującą. Pomiędzy ścianą ceglaną pustka powietrzna ok. 1 cm – STOSOWAĆ W STYKU Z MUREM CEGLANYM | C/-1.07 | sala multimedialna | 176.85
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_22 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | C/-1.08 | wentylatornia | 13.75
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_23 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | C/-1.09 | komunikacja techniczna | 9.75
kafle gresowe | L.P_24 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/-1.10 | odpady konsumenckie | 2.63
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_25 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | C/-1.11 | węzeł cieplny Fortum | 14.57
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_26 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | C/-1.12 | pomieszczenie serwerowni | 8.35
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_27 | listwa drewniana 9,5 cm – STOSOWAĆ W STYKU ZE ŚCIANĄ TYNKOWANĄ |  | Listwa aluminiowa jako obrzeże posadzki, wyniesiona ok. 1 cm ponad posadzkę samopoziomującą. Pomiędzy ścianą ceglaną pustka powietrzna ok. 1 cm – STOSOWAĆ W STYKU Z MUREM CEGLANYM | C/-1.13 | komunikacja | 37.4
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_28 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | C/-1.14 | korytarz | 18.92
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_29 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | C/-1.15 | magazyn | 64.13
kafle gresowe | L.P_30 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/-1.16 | popownia p.poż | 4.34
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_31 | listwa drewniana 9,5 cm – STOSOWAĆ W STYKU ZE ŚCIANĄ TYNKOWANĄ |  | Listwa aluminiowa jako obrzeże posadzki, wyniesiona ok. 1 cm ponad posadzkę samopoziomującą. Pomiędzy ścianą ceglaną pustka powietrzna ok. 1 cm – STOSOWAĆ W STYKU Z MUREM CEGLANYM | C/-1.17 | sala ekspozycji | 13.64
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_32 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | C/-1.18 | wentylatornia | 12.07
schody betonowe, okładziny stopni jesion | L.P_33 | listwa drewniana prosta o profilu zgodnym jak wyżej(9,5cm), bezryflowa na wysokość istniejącej listwy klatki schodowej (XIXw.) - wygubienie wysokości na spoczniku. |  |  | C/K.01 | klatka schodowa | 2.88
posadzka polimerowo-cementowa – polerowana | L.P_34 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | D/-1.01 | sala komputerowa | 22.4
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_35 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | D/-1.02 | magazyn | 10.91
posadzka polimerowo-cementowa – polerowana | L.P_36 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | D/-1.03 | łącznik podziemny | 119.55
[6 empty] | SUMA: | 1009.52
POZIOM 0. PARTER
płytki klinkierowe grubości 4 cm, kolor glinka Pogolewo | L.P_37 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | A/0.01 | sala wystawiennicza | 48.03
płytki klinkierowe grubości 4 cm, kolor glinka Pogolewo | L.P_38 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | A/0.02 | sala skarbca | 39.17
parkiet dębowy do zachowania | L.P_39 |  |  | ISTNIEJĄCA | A/0.03 | sala obrad kapituły | 63.48
płyty kamienne do zachowania | L.P_40 |  |  | ISTNIEJĄCA | A/0.04 | komunikacja | 7.53
posadzka polimerowo-cementowa – polerowana | L.P_41 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/0.01 | komunikacja | 55.96
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_42 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/0.02 | pomieszczenie (szatnia) | 11.65
płytki gresowe | L.P_43 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | B/0.03 | pomieszczenie socjalne | 16.79
płytki gresowe | L.P_44 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | B/0.04 | monitoring | 6.9
płytki gresowe | L.P_45 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | B/0.05 | wc pracowników | 2.92
płytki gresowe | L.P_46 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | B/0.06 | komunikacja | 36.55
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_47 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/0.07 | komunikacja | 10.17
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_48 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/0.08 | komunikacja | 4.95
drewno jesion | L.P_49 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/K.01 | klatka schodowa | 15.02
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_50 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.01 | sala ekspozycji | 87.99
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_51 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.02 | komunikacja | 32.92
Skałodrzew / posadzka polimerowo-cementowa / płytka ceramiczna XIX wiek (polimer w miejscu duszy) | L.P_52 |  |  | ISTNIEJĄCA drewniana – w uzupełnieniach na wzór istniejącego | C/0.03 | komunikacja | 4.66
deski istniejące – odtworzenie (sosna amerykańska) | L.P_53 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.04 | sala muzealna | 72.5
deski sosnowe nowe (odtworzenie na wzór sosny pomieszczenie C/0.04 ( LP_53)) | L.P_54 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.05 | sala muzealna | 216.98
istniejąca posadzka do zachowania, do przełożenia, uzupełnić, wykonać nową podbudowę | L.P_55 |  |  | ISTNIEJĄCA drewniana – w uzupełnieniach na wzór istniejącego | C/0.06 | komunikacja | 36.55
istniejąca posadzka do zachowania, do przełożenia, uzupełnić, wykonać nową podbudowę | L.P_56 |  |  | ISTNIEJĄCA drewniana – w uzupełnieniach na wzór istniejącego | C/0.07 | komunikacja | 29.8
istniejąca posadzka do zachowania, do przełożenia, uzupełnić, wykonać nową podbudowę | L.P_57 |  |  | ISTNIEJĄCA drewniana – w uzupełnieniach na wzór istniejącego | C/0.08 | komunikacja | 16.15
płytki gresowe | L.P_58 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/0.09 | pomieszczenie techniczne | 0.87
płytki gresowe | L.P_59 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/0.10 | WC pracowników | 4.29
płytki gresowe | L.P_60 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/0.11 | pomieszczenie socjalne | 11.71
deski sosnowe | L.P_61 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.12 | komunikacja | 5.53
płytki gresowe | L.P_62 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/0.13 | pomieszczenie porządkowe | 2.52
deski sosnowe | L.P_63 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.14 | pracownia | 19.25
deski sosnowe | L.P_64 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.15 | pom. urz. ksero | 19.61
deski sosnowe | L.P_65 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.16 | pracownia | 13.02
deski sosnowe | L.P_66 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.17 | archiwum | 9.62
deski sosnowe | L.P_67 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.18 | sekretariat | 14.17
deski sosnowe | L.P_68 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.19 | pokój konferencyjny | 22.69
deski sosnowe | L.P_69 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.20 | komunikacja | 16.98
deski sosnowe | L.P_70 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.21 | pokój dyrektora | 7.81
deski sosnowe | L.P_71 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0.22 | portiernia | 8.58
Spoczniki - płytki ceramiczne do zachowania, poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże / decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego stopnice - skałodrzew istniejący poddać naprawie i uzupełnieniu | L.P_72 |  |  | ISTNIEJĄCA drewniana – w uzupełnieniach na wzór istniejącego | C/K.01 | klatka schodowa | 12.4
POZIOM +1(dawny dom i kancelaria kapituły, BUDYNEK B) POZIOM ANTRESOLI (BUDYNEK C)
nowe deski modrzew/dąb – wykonać w oparciu o rysunek Aw48 | L.P_73 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/1.01 | sala muzealna | 23.93
posadzka drewniana barokowa – wykonać w oparciu o rysunek Aw48 | L.P_74 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/1.02 | sala muzealna | 37.78
nowe deski modrzew/dąb – wykonać w oparciu o rysunek Aw48 | L.P_75 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/1.03 | sala muzealna | 23.14
nowe deski modrzew/dąb – wykonać w oparciu o rysunek Aw48 | L.P_76 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/1.04 | sala muzealna | 23.21
nowe deski modrzew/dąb – wykonać w oparciu o rysunek Aw48 | L.P_77 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/1.05 | sala muzealna | 25.4
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_78 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/1.07 | komunikacja | 4.92
drewno jesion – rysunek ZA_3_60 do 63 | L.P_79 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/K.01 | klatka schodowa | 23,34
ruszt drewniany istniejący – renowacja | L.P_80 |  |  | przewidzieć ewentualne zainstalowanie listwy stabilizującej ruszt w miejscu osadzenia witryny – w trybie nadzoru autorskiego | C/0A.01 | antresola techniczna | 186,60
ruszt drewniany istniejący – renowacja | L.P_81 |  |  | przewidzieć ewentualne zainstalowanie listwy stabilizującej ruszt w miejscu osadzenia witryny – w trybie nadzoru autorskiego | C/0A.02 | antresola techniczna/ komunikacja | 12,96
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_82 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/0A.03 | pomieszczenie techniczne | 6,60
POZIOM +2 (dawny dom i kancelaria kapituły BUDYNEK B) POZIOM +1 (budynek neogotycki BUDYNEK C i dawny dom kapituły - wieża BUDYNEK A)
parkiet istniejący do renowacji (pas projektowanej posadzki drewnianej szerokości 130cm wokół pomieszczenia, materiał deska sosnowa z odzysku wzorowana na starą) | L.P_83 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | A/1.01 | sala muzealna | 184.8
płytki ceramiczne 25x25x4; glinka Pogolewo; wykończenie klatki schodowej w oparciu o rysunki ZA-3.53 do 58 | L.P_84 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | A/K.02 | kl. Schodowa | 14.65
drewno jesion | L.P_85 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/02.01 | komunikacja | 7.36
nowe deski modrzew/dąb – wykonać w oparciu o rysunek Aw48 | L.P_86 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/02.02 | sala muzealna | 63.19
nowe deski modrzew/dąb – wykonać w oparciu o rysunek Aw48 | L.P_87 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/02.03 | sala muzealna | 22.48
nowe deski modrzew/dąb – wykonać w oparciu o rysunek Aw48 | L.P_88 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/02.04 | sala muzealna | 22.9
nowe deski modrzew/dąb – wykonać w oparciu o rysunek Aw48 | L.P_89 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/02.05 | sala muzealna | 24.58
płytki gresowe | L.P_90 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/02.06 | pomieszczenie techniczne | 1.5
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_91 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/02.07 | komunikacja | 5.04
drewno jesion – rysunek ZA_3_60 do 63 | L.P_92 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/K.01 | klatka schodowa | 16.05
nowe deski bukowe + bordiury wzorowane na sali A/1.01 (istniejący parkiet do likwidacji) | L.P_93 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/1.01 | sala ekspozycji | 41.61
płytki ceramiczne do zachowania, poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże / decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego | L.P_94 |  |  | ISTNIEJĄCE-ceramiczne | C/1.02 | komunikacja | 28.29
nowe deski sosnowe | L.P_95 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/1.03 | sala ekspozycji | 38.27
sosna amerykańska – deska istniejąca , odtworzenie z wykorzystaniem istniejących | L.P_96 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/1.04 | sala ekspozycji | 74.35
deski sosnowe nowe (odtworzenie na wzór sosny pomieszczenie C/0.04 ( LP_53)) | L.P_97 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/1.05 | sala ekspozycji | 201.41
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_98 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/1.06 | media | 15.6
płytki ceramiczne do zachowania, wykonać instalacje C.O.; posadzkę poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże – decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego | L.P_99 |  |  | ISTNIEJĄCE-ceramiczne | C/1.07 | komunikacja | 56.49
płytki ceramiczne do zachowania, posadzkę poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże – decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego | L.P_100 |  |  | ISTNIEJĄCE-ceramiczne | C/1.08 | komunikacja | 17.08
płytki ceramiczne do zachowania, posadzkę poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże – decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego | L.P_101 |  |  | ISTNIEJĄCE-ceramiczne | C/1.09 | komunikacja | 16.59
podłoga z deski sosnowej, układ analogiczny do zachowanej podłogi z sali C/02.10 | L.P_102 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/1.10 | sala ekspozycyjna | 166.77
płytki gresowe | L.P_103 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/1.11 | magazyn | 5.43
Spoczniki - płytki ceramiczne do zachowania, poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże / decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego stopnice - skałodrzew istniejący poddać naprawie i uzupełnieniu | L.P_104 |  |  | ISTNIEJĄCE – listwa drewniana do renowacji i uzupełnienia ubytków | C/K.01 | klatka schodowa | 13.93
Spoczniki - płytki ceramiczne do zachowania, poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże / decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego stopnice - skałodrzew istniejący poddać naprawie i uzupełnieniu | L.P_105 |  |  | ISTNIEJĄCE – listwa drewniana do renowacji i uzupełnienia ubytków | C/K.02 | klatka schodowa | 20.75
POZIOM PODDASZA I (dawny dom i kancelaria kapituy BUDYNEK B, dawny dom kapituły-wieża BUYNEK A) POZIOM +2 (budynek neogotycki BUDYNEK C)
Linoleum – zastosować płyta pilśniowa miękka 12mm | L.P_106 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | A/3.01 | magazyn | 187
Linoleum – zastosować podkład z płyty cementowo-włóknowej; centrale posadowić na ruszcie systemowym z amortyzatorami | L.P_107 |  |  | WYWINIĘCIE WYKŁADZINY wysokość 10-12cm | A/3.02 | pomieszczenie techniczne | 8.7
deski drewniane – konserwacja drewna/wymiana drewna na spoczniku | L.P_108 |  |  | KONSERWACJA-USTALENIA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO | A/K.02 | klatka schodowa | 14.65
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_109 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/3.01 | sala ekspozycyjna | 112.68
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_110 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/3.02 | komunikacja | 12.05
posadzka polimerowo-cementowa | L.P_111 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/3.03 | komunikacja | 5.15
drewno jesion rysunek ZA_3_60 | L.P_112 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | B/K.01 | klatka schodowa | 8.22
nowe deski sosnowe | L.P_113 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/2.01 | magazyn | 44.47
nowe deski sosnowe | L.P_114 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/2.02 | pracownia konserwatorska | 38.41
płytki ceramiczne do zachowania (sąsiadujące schody ze skałodrzewiu do pomieszczenia C/02.01 i w korytarzu C/02.03 poddać renowacji) | L.P_115 |  |  | ISTNIEJĄCE-ceramiczne | C/2.03 | komunikacja | 14.67
odtworzenie istniejącej posadzki drewnianej, wzór sosna kalifornijska | L.P_116 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/2.04 | sala ekspozycji | 74.43
płytki ceramiczne do zachowania, renowacja | L.P_117 |  |  | ISTNIEJĄCE-ceramiczne | C/2.06 | komunikacja | 14.61
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_118 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/2.07 | wentylatornia | 55.47
odtworzenie posadzki – nowe deski sosnowe; materiał: sosna, | L.P_119 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/2.08 | sala ekspozycji | 195.6
odtworzenie posadzki – nowe deski sosnowe; materiał: sosna, | L.P_120 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/2.09 | media | 17.7
odtworzenie istniejącej posadzki drewnianej, wzór sosna kalifornijska | L.P_121 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/2.10 | sala ekspozycyjna | 168.8
płytki gresowe | L.P_122 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/2.11 | magazyn | 4.98
płytki ceramiczne do zachowania, renowacja, do uzupełnienia | L.P_123 |  |  | ISTNIEJĄCE-ceramiczne | C/2.12 | komunikacja | 13.75
płytki ceramiczne do zachowania, renowacja, do uzupełnienia Uwaga: spocznik poziomu + 10.13 polimer cementowy | L.P_124 | listwa drewniana 9,5 cm – schody, spocznik poz. +10,13 |  | ISTNIEJĄCE-ceramiczne | C/2.13 | komunikacja | 16.19
Spoczniki - płytki ceramiczne do zachowania, poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże / decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego stopnice - skałodrzew istniejący poddać naprawie i uzupełnieniu | L.P_125 |  |  | ISTNIEJĄCE-drewniane, do renowacji | C/K.01 | klatka schodowa | 13.93
Spoczniki - płytki ceramiczne do zachowania, poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże / decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego stopnice - skałodrzew istniejący poddać naprawie i uzupełnieniu | L.P_126 |  |  | ISTNIEJĄCE-drewniane, do renowacji | C/K.02 | klatka schodowa | 20.75
POZIOM PODDASZA II (dawny dom i kancelaria kapituy BUDYNEK B, dawny dom kapituły-wieża BUYNEK A) POZIOM PODDASZA II (budynek neogotycki BUDYNEK C)
deski drewniane istniejące : konserwacja / impregnacja bio-p.poż. | L.P_127 |  |  | brak | A/04.01 | magazyn | 169.97
posadzka cementowa na keramzycie + malowanie | L.P_128 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/03.01 | magazyn | 61.71
wykładzina linoleum | L.P_129 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/03.02 | pomieszczenie gospodarcze | 9.56
wykładzina linoleum | L.P_130 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/03.03 | komunikacja | 20.63
płytki gresowe | L.P_131 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/03.04 | WC ogólnodostępne | 10.1
wykładzina welurowa do obiektów użyteczności publicznej | L.P_132 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/03.05 | sala konsumpcyjna | 121.45
płytki gresowe | L.P_133 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/03.06 | mała gastronomia | 36.07
płytki gresowe | L.P_134 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/03.07 | WC personelu | 5.85
płytki gresowe | L.P_135 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/03.08 | szatnia brudna/czysta | 4.63
płytki gresowe | L.P_136 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/03.09 | pomieszczenie gospodarcze | 11.85 | ``
płytki gresowe | L.P_137 |  | Płytki gresowe wys. 10,0 cm. Wykończenie górnej krawędzi faza 60 st. |  | C/03.10 | zmywalnia | 5.12
wykładzina welurowa do obiektów użyteczności publicznej | L.P_138 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/03.11 | szatnia dla klientów | 6.54
Spoczniki - płytki ceramiczne do zachowania, poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże / decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego stopnice - skałodrzew istniejący poddać naprawie i uzupełnieniu | L.P_139 |  |  | ISTNIEJĄCE-drewniane, do renowacji | C/K.01 | klatka schodowa | 13.93
Spoczniki - płytki ceramiczne do zachowania, poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże / decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego stopnice - skałodrzew istniejący poddać naprawie i uzupełnieniu | L.P_140 |  |  | ISTNIEJĄCE-drewniane, do renowacji | C/K.02 | klatka schodowa | 20.75
Posadzka polimerowo-cementowa polerowana | L.P_141 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/K.03 | klatka schodowa | 11.33
POZIOM PODDASZA III (dawny dom i kancelaria kapituy BUDYNEK B, dawny dom kapituły-wieża BUYNEK A) POZIOM PODDASZA II (budynek neogotycki BUDYNEK C)
deski drewniane istniejące : konserwacja / impregnacja bio-p.poż. | L.P_142 |  |  | brak | A/05.01 | strych | 66.27
Posadzka polimerowo-cementowa polerowana | L.P_143 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/04.01 | komunikacja | 14.1
nie istnieje | L.P_144 |  |  |  | C/04.02 | komunikacja | 7.27
wykładzina linoleum./akoustic | L.P_145 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/04.03 | sala ekspozycji | 169.41
wykładzina linoleum./akoustic | L.P_146 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/04.04 | pomieszczenie techniczne | 8.31
wykładzina linoleum./akoustic | L.P_147 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/04.05 | komunikacja | 29.96
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_148 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | C/04.06 | pomieszczenie techniczne | 11.53
posadzka polimerowo-cementowa do pomieszczeń technicznych | L.P_149 |  | cokół z naturalnych surowców wys. 10,0 cm |  | C/04.07 | pomieszczenie techniczne | 8.18
Spoczniki - płytki ceramiczne do zachowania, poddać gruntownej naprawie, w miejscach odspojenia wykonać nowe podłoże / decyzja w trybie nadzoru konserwatorskiego stopnice - skałodrzew istniejący poddać naprawie i uzupełnieniu | L.P_150 |  |  | ISTNIEJĄCE-drewniane, do renowacji | C/K.02 | klatka schodowa | 20.75
Posadzka polimerowo-cementowa polerowana | L.P_151 | listwa drewniana 9,5 cm |  |  | C/K.03 | klatka schodowa | 11.33
pomieszczenia istniejące w części zabytkowej
pomieszczenia projektowane w części zabytkowej
pomieszczenia części nowo projektowanej