Znak: ZOZ.V.010/DZP/62/23 Sucha Beskidzka dnia 07.11.2023r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. **PAKIET 1, Poz. nr 6-8** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek kohezyjnych o rozciągliwości 80%?

**Odp**. **Zamawiający dopuszcza.**

1. **PAKIET 3, Poz. nr 1-4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o krótkim czasie formowania od 2 do 3,5 minut, o składzie: materiał nośny wykonany z tkanej w specjalny sposób gazy bawełnianej 11% oraz masa gipsu naturalnego 89%, masa powierzchniowa zgodna z SWZ, nawinięte na biodegradowalny tubus z tektury, który ułatwia aplikację opaski?

**Odp**. **Zamawiający dopuszcza.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mobilnego urządzenia do podciśnieniowej terapii ran o wadze 1,1 kg, o wydajności ssania- 0,4l/min (przy ciśnieniu 80 mmHg), z wbudowanym akumulatorem do zasilania awaryjnego na min. 16 godz. pracy, wartość podciśnienia regulowana w zakresie do 200 mmHg, tryb pracy ciągły lub przerywany, posiadający panel regulacyjny oraz systemy alarmowe: niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, rozładowania akumulatora, nieszczelność, pełny kanister?

**Odp**. **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej z miękkim dwuświatłowym kanałem w rozmiarze 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm?

**Odp**. **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej z miękkim dwuświatłowym kanałem w rozmiarze 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm?

 **Odp**. **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej z miękkim dwuświatłowym kanałem w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm?

 **Odp**. **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 5** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kanistra o pojemności 800 ml?

**Odp**. **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 5-6** – czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane kanistry były pakowane jałowe opakowania jednostkowe?

**Odp**. **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 7** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dodatkowego dwuświatłowego drenu z PVC?

 **Odp**. **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **PAKIET 22, Poz. nr 10** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia 1x użytku o czasie stosowania do 10 dni i opatrunki do podciśnieniowej terapii leczenia ran w rozmiarach do wyboru: 10 x 20 cm, 10 x 30 cm, 16 x 16 cm, 16 x 21 cm, 21 x 21 cm, 26 x 26 cm?

**Odp**. **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**