Bydgoszcz, dnia 24.09.2020 r.

**Wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

***Dotyczy:*** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „USŁUGI
Z ZAKRESU SERWISOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO/ LABORATORYJNEGO” – sprawa nr 33/ZP/U/MED/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego
11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz
z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1:**

*dot. cześć 4 - Aparat do oznaczania grupy krwi JD Centrifuge 24 + Inkubator 37 SII*

Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na specyfikę usługi oraz wymagane szczególne warunki aparaturowo-lokalowe, Zamawiający wyrazi zgodę, aby usługa przeglądu serwisowego dot. pipet stanowiących element zestawu sprzętowego wymienionego w części 4, w szczególności *„Wzorcowanie pipet automatycznych”,* miała miejsce w siedzibie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że koszt transportu Zamawiający ⇆ Wykonawca pozostaje po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, aby usługa przeglądu serwisowego dot. pipet stanowiących element zestawu sprzętowego wymienionego w części 4, w szczególności *„Wzorcowanie pipet automatycznych”,* miała miejsce w siedzibie Wykonawcy.

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 7 pozycji nr: 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 7 pozycji nr: 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 do osobnego pakietu.

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z z części nr 6 pozycji nr: 6.19 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 6 pozycji nr: 6.19 do osobnego pakietu.

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Niniejsza wyjaśnienia SIWZ nie wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W związku z powyższym proszę podczas przygotowania oferty
o uwzględnienie ww. wyjaśnień**.

 **KOMENDANT**

 **(-) ppłk Jan LIPIŃSKI**