## Arkusz1
Załącznik 2A do SWZ WSZSL/FZ-92/24
Tabela A- TESTY DO LEKOWRAZLIWOŚCI MET. MIKROROZCZIEŃCZEŃ W BULIONIE WRAZ Z NIEZBEDNYMI ODCZYNNIKAMI , MATERIAŁAMI ZUZYWALNYMI DO APARATU ARIS( WŁAŚNOŚĆ)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilośc min. | Ilość max. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Wytwórca | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie E
A | B | C | D | E | F | G=(ExF) | H | I=(G,xx) w zależności od stawki VAT | J | K | L
1. | Testy do lekowrazliwości bakterii gram ujemnych | test | 120 | 240
2. | Testy do lekowrazliwości bakterii wielolekoopornych | test | 60 | 120
3 | Testy do lekowrazliwości gronkowców | test | 60 | 120
4 | Testy do lekowrazliwości bakterii gram ujemnych niefermentujących | test | 60 | 120
Tabela B - (Wzór tabeli) - Specyfikacja odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w kolumnie „E” w Tabeli A – typu kalibratory, bufory, dilulenty, materiały kontrolne, kuwety (próbówki), kontrole, środki myjące, płyny systemowe,materiały zużywalne etc.
L.p.* | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie E w Tabeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | F | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
..
…
łącznie
*- należy utworzyć tyle kolejnych pozycji ile to będzie konieczne
Lp. | Tabela C - Informacje uzupełniające, w tym dotyczące materiałów dodatkowych służących wykonaniu testów
1. | Termin ważności testów min. 8 miesięcy od dnia dostawy
2. | Testy kompatybilne z aparatem Thermo Scientific Sensititre ARIS HiQ System.ARIS stanowiącym własność Zamawiajacego
3. | Testy winny posiadać certyfikaty CV-IVD
4. | Odczynniki i inne niezbędne wymagane materiały do przeprowadzenia badań z użyciem testów wskazanych w Tabeli A winny pochodzić w całości od jednego dostawcy.
TABELA C - cena oferty
L.p. | Przedmiot zamówienia
1 | Opisany w Tabeli A | …………… zł brutto
2 | Opisany w Tabeli B | …………… zł brutto
|  |  |  | łącznie | …….. zł brutto
| Oferowany Termin wykonywania dostaw |  |  |  | ………………………….dni roboczych
Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym