**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego   
PCD.WM.2262.29.2023**

1. **Zamawiający** oświadcza, że obiekty:

* Brama Poznania, 61-123 Poznań, ul. Gdańska 2.
* Centrum Szyfrów ENIGMA, 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 78

wyposażono w oddzielenia produkcji **ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z O.O.** w

ilości:

* Drzwi jednoskrzydłowe typ Mercor MCR ALPE szt. 78;
* Drzwi dwuskrzydłowe typ Mercor MCR ALPE szt. 22;
* Drzwi jednoskrzydłowe typ EI 60 szt. 4;
* Drzwi dwuskrzydłowe typ EI 30 szt. 7.

**Miejsce zainstalowania:**

**BRAMA POZNANIA, 60-123 Poznań, ul. Gdańska 2**

Opis:

Drzwi jednoskrzydłowe typ Mercor MCR ALPE szt. 78

* Drzwi dwuskrzydłowe typ Mercor MCR ALPE szt. 22

**Miejsce zainstalowania:**

**Centrum Szyfrów ENIGMA, 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 78**

Opis:

Drzwi jednoskrzydłowe typ EI 60 szt. 4

* Drzwi dwuskrzydłowe typ EI 30 szt. 7.

**2. Wykonawca musi posiadać ważną autoryzację Assa Abloy na wykonywanie przeglądów serwisowych w/w drzwi.**

3. Mając na uwadze postanowienia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania:

1. przeprowadzanie przeglądu serwisowego polegającego na okresowej kontroli i konserwacji oddzieleń.
2. w przypadku awarii - przywracanie sprawności technicznej oddzieleń.

4. Przegląd serwisowy będzie wykonywany cyklicznie, co 6 miesięcy w terminach: kwiecień/maj i październik/listopad.

5. Szczegółowy wykaz czynności przeglądu serwisowego zawiera „Lista czynności" stanowiąca **załącznik nr 1.**

1. Potwierdzeniem wykonania przeglądu serwisowego i przeprowadzenia konserwacji oddzieleń będzie „Protokół przeglądu serwisowego i konserwacji" podpisany przez przedstawicieli obu stron.
2. Ocena zastanego stanu faktycznego, jak i przedstawione środki do przywrócenia wymaganej sprawności oddzieleń, zawarte w „Protokole przeglądu serwisowego i konserwacji" stanowią dla **Zamawiającego** podstawę do zlecenia **Wykonawcy** prac naprawczych.
3. **Zamawiający** zapewni osobom dokonującym przeglądu swobodny dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się oddzielenia podlegające przeglądowi i konserwacji.
4. W przypadku konieczności wielokrotnego przyjazdu do nieudostępnionych pomieszczeń, **Wykonawcy** przysługuje prawo do pobierania zryczałtowanej opłaty wysokości **200 zł netto** za każdy dodatkowy przyjazd do obiektu.
5. **Zamawiający** wskaże **Wykonawcy** osobę (osoby) upoważnioną do działania w imieniu **Zamawiającego** w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, w tym również do udzielania pisemnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowej oceny stanu technicznego urządzeń oraz do podpisania dokumentów związanych z przeprowadzeniem przeglądu.
6. **Zamawiający** będzie terminowo realizował płatności na rzecz Wykonawcy.
7. Zmiana przedstawiciela **Zamawiającego** nie wymaga formy pisemnego potwierdzenia, zgłoszona może być w formie wiadomości e-mail na adres **Wykonawcy.**
8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za:

* odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt. III.1b) ust. 1,
* opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z winy WYKONAWCY w wysokości l% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 [pkt. III.la](http://pkt.III.la), za każdy dzień opóźnienia.

1. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.
3. Zgłoszenie awarii musi być potwierdzone w formie pisemnej/mailowej najpóźniej w ciągu 24 godzin.
4. Zgłoszenie awarii w rozumieniu niniejszej umowy jest jednoznaczne ze zleceniem jej usunięcia.
5. **Wykonawca** przystąpi do prac mających na celu rozpoznanie przyczyn awarii oraz uszkodzeń najpóźniej w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia.
6. Po ustaleniu przyczyn awarii **Wykonawca** przedstawi **Zamawiającemu** ofertę na naprawę.
7. Potwierdzeniem i podstawą do wystawienia faktury za wykonanie prac naprawczych będzie podpisany przez obie strony umowy „Protokół wykonania zlecenia".

**21.Wykonawca** udzieli 12-miesięcznej gwarancji na urządzenia i elementy zamontowane w ramach wykonanej usługi naprawy lub usunięcia awarii. Gwarancja nie obejmuje samodzielnego dokonywania zmian w wyrobie i/albo uszkodzeń mechanicznych do, powstania których przyczynił się **Zamawiający** lub osoby trzecie.

1. **Zamawiający** zapewni osobom dokonującym prac naprawczych swobodny dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się oddzielenia podlegające naprawie.
2. **Zamawiający** wskaże **Wykonawcy** osobę (osoby) upoważnioną do działania w imieniu **Zamawiającego** w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, w tym również do udzielania pisemnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowej oceny stanu technicznego urządzeń oraz do podpisania dokumentów z przeprowadzeniem prac naprawczych.
3. **Zamawiający** nie może przenieść na inną osobę praw i/albo obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody **Wykonawcy,** pod rygorem bezskuteczności dokonanych w tym zakresie czynności.
4. **Wykonawca** zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac do czasu uiszczenia przez **Zamawiającego** wymaganych należności za uprzednio wykonane prace i/albo dostarczone materiały oraz w przypadku nie wywiązania się **Zamawiającego** ze zobowiązań płatniczych z tytułu innych umów łączących Strony.

26.Termin realizacji zamówienia: **od dnia 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.** i może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym (1) okresem wypowiedzenia.