**Usługa przygotowanie projektu relokacji oraz aranżacji wnętrz**

W ramach usługi Wykonawca przygotuje dokumentację techniczną i opisową mebli laboratoryjnych, projekt ich rozmieszczenia w pomieszczeniach budynku CITF, CP oraz opis technologii relokacji pomieszczeń laboratoryjnych do budynku CP. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuję się wykonać:

* wykonanie rysunków aksonometrycznych do broszury informacyjnej dla jednostek merytorycznych, wraz z podaniem wymiarów poszczególnych modułów mebli laboratoryjnych oraz materiałów z których są wykonane
* Dostarczenie próbek blatów, kontenerów oraz przykładowych stołów laboratoryjnych- dotyczy nowych mebli laboratoryjnych
* osobista konsultacja merytoryczna z co najmniej 10 przedstawicielami jednostek merytorycznych- min. 3 godziny/ osobę, polegająca na wstępnym wrysowaniu w plany budynku oczekiwań i sugestii użytkowników - dotyczy pomieszczeń wyposażanych w nowe meble laboratoryjne
* osobista konsultacja merytoryczna z co najmniej 8 przedstawicielami jednostek merytorycznych- min. 4 godziny/ osobę, , polegająca na wstępnym wrysowaniu w plany budynku oczekiwań i sugestii użytkowników, ocenę stanu technicznego posiadanych mebli laboratoryjnych oraz ich zwymiarowanie- dotyczy jednostek relokowanych
* dokonanie dokładnych pomiarów nowopowstających pomieszczeń wymagających wyposażenia w meble laboratoryjne wraz z weryfikacją rozmieszczenia mediów i skonfrontowanie ich z uprzednio zebranymi oczekiwaniami jednostek merytorycznych przy zachowaniu norm zawartych w przepisach Ppoż. i BHP
* Wrysowanie mebli laboratoryjnych do pomieszczeń wg dostarczonych przez Zamawiającego rysunków technicznych w formacie .dwg (wyłącznie rzut z góry) - dotyczy wyłącznie nowych mebli laboratoryjnych
* Wykonanie opisu technicznego nowych mebli laboratoryjnych zawierające parametry techniczne, wymiary, rodzaj materiału oraz ilości posiadanego asortymentu wraz z podziałem na poszczególne pomieszczenia
* Wykonanie opisu technicznego relokowanych mebli tj. określenie długości blatów, ilości szafek wiszących, długości wysp laboratoryjnych, opis czynności które należy wykonać w ramach relokacji itp. wraz z podziałem na pomieszczenia
* Propozycja relokacji mebli laboratoryjnych w formie opisowej z zachowaniem przepisów Ppoż. i BHP
* Opisowa ocena stanu technicznego mebli oraz dostarczenie Zamawiającemu wykazu elementów (blatów, frontów, szafek, zawiasów itp.), których wymiana pozwoli na przewrócenie wartość użytkowej oraz poprawienie estetyki posiadanych przez zamawiającego mebli laboratoryjnych
* Oszacowanie wartości zamówienia na podstawie uzyskanych informacji z podziałem na nowe meble laboratoryjne oraz relokowane
* do 15.04.2021 Wykonawca dostarczy opisy techniczne mebli, specyfikację ilościową, wycenę szacunkową oraz rysunki techniczne ciągów mebli laboratoryjnych dot. nowych mebli laboratoryjnych
* do 26.04.2021 Wykonawca dostarczy opisy techniczne mebli, specyfikację ilościową, wycenę szacunkową oraz opis relokacji mebli laboratoryjnych

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.**