**MODYFIKACJA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Włodkowica w Szczecinie**”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. w załączniku nr 9 do SWZ program funkcjonalno-użytkowy/ Rozdział 4 / pkt 4.1.1.c. wykreśla się następujący zapis:

„posiadać specjalnie wykonaną warstwę ochronną oraz warstwę zaporową zabezpieczającą warstwę strukturalną. Powinno to zostać potwierdzone aprobatą techniczną”

1. załącznik nr 9 do SWZ program funkcjonalno-użytkowy/ Rozdział 4 / pkt 4.4.3.1:2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Połączenie przykanalików z nową konstrukcją kanału kształtką uszczelniającą, tj. poprzez wykonanie uszczelnienia przykanalika na długości min. 1 m oraz szczelne połączenie z nową konstrukcją kanału.”

1. załącznik nr 9 do SWZ program funkcjonalno-użytkowy/ Rozdział 4 / pkt 4.4.3.2:2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Połączenie przykanalików z nową konstrukcją kanału kształtką uszczelniającą, tj. poprzez wykonanie uszczelnienia przykanalika na długości min. 1 m oraz szczelne połączenie z nową konstrukcją kanału.”

1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 10.11.2022 r. Ilekroć w SWZ występuje data 07.11.2022 r. zastępuje się ją datą 10.11.2022 r.
2. Rozdział XII pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 09.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.