*Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi*

*Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych*

*91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112*

*tel. 47 841-22-95 fax 47 841-20-80*

[*zampub@ld.policja.gov.pl*](mailto:zampub@ld.policja.gov.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Łódź, dnia 12.08.2021 r.

FZ-2380/14/21/KK

**WYKONAWCY,**

**KTÓRZY POBRALI SWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) odpowiada na pytania Wykonawcy:

**PYTANIE 1**

Pozycja 29,30,32,37,38,126,127

Czy zamawiający dopuszcza zamienniki/odpowiedniki LED wyspecyfikowanej żarówki? Żarówki opisane w przedmiocie zamówienia są wycofane z produkcji, trudno dostępne na rynku. W perspektywie rocznego przetargu mogą być niedostępne w sprzedaży

**ODPOWIEDŹ 1**

Ponieważ asortymenty z poz.29,30,32,37,38,126,127 zostały wycofane z produkcji przez producenta, w związku z tym w przypadku braku możliwości zakupu ich na rynku, Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentów i zastąpienie ich innym o co najmniej tych samych parametrach.

**PYTANIE 2**

Pozycja 39,40,41,42

Proszę o dopuszczenie tolerancji mocy, strumienia świetlnego żywotności +/- 10%

**ODPOWIEDŹ 2**

Dla asortymentów z poz.39,40,41,42 Zamawiający dopuszcza tolerancję mocy na poziomie +/- 10%.

**PYTANIE 3**

Pozycja 43,44

Czy zamawiający dopuszcza oprawy z zintegrowanym źródłem światła LED? Czy zamawiający dopuszcza oprawy pod świetlówki LEDTUBE? Oprawy tego typu wyposażone w statecznik EVG zostały wycofane z produkcji, trudno dostępne na rynku. W perspektywie rocznego przetargu mogą być niedostępne w sprzedaży.

**ODPOWIEDŹ 3**

Dla pozycji 43 Zamawiający dopuszcza oprawy z zintegrowanym źródłem światła LED oraz oprawy pod świetlówki LEDTUBE. Ponieważ asortyment z poz.43 wyposażony w statecznik EVG został wycofany z produkcji przez producenta, w związku z tym w przypadku braku możliwości zakupu jego na rynku, Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu i zastąpienie go innym o co najmniej tych samych parametrach.

**PYTANIE 4**

Pozycja 48,53,112,113,114

Czy zamawiający dopuszcza oprawy pod świetlówki LEDTUBE? Oprawy tego typu wyposażone w statecznik EVG zostały wycofane z produkcji, trudno dostępne na rynku. W perspektywie rocznego przetargu mogą być niedostępne w sprzedaży.

**ODPOWIEDŹ 4**

Dla poz. 48,53,112,113,114 Zamawiający dopuszcza oprawy pod świetlówki LEDTUBE. Ponieważ oprawy tego typu wyposażone w statecznik EVG zostały wycofane z produkcji przez producenta, w związku z tym w przypadku braku możliwości zakupu ich na rynku, Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu i zastąpienie go innym o co najmniej tych samych parametrach.

**PYTANIE 5**

Pozycja 51 Proszę o informację co oznacza zapis “80” w opisie przedmiotu zamówienia.  
**ODPOWIEDŹ 5**

Zamawiający informuje, że ten zapis oznacza **wskaźnik oddawania barw**.

**PYTANIE 6**

Pozycja 60

Proszę o dopuszczenie żarówki o mocy 7W lub 8W.

**ODPOWIEDŹ 6**

Zamawiający dopuszcza żarówki o mocy 7W lub 8W.

**PYTANIE 7**

Pozycja 74,75,76,79

Proszę o określenie dla tych pozycji czy Wtyczka/Gniazdo ma być stałe, przenośne czy tablicowe.  
**ODPOWIEDŹ 7**

Asortymenty z poz.74,75,76,79 to wtyczki/gniazda przenośne.

**PYTANIE 8**

Pozycja 83

Czy zamawiający ma na myśli łącznik 1-biegunowy?

**ODPOWIEDŹ 8**

Asortyment z poz.83 to łącznik 1-biegunowy (pojedynczy).

**PYTANIE 9**

Pozycja 84

Czy zamawiający ma na myśli łącznik schodowy?

**ODPOWIEDŹ 9**

Asortyment z poz.84 to nie jest łącznik schodowy, tylko łącznik 2-biegunowy (podwójny).

**PYTANIE 10**

Pozycja 86

Czy zamawiający poprzez zapis “Gniazdo wiszące” ma na myśli gniazdo przenośne? Jeżeli nie to proszę o sprecyzowania powyższego zapisu

**ODPOWIEDŹ 10**

Asortyment z poz.86 to gniazdo przenośne (4x6+0) bez wyłącznika, które powinno być do przedłużacza.

**PYTANIE 11**

Pozycja 96,97,98,99,100,101,102

Proszę o określenie Zdolność zwarciowa wyłączników 6ka czy 10ka?

**ODPOWIEDŹ 11**

Dla asortymentów z poz.96,97,98,99,100,101,102 zdolność zwarciowa wyłączników to 6ka.

**PYTANIE 12**

Pozycja 117

Świetlówka o podanym trzonku posiada 4P, Proszę o weryfikację i zmianę trzonka na G24D-2  
**ODPOWIEDŹ 12**

Dla poz.117 – zmiana trzonka świetlówki na G24D-2

**PYTANIE 13**

Pozycja 138,139,140

Proszę o dopuszczenie tolerancji mocy +/- 10%.

**ODPOWIEDŹ 13**

Dla asortymentów w poz.138,139,140 Zamawiający dopuszcza tolerancję mocy na poziomie +/- 10%.

**PYTANIE 14**

Pozycja 149

Proszę o dopuszczenie rozdzielnicy o stopniu szczelności IP65

**ODPOWIEDŹ 14**

Dla poz.149 – Zamawiający dopuszcza rozdzielnicę o stopniu szczelności IP65

**PYTANIE 15**

Pozycja 149

Czy zamawiający dopuszcza rozdzielnice 64-modułową?

**ODPOWIEDŹ 15**

Zamawiający nie dopuszcza rozdzielnicy 64-modułowej.

**PYTANIE 16**

Pozycja 149

Proszę o wskazanie przykładowego produktu spełniającego wymagania zamawiającego

**ODPOWIEDŹ 16**

Dla poz.149 przykładowym produktem jest: rozdzielnica modułowa n/t, z drzwiczkami transparentnymi z tworzywa i z zamkiem, RN-4/72polami, IP 65 N+PE

przykładowi producenci: ELEKTRO-PLAST, LEGRANT, SCHNEIDER

**PYTANIE 17**

Pozycja 181,182,183

Czy zamawiający dopuszcza zamienniki/odpowiedniki LED wyspecyfikowanych opraw? Jeśli tak proszę o określenie mocy źródła LED. Oprawy opisane w przedmiocie zamówienia są wycofane z produkcji, trudno dostępne na rynku. W perspektywie rocznego przetargu mogą być niedostępne w sprzedaży.  
**ODPOWIEDŹ 17**

Zamawiający nie dopuszcza zamienniki/odpowiedniki LED wyspecjalizowanych opraw. Ponieważ asortymenty z poz.181,182,183 zostały wycofane z produkcji przez producenta, w związku z tym w przypadku braku możliwości zakupu ich na rynku, Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu i zastąpienie go innym o co najmniej tych samych parametrach.

**PYTANIE 18**

Pozycja 185,186,187,188

Czy zamawiający przez zapis “rozpisana” ma na myśli złączki instalacyjne wyposażone w dźwignię?

**ODPOWIEDŹ 18**

Dla poz. 185, 186,187,188 zapis „rozpisana” oznacza załączniki instalacyjne wyposażone w dźwignię.

**PYTANIE 19**

Pozycja 189,190,191,192

Czy zamawiający przez zapis “nierozpinane” ma na myśli złączki w który przewód jest wciskany? bez dźwigni?

**ODPOWIEDŹ 19**

Dla poz. 189,190,191,192 zapis „nierozpinane” oznacza załączniki, w których przewód jest wciskany.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z wiedzą i rozeznaniem rynku podany asortyment w Formularzu asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) jest dostępny na rynku. W przypadku braku możliwości zakupu ww. asortymentu np. z powodu jego wycofania z produkcji, Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem zamówienia i zastąpienia go innym, o co najmniej tych samych parametrach co określone w Formularzu asortymentowo – cenowym, bez wzrostu jego ceny jednostkowej.**

**Zmianie ulegają zapisy SWZ dotyczące terminu związania ofertą, terminu składania i otwarcia ofert. Zapisy otrzymują brzmienie:**

17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15.09.2021 r.

18.2. Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2021 r. o godz. 10:00.

18.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2021 r. o godz. 10:30

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ insp. Jarosław Rybka

sporządzono 1 egz.: Zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz