……………………………………

……………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

| Lp. | Element robót | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zdarzenie drogowe – zabezpieczenie awarii oświetlenia ulicznego |  |
| 2 | Usunięcie uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej słupa oświetleniowego stalowego |  |
| 3 | Zabezpieczenie przyłączy od uszkodzonego słupa |  |
| 4 | Wymiana źródeł światła WLS 70/100 |  |
| 5 | Wymiana źródeł światła WLS 150/250/400 |  |
| 6 | Wymiana źródeł światła świetlówkowych (w oprawach oświetlenia ulicznego) |  |
| 7 | Wymiana źródeł światła metalohalogenkowych z gwintem E27-E40 |  |
| 8 | Wymiana źródeł światła metalohalogenkowe podwójnie trzonkowane |  |
| 9 | Wymiana źródeł światła LED (słupki przy ul. Wojska Polskiego – słupki do 1 metra wysokości) |  |
| 10 | Wymiana źródeł światła LED (w oprawach oświetlenia ulicznego) |  |
| 11 | Wymiana automatu zmierzchowego |  |
| 12 | Wymiana zacisków linii energetycznej |  |
| 13 | Wymiana statecznika |  |
| 14 | Wymiana zapłonnika |  |
| 15 | Wymiana bezpiecznika w tabliczce słupowej |  |
| 16 | Wymiana bezpiecznika w szafce oświetleniowej |  |
| 17 | Wymiana oprawy |  |
| 18 | Wymiana kondensatora |  |
| 19 | Wymiana styków w słupie |  |
| 20 | Prostowanie wysięgnika |  |
| 21 | Prostowanie słupa do 6m |  |
| 22 | Prostowanie słupa powyżej 6m |  |
| 23 | Nastawa i regulacja układów sterowania oświetleniem ulicznym |  |
| 24 | Zabezpieczenie rewizji w słupie oświetleniowym |  |
| 25 | Zamknięcie opraw / kloszy w oświetleniu ulicznym |  |
| 26 | Lokalizacja przęsła uszkodzonej linii kablowej oświetleniowej (za każde przęsło do momentu odnalezienia zaczynając od szafki oświetleniowej) |  |
| 27 | Lokalizacja punktu uszkodzenia kabla w linii oświetleniowej |  |
| 28 | Dojazd na teren Pruszcza Gdańskiego w celu zdiagnozowania przyczyny awarii |  |

……………………………

Razem brutto

- Proszę o podanie cen brutto zawierających koszt robocizny i sprzętu za wykonanie wyżej wymienionych prac, bez udziału materiałowego.

- Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, iż cena określona niniejszym formularzu oferty obejmuje wszystkie

opłaty, koszty i podatki.

- Oświadczam, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do wykonania

zakończenia prac w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

....................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)