## formularz cenowy 1-26
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 1
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość op. | cena netto w zł za 1 op. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 op. | wartość netto = cena netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nakłuwacz hematologiczny do palca 21G x 1,8 mm op. 200szt | op. | 50
2 | Nakłuwacz hematologiczny do palca 21G x 2,4 mm op. 200szt | op. | 60
3 | Nakłuwacz hematologiczny do palca 25G x 1,5 mm op. 200szt | op. | 25
| Próbki w ilości: 3 szt. z każdej pozycji |  |  |  |  | suma:
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 2
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość szt. | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = cena netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | inhalator-membrana do inhalatoramembrana do inhalatora, do użycia z respiratorem, dostosowana do podawania roztworów, zawiesin, protein i peptydów, średnia wielkość cząstek 3,4 MMAD stosowany do jednego pacjenta, jałowy, do 28 dni pracy przerywanej lub 7 dni pracy ciągłej Nie nagrzewa i nie powoduje degradacji leku, zasilany przez sterownik Aerogen Pro. Cichy, nie zmienia przepływów, Pojemność komory na lek 5-8 ml. Otwór do uzupełniania leku zabezpieczony miękkim korkiem zapewniającym szczelność. Kompatybilny z układem rur pacjenta. | szt. | 30
Próbki w ilości: 1 szt.
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 3
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Gaz do kapnografu, czarny | szt. | 16
2 | Gaz do kapnografu, niebieski | szt. | 22
| Próbki w ilości: 3 szt. z każdej pozycji |  |  |  |  | suma:
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 4
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych.Wyrób przeznaczony do identyfikacji pacjentów w oddziałach szpitalnych. Trwała opaska na nadgarstek charakteryzująca się dużą odpornością na wilgoć, działaniem mydeł, środków do dezynfekcji rąk i innych cieczy stosowanych w szpitalach. Wykonana z miekkiego i delikatnego winylu, zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem. Kolor biały. | szt. | 600
Próbki w ilości: 3 szt.
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 5
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowe endoskopowe, sterylne, łyżeczki owalne, z gładkimi mkrawędziami, bez igły, osłonka powlekana na całej długości - bezpieczna dla kanałów biopsyjnych, o średnicy 2,3mm, dł.narzędzia 120cm | szt. | 1500
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowe endoskopowe, sterylne, łyżeczki owalne, z gładkimi mkrawędziami, bez igły, osłonka powlekana na całej długości - bezpieczna dla kanałów biopsyjnych, o średnicy 1,8mm, dł.narzędzia 120cm | szt. | 400
3 | Szczypce biopsyjne jednorazowe endoskopowe, sterylne, łyżeczki owalne, z gładkimi mkrawędziami, bez igły, osłonka powlekana na całej długości - bezpieczna dla kanałów biopsyjnych, o średnicy 2,8mm i 2,3mmdo wyboru przez Zamawiającego dł.narzędzia 160cm | szt. | 400
| Próbki w ilości: 3 szt. z każdej pozycji |  |  |  |  | suma:
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 6
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Klips czołowy do kapnografu, klipsy są wykorzystywane do nieinwazyjnego monitorowania przezskórnego pCO2, saturacji tlenem SpO2 i tętna u pacjentów. System pracuje w oparciu o pijedynczy klips, który mocuje się za pomocą pierścienia na czole. Produkt jednorazowego użytku. | szt. | 1080
2 | Klips na ucho do kapnografu, klipsy są wykorzystywane do nieinwazyjnego monitorowania przezskórnego pCO2, saturacji tlenem SpO2 i tętna u pacjentów. System pracuje w oparciu o pijedynczy klips, który mocuje się za pomocą zacisku na małżowinie usznej.. Produkt jednorazowego użytku. | szt. | 720
3 | Membrana do kapnografu, służy doo prawidłowej pracy kapnografu, do uzyskiwania wiarygodnych wyników pomiarów. Kapnograf informuje o konieczności jej wymiany, średnio co 2 tygonie, wyrób jednorazowy. | szt. | 120
| Próbki w ilości: 3 szt. z każdej pozycji |  |  |  |  | suma:
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 7
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rampa 3 kranikowa z przedłużaczem ,wykonana z POLISULFONU lub POLIAMIDU, lekka budowa . Kraniki z różnokolorowymi oznaczeniami. Wszystkie ramiona rampy musza być zaopatrzone koreczkiem a w osi linii infuzyjnej musi być łącznik rotacyjny. Wytrzymałość ciśnienia do 4 barów . Pakowane pojedynczo, sterylne. Nie zawiera lateksu i DEHP. Przedłużacz o długości min. 150cmz wbudowanym w linie przedłużającym kranikiem 3 drożnym | szt. | 30
2 | Rampa 5 kranikowa z przedłużaczem ,wykonana z POLISULFONU lub POLIAMIDU, lekka budowa . Kraniki z różnokolorowymi oznaczeniami. Wszystkie ramiona rampy musza być zaopatrzone koreczkiem a w osi linii infuzyjnej musi być łącznik rotacyjny. Wytrzymałość ciśnienia do 4 barów . Pakowane pojedynczo, sterylne. Nie zawiera lateksu i DEHP. Przedłużacz o długości min. 150cmz wbudowanym w linie przedłużającym kranikiem 3 drożnym | szt. | 100
Próbki w ilości: 3 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | suma:
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 8
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Membrana jednorazowa do nebulizatora Aeronebe. Jednopacjentowa membrana nebulizatora, zarówno do nebulizacji w trybie ciągłym, jak i przerywanym. Zasilany przez sterownik Aerogen Pro. Stosowany dla jednego pacjenta (jałowy) do 28 dni pracy przerywanej lub 7 dni przy pracy ciągłej. Nie nagrzewa i nie powoduje degradcji leków. Do stosowania roztworów, zawiesin, protein i peptydów. Wysokowydajne podawanie leku w aerozolu. Pojemność 6ml. | szt. | 50
Próbki w ilości: 3 szt.
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 9
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Koce grzewcze. Dwuwarstwowy materiał składający się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych.Odporny na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów; komfortowy w dotyku. Pikowana konstrukcja zapewnia jednolitą i równomierną dystrybucję przepływu powietrza, kompatybilny z systemem ogrzewania pacjenta Warm Touch, z otworem na rurę wprowadzającą powietrze oraz wycięciem pod szyję, pakowane pojedynczo, biologicznie czysty. Rozmiar: dla dorosłych: 99 cm x 198 cm | szt. | 25
Próbki w ilości: 3 szt.
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 10
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość zestawów | cena netto w zł za 1 zestaw | VAT % | cena brutto w zł. za 1 zestaw | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do trachotomii przezskórnej metodą Griggsa. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego 7,8,9 mm, nosek w zestawie. Zestawy uzupełniające do przezskórnej tracheotomii metodą Grigssa zawierają: skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką 10ml do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną, tasiemkę, szczoteczkę i miękką opaskę mocującą. Sterylne, pakowane na sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu a jednocześnie zabezpieczającej przed uszkodzeniem. | szt. | 40
Próbki w ilości: 1 szt.
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 11
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Cewnik o długości min. 160 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski widoczny w badaniu RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały), port irygacyjny (niebieski) oraz port do pobierania próbek stolca (bezbarwny) z zastawką bezzwrotną. Port do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone pisemnie i kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające system przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania min. 28 dni. | szt. | 90
2 | Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. | szt. | 70
| Próbki w ilości: 2 szt. z każdej pozycji |  |  |  |  | suma:
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 12
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych. Worek wykonany z tworzywa sztucznego SEBS, Objętość worka 1547ml, objętość oddechowa 1000ml. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem samorozprężalnym. Obrotowe połączenie maski z zaworem pacjenta i zaworu pacjenta z workiem. Rezerwuar tlenu o objętości 2600ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren tlenowy. Maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego. Produkty bez ftalanów. Waga (bez rezerwuaru i akcesoriów: 220g. | szt. | 250
Próbki w ilości: 1 szt.
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 13
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, długa. Rurka z ruchomym szyldem, wygięta automatycznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładkie i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 7,0mm, dł.100mm; 8,0mm, dł.116mm; 9,0mm dł.122mm;10mm, 128mm.Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedyńczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności.Rozmiar rurek do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 15
2 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, ekstra długa. Rurka z ruchomym szyldem, wygięta w łuk, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu,wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładkie i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 6,0-10,0 w dł. min. 155mm dla każdego rozmiaru.Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedyńczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności.Rozmiar rurek do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 15
Próbki w ilości: 1 szt. z każdej pozycji
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 14
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej typu Amara View. - maska bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa - maska bez podpory czołowej - mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4-punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy - maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach S, M, L - przeznaczona do min. 20-krotnej dezynfekcji (w tym dezynfekcji temperaturowej, chemicznej) - port wydechowy bezpośrednio w poduszce silikonowej - przestrzeń martwa dla rozmiaru L nie większa niż 170 ml
| Maska typu Amara View rozm.S | szt. | 10
| Maska typu Amara View rozm.M | szt. | 40
| Maska typu Amara View rozm. L | szt. | 10
1a | Wkład do maski typu Amara View rozm.S | szt. | 10
| Wkład do maski typu Amara View rozm.M | szt. | 40
| Wkład do maski typu Amara View rozm.L | szt. | 10
2 | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej typu Amara: - obrotowe, przeciekowe (lub bezprzeciekowe) kolanko wykonane z wytrzymałego plastiku - silikonowa podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta - podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta - przeznaczona do min. 20-krotnej dezynfekcji (w tym dezynfekcji temperaturowej, chemicznej) - maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach S, M, L - mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4-punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy
| Maska typu Amara rozm.S | szt. | 10
| Maska typu Amara rozm.M | szt. | 20
| Maska typu Amara rozm.L | szt. | 10
2a | Wkład do maski typu Amara rozm.S | szt. | 10
| Wkład do maski typu Amara rozm.M | szt. | 20
| Wkład do maski typu Amara rozm.L | szt. | 10
3 | Maska podnosowa do wentylacji nieinwazyjnej typu DreamWear: - maska o konstrukcji silikonowej, z uprzężą z tkaniny - maska w komplecie z min. 3 poduszkami nosowymi w różnych rozmiarach - konstrukcja maski ze zintegrowanym łącznikiem do przewodu, znajdującym się na szczycie głowy, łącznik z portem wydechowym - przeznaczona do min. 20-krotnej dezynfekcji (w tym dezynfekcji temperaturowej i chemicznej) | szt. | 10
suma:
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 15
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Rura karbowana min. 180cm do respiratora Trilogy. Produkt czysty/sterylny. Urządzenie jednorazowego użytku przeznaczone do stosowania u jednego pacjenta. | szt. | 110
Próbki w ilości: 2 szt. z każdej pozycji
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 16
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu(fakt ten powinien być podparty badaniami klinicznymi). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.Hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zginanie (tzw. pamięć kształtu)Ma posiadać elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w RTG. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. Sterylizowana radiacyjnie.Kaniula jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar 0,9 mm x 25 mm(22 G) przepływ 42ml/min. | szt. | 15000
Ilość szt. w 1 op......szt., cena netto op......zł, cena brutto op.......zł
2 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu(fakt ten powinien być podparty badaniami klinicznymi). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.Hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zginanie (tzw. pamięć kształtu)Ma posiadać elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w RTG. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. Sterylizowana radiacyjnie.Kaniula jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar 1,1 x 32 mm (20 G) przepływ 67ml/min. | szt. | 18000
Ilość szt. w 1 op......szt., cena netto op......zł, cena brutto op.......zł
3 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu(fakt ten powinien być podparty badaniami klinicznymi). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.Hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zginanie (tzw. pamięć kształtu)Ma posiadać elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w RTG. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. Sterylizowana radiacyjnie.Kaniula jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar 1,3 x 45mm(18G) przepływ 103ml/min | szt. | 2000
Ilość szt. w 1 op......szt., cena netto op......zł, cena brutto op.......zł
4 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu(fakt ten powinien być podparty badaniami klinicznymi). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.Hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zginanie (tzw. pamięć kształtu)Ma posiadać elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w RTG. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. Sterylizowana radiacyjnie.Kaniula jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym.Rozmiar 1,5x 45 mm(16G) przepływ 133ml/min | szt. | 5000
Ilość szt. w 1 op......szt., cena netto op......zł, cena brutto op.......zł
5 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu(fakt ten powinien być podparty badaniami klinicznymi). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.Hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zginanie (tzw. pamięć kształtu)Ma posiadać elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w RTG. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. Sterylizowana radiacyjnie.Kaniula jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym.Rozmiar 1,8x 45 mm(17G) przepływ 236 ml/min | szt. | 200
Ilość szt. w 1 op......szt., cena netto op......zł, cena brutto op.......zł
6 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu(fakt ten powinien być podparty badaniami klinicznymi). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.Hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zginanie (tzw. pamięć kształtu)Ma posiadać elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w RTG. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. Sterylizowana radiacyjnie.Kaniula jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym.Rozmiar 2,0x 45 mm(14G) przepływ 270ml/min | szt. | 150
Ilość szt. w 1 op......szt., cena netto op......zł, cena brutto op.......zł
7 | Kranik trójdrożny z drenem przedłużającym o długości 7 cm, z dodatkowym portem do infuzji. Wykonany z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków. Wytrzymałość 3 bary. Całkowita objętość wypełnienia max. 0,8 ml.Wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/zamknięty. Opakowanie typu blister-pack. Przedłużacz wykonany z PCV nie zawierający ftalanów /DEHP/. Pakowany pojedyńczo z widoczną datą ważności. Sterylizowany R | szt. | 1200
Ilość szt. w 1 op......szt., cena netto op......zł, cena brutto op.......zł
8 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,22 ml. Sterylny (sterylizowany promieniami beta).Opakowanie medyczne typu blister. | szt. | 6000
Ilość szt. w 1 op......szt., cena netto op......zł, cena brutto op.......zł
9 | Zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer . Na końcówce LL zabezpieczenie jest nałożone. opakowanie jednostkowe 1 taca = 10 szt koreczków . Sterylizowane EO. | taca | 6000
Ilość szt. w 1 op......szt., cena netto op......zł, cena brutto op.......zł
| Termin dostawy: 3 dni |  |  |  |  | suma:
Próbki w ilości: 2 szt. z każdej pozycji
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 17
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | UKŁAD ODDECHOWY (rura AirSpiral) DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ.Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanymi czujnikami temperatury. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Opriflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala.Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | szt. | 10
2 | KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych. Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym. Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim, Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym. Potwierdzenie skuteczności klinicznej w randomizowanych badaniach klinicznych, w tym metaanalizach. Opakowanie zbiorcze 20 szt. | szt. | 20
3 | BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII. Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zakres przepływu 20 – 60 l/min.Opakowanie zbiorcze 20 szt. | szt. | 20
4 | Adapter maski. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Opakowanie zbiorcze 20 szt. | szt. | 20
5 | Filtr powietrza do Airvo 2. Opakowanie zbiorcze 2 szt. | szt. | 2
6 | Gąbka na patyku do czyszczenia. Opakowanie zbiorcze 20 szt. | szt. | 20
7 | Okrywa do sterylnego przechowywania z możliwością zamknięcia przylepcem znajdującym się na krawędzi okrywy. Wyraźnie zaznczone miejsce do zapisania daty dezynfekcji oraz podpisu osoby, która przeprowadziła proces dezynfekcji. Opakowanie zbiorcze 20 szt. | szt. | 20
8 | Filtr do rury do dezynfekcji. Opakowanie zbiorcze 2 szt. | szt. | 2
suma:
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Próbki w ilości: 1 szt. z każdej pozycji
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 18
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Pleuracan -pełny zestaw,w skład którego wchodzą następujące produkty - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm - cewnik 2,7 x 450 mm wykonanay z poliuretanu -kontrastuje w promieniach RTG , koreczek zamykający , folia ochronna na cewnik - podwójna zastawka antyrefluksowa z łacznikiem do cewnika - worek 2,0 L - strzykawka trzyczęściowa 60 ml Omnifix z końcówką Luer Lock - kranik trójdrożny Discofix | szt. | 125
Próbki w ilości: 2 sztuk.
Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 19
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Opatrunek do umocowania cewnika bez konieczności zakładania szwów. Minimalizuje ryzyko przemieszczenia się cewnika . Składa się z :pierwszej warstwy cienkiej ( bezpośrednio przylegającej do skóry), która ma klej hydrokoloidowy (medyczny, hypoalergiczny), bloku podtrzymującego z miękkiej pianki i rzepu zapobiegającego zaginaniu się cewnika. Bez lateksu, jednorazowy,sterylny, pakowany osobno. Możliwośc stosowania od 5 do 7 dni.Łatwy w wymianie . Przeznaczony do fiksacji cewników przezskórnych o średnicy CH6 do CH16 | szt. | 75
Próbki w ilości: 2 sztuk.
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 20
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość op. | cena netto w zł za 1 op. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 op. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Dren medyczny w zwoju, ID9mm/OD12mm, w metrach bieżących,pakowany po 50m bieżących | op | 28 op.
Próbki w ilości: 2 sztuk.
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 21
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Igła do alergologii 0,4x25mm, op.=100 szt. Igła – sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z wysokogatunkowej stali chromowo-niklowanej, cienkościenna o gładkiej powierzchni, końcówka igły typu Luer, końcówka wykonana z polipropylenu w różnych kolorach zgodnie z normą ISO, określających grubość igły, przeźroczysta nasadka, igły niepirogenne, ostrze minimalizujące uszkodzenie tkanek i naczyń, zapewniające wysoką jakość penetracji, nietoksyczne, pakowane pojedyńczo | szt. | 700
Próbki w ilości: 2 sztuk.
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 22
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Igła typu Super-core.Igła pół-automatyczna jednorazowego użytku. Przeznaczona do biopsji tkanek miękkich.Igła dobrze widoczna w badaniu ultrasonograficznym. Echogeniczna końcówka igły. Skok igły 22mm. Długość pobieranego wycinka 9,5 lub 19 mm. Znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Lekka, łatwa do manewrowania jedną ręką. Zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły.Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego,jałowa, pakowana pojedyńczo. | szt. | 630
2 | Igła typu Super-core.Igła pół-automatyczna jednorazowego użytku. Przeznaczona do biopsji tkanek miękkich.Igła dobrze widoczna w badaniu ultrasonograficznym. Echogeniczna końcówka igły. Skok igły 22mm. Długość pobieranego wycinka 9,5 lub 19 mm. Znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Lekka, łatwa do manewrowania jedną ręką. Możliwość zastosowania igły współosiowej, kilka pobrań materiału przy jednym wkłuciu igły.Zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły.Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego,jałowa, pakowana pojedyńczo. | szt. | 250
suma:
Próbki w ilości: 2 sztuk z każdej pozycji
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 23
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Igła do biopsji szpiku kostnego (do pobierania z talerza biodrowego) 13G 10cmx2,4 mm | szt. | 10
Próbki w ilości: 2 sztuk.
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 24
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Ostrze przelewowe. Urządzenie przelewowe umożliwiające mieszanie leków znajdujących się w dwóch dużych fiolkach (butelkach) zamkniętych gumowym korkiem. Po obu stronach ostry kolec, pomiędzy kolcami prostopadle umieszczona płytka, kanały kolca o średnicy min 1,6mm, długość kolców 2,5cm do 3,5cm, kolce zabezpieczone nasadkami. Każdy z kolców dwukanałowy - ujścia kanałów umieszczone na różnych wysokościach. Wyrób jałowy, bez lateksu, bez ftalanów. Pakowany pojedynczo. | szt. | 500
Próbki w ilości: 2 sztuk.
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 25
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, 14 dniowy, 2 l., sterylny. Wykonany z PCV, bezlateksowy, zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna), samouszczelniający się port do pobierania próbek, obsługiwany 1 ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróźniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszania, komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca ,,suchą'' barierę powietrzną, dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym. dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu | szt. | 360
Próbki w ilości: 2 sztuk.
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy - sprawa BZP.3810.70.2021.KK - załącznik nr 1 do oferty
PAKIET NR 26
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - | jed. miary | prognozowana ilość sztuk | cena netto w zł za 1 szt. | VAT % | cena brutto w zł. za 1 szt. | wartość netto = c.netto x ilość | wartość brutto=cena netto x ilość+ VAT % | nazwa własna towaru / nr katalogowy / producent | klasa wyrobu medycznego | Nr certyfikatu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15
1 | Zestaw do pompy Agilla, do podaży płynów.Dł.285cm,przybliżona obj.napełniania 25ml,nie zawiera lateksu,wtalanów,zacisk zabezpieczony przed swobodnym przepływem,zatyczka zatrzymująca przepływ,kompatybilna z pompą MC Agilla/Agilla VP MC | szt. | 800
2 | Zestaw do żywienia pozajelitowego,dł.285cm,przybliżona obj.napełniania 26ml,wlew leków wym.filtra 1,2 μm,zapewnia dodatkową ochronę przed skażeniem bakteryjnym,nie zawiera lateksu,wtalanów,kompatybilna z pompą MC Agilla/Agilla VP MC | szt. | 600
3 | Zestaw do transfuzji krwi,przybliżona długość drenu 285cm,przybliżona obj.napełniania 25ml,nie zawiera lateksu,wtalanów,posiada filtr 200 μm,zacisk zabezpieczający przed swobodnym przepływem,kompatybilna z pompą MC Agilla/Agilla VP MC | szt. | 60
suma:
Próbki w ilości: 1 zestaw z każdej pozycji
| Termin dostawy: 5dni – 1pkt 4dni – 20pkt 3dni – 40pkt |  | Wykonawca proponuje następujący termin dostawy: ……………………………………………………
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy