Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 1 – Kompresy niejałowe rozmiar 10x10 [cm]

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe, 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 10 cm x 10cm x 100 szt. | 670 000 szt. ( 6 700 op.) |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 2 – Opatrunek nosowy pooperacyjny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo. Długość opatrunku: 100 mm Rozmiar: 10x2-2,5x1,5cm | 220 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo. Długość opatrunku: 55 mm Rozmiar: 5,5x2-2,5x1,5cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 3 – Opatrunki specjalne rozmiar 15x15 [cm] i 12,5x12,5 [cm]

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber Wymiary 15 cm x 15 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Wymiary 12,5 cm x 12,5 cm | 370 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 4 – Opatrunek hydrokoloidowy 15x15 [cm] i 20x20 [cm]

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Rozmiar opatrunków 15cm x 15 cm (+/-1 cm). | 225 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Rozmiar opatrunków 20cm x 20 cm (+/-1 cm). | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 5 – Zestawy do cewnikowania

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość Szt. = zestaw | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x cewnik Foley rozmiar 16; 1 x worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 2000 ml z zaworem; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm (+/-10cm); 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm (+15cm) z otworem 5-7 cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar: 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13(zamawiający dopuszcza pęsetę z plastiku); 1x strzykawka o pojemności 10 ml; 1 x igła 1,2mm; 1 x pojemnik plastikowy okrągły Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02 lub równoważną). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x cewnik Foley rozmiar 18; 1 x worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 2000 ml z zaworem; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm (+/-10cm); 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm (+10cm) z otworem 5-7cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar: 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13 (Zamawiający dopuszcza pęsetę z plastiku); 1x strzykawka o pojemności 10 ml; 1 x igła 1,2mm; 1 x pojemnik plastikowy okrągły Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02 lub równoważną). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie | 75 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 6 – Zestaw do chirurgii szczękowo-twarzowej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Zestaw do chirurgii twarzowo-szczękowej Skład zestawu: • 1 x serweta dwuwarstwowa PP+PE na całej powierzchni na stół narzędziowy wzmocniona o wym. 150 cmx200cm (+/- 10cm)(owinięcie zestawu) • 1 x serweta na stolik Mayo o wym. 80cmx145cm, składana teleskopowo, z piaskowanej folii, z padem chłonnym na całej długości • 1 x serweta dwuwarstwowa wym. 150cmx200 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” o wym. 19cmx19,5cm na krótszym boku oraz ze zintegrowanym uchwytem typu Velcro, w obszarze krytycznym dodatkowo pad wysokochłonny o chłonności min. 400ml/m2 • 1 x serweta dwuwarstwowa wym. 150cmx250cm z samoprzylepnym wycięciem ,,U” o wym. 19cmx19,5 cm na krótszym boku oraz ze zintegrowanym uchwytem typu Velcro w obszarze krytycznym dodatkowo pad wysokochłonny o chłonności min. 400ml/m2 • 1 x kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna ze sztywnikiem, wym. 43 cmx38 cm • 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna ze sztywnikiem 30cmx32cm • 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm • 12 x kompreswy z gazy o wym. 7,5 cmx7,5 cm, 8 warstwowe , 17 nitkowe • 1 x pojemnik plastikowy poj. 250 ml czerwony • 1 x ostrze do skalpela nr 15 • 1 x zamykane pudełko magnetyczne na zużyte igły i ostrza o wym. 11x5÷5,5x1[cm]( w środku pudełka narysowane 10 pól/miejsc) • 1 x czyścik do koagulacji samoprzylepny kontrastujący w RTG • 3 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 42g/m2 w rozmiarach M,L,XL z zapięciem na plecach umożliwiający regulację/ dopasowanie fartucha do sylwetki użytkownika. Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13795-1:2019 lub równoważne w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min 200ml/m2 (wg EN ISO 9073-6 lub równoważna). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 400 ml/ m2 ( wg EN ISO 9073-6 lub równoważna). Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF,LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach. | 680 |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 7 – Wata celulozowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. = rolka | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Wata celulozowa w rolkach 150g | 550 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 8 – Opatrunki samoprzylepne jałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Samoprzylepny, transparentny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, jałowy, wykonany z folii poliuretanowej, opatrunek na suche, pierwotnie gojące się rany znajdujących się w fazie naskórkowania lub do zabezpieczenia i pokrycia opatrunków właściwych. Warstwa przylepna z pokryta klejem hypoalergicznym Wymagany rozmiar 12cmx25cm, opakowanie jałowych po 1 szt. | 300 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 9 – Zestawy do implantów usznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. = zestaw | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Jałowy zestaw do implantów usznych. Skład zestawu: 1. Serweta 190 x 270 cm(+ 20 cm ), wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 50g/ m2.,odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O, serweta ma posiadać otwór przylepny o rozmiarze 10cmx15cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety 1 szt 2. Serweta 150x190 wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 50 mg/ m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O, serweta ma posiadać otwór przylepny 10x 15 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety. 1 szt. 3. Serweta 90x75cm z przylepcem wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 50g/ m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O. 1 szt 4. pokrowiec na stolik Mayo 140x 80 cm ( + 5 cm) 1 szt 5. Samoprzylepna taśma medyczna 9x50 cm (+2cm ) 2 szt 6. Serweta do owinięcia zestawu 150x 190 cm ( + 10 cm), wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 50g/ m2, odporność na przenikanie cieczy 250 H2O. 1 szt. 7. Kieszeń foliowa jednokomorowa z kształtką i przylepcem, wykonana z folii PE , rozm 30x 40 cm (+5cm) 1 szt 8. Ręcznik włóknikowy 40x20 cm ( + 5 cm) 3 szt 9. Foliowa osłona na przewody 15x 250 cm - 1 szt. 10. Foliowa osłona na aparaturę o średnicy 80 cm (+ 10 cm ) 1 szt 11. Dren do odsysania pola operacyjnego o długości 3 m 1 szt 12. Skalpel chirurgiczny rozm 10 1 szt 13. Skalpel chirurgiczny rozm 15 1 szt 14. Fartuch chirurgiczny rozm M 2 szt L 1 szt.wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 40 g/m2., odporność na przenikanie cieczy min 30 cm H2O. 15. Strzykawka o pojemności 5 ml 1 szt 16 . Strzykawka o pojemności 2 ml 1 szt 17. Strzykawka o pojemności 20 ml 1 szt 18. Pojemnik plastikowy pojemność 250 ml o przekroju okrągłym bez nakrętki. 1 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 10 – Zestaw do usuwania szwów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość Op. = zestaw | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Zestaw jałowy do usuwania szwów Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; nożyczki Stitch Cutter, rozmiar: 11 cm (+/- 0,5cm) - 1 szt.; 6 x tupfery kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23 g/m2, rozmiar: 20cmx20cm 1 x pęseta anatomiczna typu Adson, metalowa, jednorazowego użytku z szerokimi strukturalnymi powierzchniami pod palec, rozmiar: 12-14cm. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02 lub równoważna). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi norami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 400 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 11 – Przylepiec z tkaniny jedwabnej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. = rolka = szt. | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Biały przylepiec na rolce wykonany z tkaniny jedwabnej z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie plastra, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym. Posiadający bardzo dobre właściwości przylepne. Przeznaczony do mocowania igieł dializacyjnych, cewników naczyniowych, opatrunków na przetoce do hemodializy oraz opatrunków na ciele pacjenta. Rozmiar: 5m x 1,25 cm | 600 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 12 – Opatrunki hemostatyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Wchłanialny jałowy materiał hemostatyczny wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) tkany jako luźna siatka o działaniu bakteriobójczym i mającym udokumentowane zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego okres wchłaniania7-14 dni Rozmiar: 5cm x 7,5cm | 1620 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny, niełamiący się wchłaniający się od 4 do 6 tygodni czas upłynnienia w ciągu 2-5 dni Rozmiar: 7÷8cm x 5cm x 0,1cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny, niełamiący się wchłaniający się od 4 do 6 tygodni czas upłynnienia w ciągu 2-5 dni Rozmiar: 1cm x 1cm x 1cm | 960 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 13 – Opatrunki specjalistyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość 1 szt.=1 op. | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia, które przekształcają się w ranie w wilgotny żel nieprzywierający do powierzchni rany. Drobnoustroje zamykane są w strukturze opatrunku. Opatrunek o właściwościach hemostatycznych. O rozmiarze określonym w pkt a i b | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A | Rozmiar: 5cmx5cm (+/-1cm) | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Rozmiar: 10cmx10cm (+/-1cm) | 80 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran o właściwościach płynno - absorpcyjnych nasączony roztworem Ringera, zawierający chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny. Opatrunek może pozostać na ranie do 72 godzin. Zewnętrzna warstwa opatrunku nieprzemakalna, warstwa kontaktowa z paskiem silikonowym. O rozmiarze określonym w pkt a i b | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A | Rozmiar: 7,5cmx7,5cm (+/- 1cm) | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Rozmiar:10cmx10cm (+/-1cm) | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran o właściwościach płynno - absorpcyjnych nasączony roztworem Ringera, zawierający chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny. Opatrunek może pozostać na ranie do 72 godzin. Opatrunek obustronnie aktywny do ran głębokich. Rozmiar: 7,5cmx7,5cm (+/-1cm) | 65 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 14 – Zestaw zabiegowy do pobierania narządów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. = zestaw | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Zestaw do pobrań narządów Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 200cm x 250cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta 2-warstwowa główna w kształcie litery „T” o wymiarach szer. 200cm, dł. całkowita 365cm; szerokość ekranu anestezjologicznego: 260cm Serweta główna z otworem o wymiarach: dł. 55cm, szer. 32cm wypełnionym folią otoczoną padem chłonnym 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo z piaskowanej folii, z warstwą chłonną na całej długości 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i rękawy ) XL 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i rękawy) L 1 x kieszeń samoprzylepna 1- sekcyjna 30x 32 z PE 40 x kompres min. 17 nitkowy 12-warstwowej gazy z nitką RTG, o wymiarze 7,5 cm x 7,5cm 25 x chusta z nitką RTG o wymiarach 45 x 45, czterowarstwowa w kolorze zielonym zmieniającym się na czarny pod wpływem krwi, wstępnie prane 1 x miska plastikowa okrągła o poj. 6000ml, szer. 30cm(+/-0,5cm), wys. 12,5cm (+/-0,5cm), gładka od środka i na zewnątrz, z gładkim dnem, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 6 cm. 2 x miska plastikowa okrągła o poj. 2500ml, szer. 22cm (+/-0,5cm), wys. 9cm (+/-0,5cm) gładka od środka i na zewnątrz o gładkim dnie, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 3,5 cm. 1 x miska nerkowata plastikowa poj. 300 ml 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang dł. 24cm 4 x tupfer z gazy 20-nitkowej 48x24cm 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 2 x opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 2 x uchwyt typu Velcrol 2x23 cm 1 x zestaw do odsysania płynów, dren 26/8,67 CH/mm dł. 300cm końcówka tuba w tubie zakrzywiona bez V.C.dł. 300 ml 1 x końcówka do odsysanie, zakrzywiona bez V.C 18/6,00 CH/mm, dł. 260 mm – 280 mm 1 x dwutorowy dren do perfuzji, o długości 200 cm ze zbiornikiem przepływowym 1 x elektroda czynna monopolarna , kable ok.320cm. 1x dren jednotorowy do perfuzji o długości 200cm ze zbironikiem Zestaw ma być umieszczony w 2 opakowaniach transportowych. Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798-1:2019 6 lub równoważna w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6 lub równoważna) W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 385 ml ( wg ISO 9073-6 lub równoważna). Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 15 – Ręczniki chłonne sterylne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Ręczniki chłonne sterylne, rozmiar 50cmx40cm (+/-10cm), materiał: celuloza, gramatura min. 50g/m2 Chłonność minimum 1100%. Pakowane max. po 4 sztuki. | 28 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 16 – Pieluchomajtki xl

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 120-130cm do 170-180cm oraz elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz produktu Min. chłonność 1 szt. 2 600ml Rozmiar XL Pakowane max. po 30 sztuk. | 9300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 17 – ULTA VAC Terapia

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Jednorazowy zbiornik o pojemności 1000ml na wydzielinę z przeźroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C./V.A.C. ULTA (własność Szpitala | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 11cm x 8cm x 1,8cm Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C./V.A.C. ULTA (własność Szpitala) | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 17cm x 15cm x 1,8cm Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C./V.A.C. ULTA (własność Szpitala | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 26cm x 15cm x 1,8cm Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C./V.A.C. ULTA (własność Szpitala | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy opatrunek, wykonany zsiatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach o dużej zdolności odprowadzania płynów; opatrunek wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej,stosowany w ranach zakażonych brzusznych , wewnętrzna warstwa wspomagająca , odprowadzanie wydzieliny (dzięki sześciu ramionom zatopionych w folii) | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy element, który łączy urządzenia terapeutyczne z drenem-podkładka w celu dostarczenia -podania płynu do rany. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C./V.A.C. ULTA (własność Szpitala | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 18 – Elastyczne siatki opatrunkowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania opatrunków. Materiał: połączenie poliamidu z poliuretanem zapewniające odpowiednią elastyczność przedmiotu zamówienia warunkującą bezpieczne podtrzymywanie opatrunku. Wymagany rozmiar i przeznaczenie pkt. a-c | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A | Z przeznaczeniem na głowę, ramię, podudzie o długości 1m, bez rozciągnięcia | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Z przeznaczeniem na udo, głowę, biodro o długości 1m, bez rozciągnięcia | 230 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Z przeznaczeniem na palec, dłoń, szerokość 1,5 – 2,5cm o długości 1m, bez rozciągnięcia | 1500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 19 – Tupfery i setony

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –kule z nitką RTG. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Gramatura gazy min.23g/m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980 lub równoważna), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| a | Rozmiar: 15 cm x 15 cm x 10 sztuk | 3 800 szt. (380 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar: 20 cm x 20 cm x 10 sztuk | 3 200 szt. (320 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar: 30 cm x 30 cm x 10 sztuk | 1 800 szt. (180 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 1 cm | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 5 cm | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Setony niejałowy gazowe z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 2 cm | 1 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 1 cm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej- GROSZKI. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Opakowanie papierowo-foliowe zaopatrzone w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980 lub równoważna), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje : LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowania kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna) Rozmiar: 12 cm x 12 cm x 10 sztuk | 10 000 szt. (1000 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –FASOLKI z RTG. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Gramatura gazy min.23g/ m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo – foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980 lub równoważna), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna). Rozmiar: 15 cm x 15 cm x 10 sztuk | 3 250 szt. ( 325 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 20 – Zestaw do operacji tarczycy p.34

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. = zestaw | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Jałowy zestaw do operacji tarczycy o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 150x190 (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 z warstwą chłonną na całej długości; 3) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 125x150 z wycięciem „U” 40x6,5cm z dodatkowym padem chłonnym 45x45cm (+/-5%) 4) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x200cm z dodatkowym padem chłonnym 50x75 (+/-5%) , długość przylepca 90cm w środkowej części serwety; 5) 1 x taśma samoprzylepna min. 10x50cm; 6) 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 lub równoważna w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6 lub równoważna). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 385 ml ( wg ISO 9073-6 lub równoważna). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 21 – Zestaw do żylaków kończyn dolnych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość Szt. = zestaw | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Jałowy zestaw do żylaków kończyn dolnych o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 150x190 (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 z warstwą chłonną na całej długości; 3) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x260cm z wycięciem „U” 95x15cm i dodatkowym padem chłonnym 175 x100cm (+/-5%) 4) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 250x170cm; 5) 1 x osłona na krocze przylepna 4 bokach 37,5 x 20cm 6) 1 x taśma samoprzylepna 10x50cm; 7) 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) 8) 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150cm Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 lub równoważna w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6 lub równoważna). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min. 385 ml ( wg ISO 9073-6 lub równoważna). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 550 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 22 – Przylepne paski do zamykania ran

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Sterylne, przylepne paski do zamykania ran. Rozmiar: 3mm x 75 - 76mm | 1 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne, przylepne paski do zamykania ran. Rozmiar: 6mmx100mm | 230 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 23 – Sterylne osłony na kończynę

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość Op.=szt. | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Sterylna osłona na kończynę wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m2 z dodatkową taśmą lepną do zamocowania osłony na kończynie. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795 lub równoważna. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980 lub równoważna),która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania ( zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1 lub równoważna. Wymagany rozmiar: 30 cm x 80 cm (+5 cm) z dodatkową taśmą samoprzylepną o długości 50cm x 9 cm. Zamawiający wymaga aby maksymalna wielkość opakowania zbiorczego nie była większa niż 100 sztuk | 220 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 24 – Kompresy włókninowe jałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Kompres jałowy, włókninowy gramatura min. 40 g, 4-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania pkt. a-b | x | x | x | x | x | x | x | x |
| a | Rozmiar: 7,5cm x 7,5cm, pakowane po 5 sztuk | 157 500 szt. (31 500 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar: 10cm x 10cm, pakowane po 10 sztuk | 111 000 szt. ( 11 100 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 25 – Serwety jałowe z taśmą lepną

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. = sztuka. | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1. | Serweta jałowa (z taśmą lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56/ m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795 lub równoważna. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzona w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN-980 lub równoważna), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1 lub równoważna. Wymagany rozmiar pkt. a-e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 45cm x 45cm (+5cm) | 190 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 75cm x 45cm (+5cm) z taśmą lepną na krótszym boku z padem chłonnym | 1 500 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 75cm x 90cm (+10cm) z taśmą lepną na krótszym boku z padem chłonnym | 2 700 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 150cm x 90cm (+10cm) z taśmą lepną na dłuższym boku | 65 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | 150cm x 180cm (+5cm) z taśmą lepną na krótszym boku | 850 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 26 – Jałowy zestaw uniwersalny mały

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 190x150 cm (owinięcie zestawu) 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 cm z warstwą chłonną na całej długości 3) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 170x300 cm z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 50x80 (+/-5%) 4) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x200 cm z dodatkowym padem chłonnym na jednym z boków o wymiarach 50x80 (+/-5%) 5)2xserweta samoprzylepna dwuwarstwowa 90x100 cm z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 50x80 cm(+/-5%); w centralnej części serwet 6)1xtaśma samoprzylepna 10x50 cm 7)1x kieszeń samoprzylepna 1-sekcja 30x32 (+5cm) 8)1xkieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38 cm (+5cm) 9) Miska nerkowa plastikowa poj. 300 ml 10)1x kleszczyki plastikowe typu Korcang długość 24 cm 11) 4x tupfery 48x24 cm, 20 nitkowe 12) 1x fartuch operacyjny bawełnopodobny standard, rozmiar M 2 x fartuch operacyjny, bawełnopodobny standard, rozmiar L, materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 lub równoważna w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE o gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. . 155 ML (wg ISO 9073-6 lub równoważna). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110g/m2 oraz chłonność min. 385 ml (wg ISO 9073-6 lub równoważna). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF,LOT, data ważności i polska nazwa Fartuch bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m zapinany z tyłu na rzep , troki przyszyte do fartucha załączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet | 450 zest. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 27 – Opaski elastyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 15 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poluretanu Gramatura: min.: 28,0 g/m2 | 320 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poluretanu Gramatura: min.: 19,0 g/m2 | 1 450 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 28 – Samoprzylepne opatrunki na rany operacyjne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Samoprzylepny, jałowy, paroprzepuszczalny opatrunek na rany pooperacyjne na kleju. Opatrunek z zaokrąglonymi rogami, które zabezpieczają przed odklejaniem opatrunku. Opatrunek pozostaje na ranie min. 48h. Równomierne pokrycie na całej powierzchni, bez wolnych przestrzeni, hipoalergicznym klejem Wymagany rozmiar pkt. a-e | x | x | x | x | x | x | x | x |
| a | Rozmiar: 7,2 – 7,5cm x 5cm | 41 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar: 8cm x 10cm | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar: 15cm x 6cm | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar: 10cm x 25cm | 12 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar: 15cm x 8cm | 16 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 29 – Opaski dziane podtrzymujące

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Opaska dziana podtrzymująca wiskozowa a 1 szt. 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, krawędzie opaski wykończone w sposób uniemożliwiający ich strzępienie. Gramatura: min.: 9,0 g/m2 | 33 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 30 – Serweta operacyjna z nitką RTG

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Serweta operacyjna jałowa z gazy 17-nitkowej, 4 warstawowa z nitką RTG bez tasiemki. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowofoliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2012 lub równoważna), która dodatkowo posiada min. dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania muszą posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN EN 868-5 lub równoważna). Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania 45cm x 45cm x 2 sztuki | 5 900 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna jałowa z gazy 17-nitkowej, 4 warstwowa z nitką RTG bez tasiemki. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2012 lub równoważna), która dodatkowo posiada min. dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejanie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN EN 868-5 lub równoważna) Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu Wymagany rozmiar i wielkość opakowania 45cmx45cmx 5 sztuk | 5 000 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 31 – Prześcieradła medyczne włókninowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Prześcieradło medyczne wykonane z włókniny polipropylenowej. Wymiar: 150cmx240cm (+/- 10cm). Gramatura: min. 40g/m2 | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 32 – Jałowe obłożenia na stolik Mayo

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Jałowe obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 85cm x 76 cm. Warstwa chłonna umiejscowiona na brzegu serwety. Min. grubość folii PE 50 mikrometrów, gramatura włókniny min.24/m2. Folia piaskowana, serweta składana teleskopowo. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795 lub równoważna. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980 lub równoważna), która dodatkowo posiada dwa lub trzy samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1 lub równoważna. Zamawiający wymaga aby maksymalna wielkość opakowania zbiorczego nie była większa niż 100 sztuk. | 1200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 33 – Kompresy jałowe z gazy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 5cmx5cm Pakowany po 10 szt. | 246 000 szt. (24 600 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 5cmx5cm Pakowany po 5 szt. | 100 000 szt. (20 000 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 7,5cmx7,5cm Pakowany po 20 szt. | 62 000 szt. (3 100 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 10cmx10cm Pakowany po 10 szt. | 90 000 szt. (9 000 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 7,5cmx7,5cm Pakowane po 5 szt. | 386 000 szt. (77 200 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 10cmx10cm Pakowany po 5 szt. | 44 000 szt. (8 800 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy z nitką RTG przewiązany po 10 sztuk nitką bawełnianą lub taśmą papierową . Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu, która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierającej informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 7,5cmx7,5 cm Pakowane po 40 szt. | 44 000 szt. (1 100 op.) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 34 – Serwety jałowe bez taśmy lepnej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej), nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina poliproylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 55g/m2 do 60g/ m2 Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795 lub równoważna. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN-PN 980 lub równoważna), która dodatkowo posiada min. dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1 lub równoważna. Wymagany rozmiar pkt a-c | x | x | x | x | x | x | x | x |
| a | 45cm x 45cm (+5cm) | 11 550 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 75cm x 45cm (+5cm) | 280 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 75cm x 90cm (+10cm) | 3 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 35 – Prześcieradła medyczne z wkładem chłonnym

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Prześcieradło medyczne z wkładem chłonnym na całej długości prześcieradła, szerokość wkładu chłonnego: 50-55cm. Minimalna chłonność – 1500ml. Rozmiar prześcieradła: długość 220-230cm, szerokość 100-105cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 36 – Gazy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Gaza bawełniana niewyjałowiona 13 nitkowa gramatura gaza min. 17g/m2 , szer. 90 cm (+/- 5 cm), max. długość beli 200mb | 8 000 mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza bawełniana niejałowa 17 nitkowa. Gramatura gazy min. 17g/m2 , rozmiar: 1 m2 | 230 szt. (opakowań) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaza bawełniana jałowa, wykonana z gazy 17 nitkowej. Wyrób zarejestrowany zgodnie z klasą II a i regułą 7 ( wyrób inwazyjny). Gramatura gazy min. 17g/m2 , rozmiar: 1 m2 | 1 500 szt. (opakowań) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 37 – VAC Infa terapia

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Jednorazowy zbiornik o pojemności 300ml na wydzielinę z przeźroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy zbiornik o pojemności 500ml na wydzielinę z przeźroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw opatrunkowy piankowy /gąbkowy średni zawierający: - podkładkę z przeźroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/ gąbkowy o wymiarach w zakresie 18 x 12,5 x 3,2 cm - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku-2 szt. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) | 110 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw opatrunkowy piankowy /gąbkowy duży zawierający : - podkładkę z przeźroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/ gąbkowy o wymiarach w zakresie 26 x 15 x 3,2 cm -samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku-2 szt. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 26 x 15 x 1,8 cm Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy hydrofilowy opatrunek koloru białego , z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów o wymiarach minimum 10x7,5x1 cm Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Folia samoprzylepna , okluzyjna o rozmiarach 30,5x26 cm do mocowania i uszczelniania opatrunku | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Złącze do łączenia 2 lub więcej opatrunków -wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% ( w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), 18,4 x 6,4 x 1,8 poluretanowa rozmiar 35,6x20,3 cm zintegrowana wraz z gąbką poliuretanową i z drenem wraz z łącznikiem. Zabezpiecza przed uszkodzeniem skóry wokół ran. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,0019% ( w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 25,4 x 6,4 x 1,8 cm, folia poluretanowa rozmiar 35,6x20,3 cm zintegrowana wraz z gąbką poliuretanową i z drenem wraz z łącznikiem. Zabezpiecza przed uszkodzeniem skóry wokół ran. | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 38 – Jałowe zestawy uniwersalne  duże

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Jałowy zestaw uniwersalny duży o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta dwuwarstwowa 200x200 cm z dodatkowym padem chłonnym na krótszym boku 50x80 (+/-5%); 3) 1 x serweta dwuwarstwowa 170x300 cm z dodatkowym padem chłonnym w środkowej części dłuższego boku 50x80 (+/-5%) 4) 2 x serweta dwuwarstwowa 100x90 cm z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 50x80 (+/-5%);w części centralnej 5) 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm składana teleskopowo z warstwą chłonną na całej długości serwety; 6) 1 x taśma samoprzylepna 10x50 cm; 7) 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 30x32 ze sztywnikiem, PE; 8) 1 x kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38 ze sztywnikiem PE; 9) 1 x uchwyt typu Velco 2x23 cm 10) 8 x chusta z gazy z chipem RTG 45x45, czterowarstwowa w kolorze zielonym, po wstępnym praniu, bez tasiemki ; 11) 1 x miska plastikowa okrągła o poj. 2500 ml, wym. szer. 22cm (+/-0,5cm), wys. 9cm (+/-0,5 cm), gładka od środka i na zewnątrz o gładkim dnie, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 3,5 cm. 12) 1 x miska nerkowa plastikowa poj. 300ml; 13) 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24cm; 14) 4 x tupfer z gazy 48x24, 20-nitkowy; 15)1x fartuch operacyjny bawełnopodobny wzmocniony M 16) 1x fartuch operacyjny bawełnopodobny wzmocniony L Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN13795-1:2019 lub równoważna w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 200 ml ( wg ISO 9073-6 lub równoważna). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min. 400 ml ( wg ISO 9073-6 lub równoważna). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Fartuch bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2 ,zapinany z tyłu na rzep , troki przyszyte do fartucha załączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Wzmocnienie na rękawach i na froncie fartucha. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach. | 660 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 39 – Kompres jałowy włókninowy Y

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Kompres jałowy, włókninowy gramatura min. 40 g, 4-warstwowy z wycięciem Y trachetomijnym. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 7,5cm x 7,5cm Pakowany po 2-4szt. | 18 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 40 – Serwety jałowe z otworem

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Serweta jałowa z otworem , o średnicy 8 cm otoczony taśmą lepną. Serweta nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 55 g/m2 do 60 g/ m2 Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795 lub równoważna. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980 lub równoważna), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważna). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1 lub równoważna. | x | x | x | x | x | x | x | x |
| a | 50cm x 70cm (+/-5cm) | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 150cm x 90cm (+5cm) otwór w 1/3 długości serwety | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 41 – Podkład  medyczny 100x200 cm

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Podkład medyczny dwuwarstwowy: laminat plus warstwa chłonna. Gramatura całkowita 48-55g/m2 Gramatura laminatu 22-27 mikronów/m2. Niepalny, posiadający właściwości antystatyczne. Rozmiar: 100cmx200cm (+/-10cm) | 3 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 42 – Kompres zimno-ciepły

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Miękki okład wypełniony żelem przeznaczony do wielokrotnego użytku jako kompres zimno-ciepły. Rozmiar: 13cmx15cm (+/-1cm) | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Miękki okład wypełniony żelem przeznaczony do wielokrotnego użytku jako kompres zimno-ciepły. Rozmiar: 12cmx30cm (+/-1cm) | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 43 – Plaster przeźroczysty

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Plaster przeźroczysty, perforowany na folii. Pokryty na całej powierzchni klejem hipoalergicznym. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 szt. Rozmiar: 5mx2,5cm) | 48 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 44 – Przylepiec tkaninowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty klejem (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 sztuk. Rozmiar: 5mx2,5cm | 408 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty klejem (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 sztuk. Rozmiar: 5mx5cm | 408 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 45 – Opatrunek nasączony parafiną

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 5 cm x 5 cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 10 cm x 10 cm | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 20 cm x 20 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 46 – Zestaw do angiografii

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. = zestaw. | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | zestaw do angiografii. Skład zestawu: (wymiary podane w cm): a) 1 x serweta angiograficzna udowa wykonana z laminatu 3 warstwowego o gramaturze min 73g/m2 o wymiarach 230 x 320 cm (+/- 10cm) zintegrowana z 2 osłonami foliowymi na pulpit sterowniczy o wymiarach 70 x 320, (+/- 5cm) dwa otwory o średnicy 12 otoczone taśmą samoprzylepną w części krytycznej posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 120 x 80, dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze min. 60g/m2 i chłonności min. 590% b)1 x serweta do owinięcia 150 x 220 – 230 cm na stolik instrumentariuszki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43/ m2 i nieprzemakalności min. 180 H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 200 Kpa c) 3 x myjka do mycia pola operacyjnego o długości min. 14 cm z gąbką i rękojeścią. d) 1 x strzykawka Luer Lock 5ml e) 3 x strzykawka Luer Lock 10ml f) 2 x strzykawka Luer Lock 20ml g) 1 x miska o pojemności 120-130 ml h) 1 x miska o pojemności 500 ml i) 1 x miska do prowadników o pojemności 2000 - 2500 ml, okrągła o średnicy 21 cm i wysokości 8 cm, posiadająca zabezpieczenia przed wysunięciem się prowadnika z miski. j) 1 x osłona foliowa na ekran radiologiczny o wymiarach 56 x 112 cm z elastyczną gumką (+/- 5cm) k) 1 x osłona foliowa na ekran radiologiczny o wymiarach 81x162 cm z elastyczną gumką(+/- 5cm) l) 1 x osłona na pedały sterujące i przewód zasilający w kształcie tunelu foliowego o wymiarach 340 x 40 cm (+/- 5cm) m) 1 x osłona foliowa na uchwyt monitorów o długości 160 i głębokości 25 z elastyczną gumką (+/- 5cm) n) 20 x kompresy z gazy 17N8W 10 x 10 przewiązane nitką po 10 szt. | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 47 – Zestawy zabiegowe laryngologiczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Zestaw do operacji ucha Skład wymiary i parametry techniczne: serweta 190-200 x 270cm-280 wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/ m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  10 cm umiejscowiony w górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze : 80 cm x 140-145 cm – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 9-10 x 50 cm – 2 szt. Jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm ( +/- 10 cm) na ssak i koagulacje -1 szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40 cm -2 szt. serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze. min. 50g/m2 , odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150 x 240 cm - 1 szt. g)osłona na podłokietnik z gumką, rozmiar 50-60x30-40 cm | 100 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw operacyjny do zabiegów w obrębie szyi (tarczyca, ślinianka) Skład, wymiary i parametry techniczne: serweta 180-190 x 240- 280 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  15 cm (+/- 1 cm ) umiejscowiony w górnej części serwety – 1 szt, pokrowiec na stolik Mayo, rozmiar: 80 cm x 140cm (+/- 10%)- 1 szt. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30x 40 cm (+/- 10cm ) na ssak i koagulacje – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 9-10 x 50 cm – 2 szt. serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego min. 50g / m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min 150 x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentalny – 1 szt. ręczniki wysokochłonne 20-30cm x 40 cm o gram. 73g/ m2- 2 szt. | 150 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do tracheotomii, wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 50-56 g/ m2, min. Nieprzemakalności 250 cm H2O, w/w parametry dotyczą pozycji „a” oraz „j” Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne; Serweta min. 180-190 x 270-280 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50-56g/m2,, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem przylepnym o śr. 15cm (+/-1cm) umiejscowionym w 1/3 górnej części serwety - 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo – rozmiar 80 x 140-145 cm(+/-10%)- 1 szt. Pojemnik plastikowy 125ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Pojemnik plastikowy 250ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 10 x 10 cm - 40szt. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 40g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H2O, - rozmiar L – 2 sztuki, XL- 1 szt. Strzykawka o poj. 10 ml.- 2 szt., Igła 0,7 x 30-40 mm – 1 szt. Igła 0,8 x 40 mm – 1 szt. Serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego o rozmiarze min. 150 cm x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentariuszki-1 szt. Ostrza do noża rozmiar 10 – 1szt Taśma przylepna włókninowa 9-10x50 – 1szt Dren do ssaka o długości 3-3,5m z plastikową końcówką ssącą – 1szt Cewnik do odsysania rozmiar 14 – 1 szt | 120 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do operacji w znieczuleniu miejscowym wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50-56g/ m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O. Skład zestawu: serweta o wymiarach min. 180-190 cm x 240- 280cm. Wykonana z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50-56g/m2;; odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem o śr. 15 cm (+/- 1cm) bez oklejania umiejscowionym w górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: 80cm x 140-145cm-1szt. serweta owinięcie z laminatu dwuwarstwowego , o gramaturze min. 50g/m2 min nieprzemakalności 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150-180 x 200cm – 1szt. Taśma przylepna włókninowa 90-110x50cm - 2szt | 500 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do operacji laryngologicznych Skład wymiary i parametry techniczne: serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 50g/ m2 oraz nieprzemakalnego laminatu o gramaturze, nieprzemakalności min. 250cm H2O. Serweta o wymiarach 180-200 cm x 240- 270cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 6-7 cm x 63-65 -1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze: 80cm x 140 cm (+/-10%)- 1szt. serweta samoprzylepna o wymiarach 150-180cm x 180-200cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2 i minimalnej nieprzemakalności 250cm H2O. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje – 1 szt. dwukomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30 x 40 cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje- 1szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40cm – 2szt. serweta na stolik instrumentalny, służąca do zawinięcia zestawu o rozmiarze min.150 cm x 190-200cm- 1szt. taśma przylepna włókninowa o rozmiarze: 9-10 cm x 50cm -2szt. serweta z taśmą o wymiarach: 150 cm x 180cm – 1 szt. | 40 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 48 – Opaska gipsowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 3-4 minuty. Rozmiar: 3m x 10cm | 48 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 49 – Plaster hypoalergiczny z opatrunkiem z folii

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Plaster hypoalergiczny, wodoodporny z opatrunkiem z folii z mikroperforacją na kleju akrylowym 7,6cm x 2,5cm. Wymagania: -rozmieszczony na całej powierzchni klej hipoalergiczny - właściwości paroprzepuszczalne | 5 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 50 – Tamponada sterylna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Tamponada do tamowania, sterylna, jednorazowa, przednia tamponada składająca się z: rurki z polichlorku winylu o przekroju owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz zainstalowany uciskowy pęcherzyk lateksowy, układu podawania powietrza składającego się z: zaworka zwrotnego, pęcherzyka kontrolnego, przewodu cienkościennego; tasiemka bawełniana do zawiązywania z tyłu głowy o długości od 50 do 55 cm; rozmiary: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| a | 90 mm, strona lewa | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 90 mm, strona prawa | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 80 mm, strona lewa | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 80 mm, strona prawa | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.