## pakiet 1
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET I. Strzykawki, kaniule i innych drobny sprzęt
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jednorazowego użytku, sterylny, komora przyrządu wolna od PCV, przyrząd wolny od ftalanów. | szt. | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych jednorazowego użytku, długość 1,5 m, kompatybilny ze strzykawką, luer-lock. | szt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Igły do strzykawek jednorazowego użytku od jednego producenta, sterylne, pojedynczo pakowane (opakowanie zbiorcze 100 szt.), nr od 0,5 do 0,9 [0,9 x 40mm – 20G x 1 ½,"; 0,8 x 40mm – 21G x 1 ½,"; 0,7 x 30mm – 22G x ¼ ,"; 0,5 x 25mm – 25G x 1"]. | op. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Igły do strzykawek jednorazowego użytku, od jednego producenta, sterylne, pojedynczo pakowane; nr 1,1; 1,2 [1,1 x 40mm – 19G x 1 ½,"; 1,2 x 40mm – 18G1 425 x 1 ½,"]. Opakowanie zbiorcze po 100 szt. | op. (po 100 szt.) | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Kaniula dożylna, wyposażona w samodomykający się koreczek portu bocznego, zastawkę silikonową, cewnik wykonany z PTFE, paski kontrastujące RTG, opakowanie wzmocnione typu Tyvec, opakowanie fabryczne zawierające 100 sztuk. 18G, 1,3 x45mm, przepływ 90ml/min. 20G, 1,1 x32mm, przepływ 60ml/min. 22G, 0,9 x25mm, przepływ 36ml/min. | op. (po 100 szt.) | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Kaniula dożylna bezpieczna, z samozamykającym się koreczkiem portu bocznego umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Cewnik wykonany z poliuretanu, wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Posiadająca następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Igła z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, 2. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 3. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem, 4. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, 5. 4 paski kontrastujące w rtg. Rozmiary: 22Gx25mm, przepływ 36ml/min. 20Gx25mm, przepływ 65ml/min. 20Gx33mm, przepływ 61ml/min. 18Gx33mm, przepływ 103ml/min. 18Gx45mm, przepływ 96ml/min. Opakowanie zbiorcze 50 sztuk | op. (po 50 szt.) | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną plastikową osłoną aktywowaną metodą ślizgową, która trwale chroni i zamyka ostrze igły; 0,5x25mm, 0,6x25mm, 0,7x25mm, 0,7x40mm, 0,8x40mm, 0,9x40mm. Opakowanie zbiorcze 50 sztuk. | op. (po 50 szt.) | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Igły sterylne z tępym ostrzem do pobierania leków z fiolek 1,2x40mm. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk. | op. (po 100 szt.) | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Igły sterylne z tępym ostrzem do pobierania leków z ampułek z wbudowanym filtrem; średnica filtra 4,35 +/- 0,05mm; grubość filtra: 2,65 +/- 0,15mm; wielkość pora: 5 μm; 1,2x40mm. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk. | op. (po 100 szts.) | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Koreczki do wenflonów, sterylne, pojedynczo pakowane. | szt. | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Kraniki trójdrożne z optycznym indykatorem pozycji, sterylne. | szt. | 350 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Strzykawki jednorazowego użytku insulinowe 1 ml/100U, z wtopioną igłą 0,30x12,7mm. Opakowanie 100 sztuk. | op. (po 100 szt.) | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Strzykawki jednorazowego użytku insulinowe 1 ml/40U j.m, z zamontowaną igłą 0,4/13 mm. Opakowanie 100 sztuk. | op. (po 100 szt.) | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Strzykawki sterylne jednorazowego użytku, od jednego producenta, z końcówką typu luer, z przeźroczystym cylindrem, kolorowym kontrastujacym tłokiem, czytelną rozszerzoną skalą nominalną o min. 20%, podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Opakowanie 100 sztuk. | op. (po 100 szt.) | [5 empty] | 0 | 0
| a) 2 ml ze skalą co 0,1 ml | op. | 240 |  |  |  |  | 0 | 0
| b) 5 ml ze skalą co 0,2 ml | op. | 120 |  |  |  |  | 0 | 0
| c) 10 ml ze skalą co 0,5 ml | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
| d) 20 ml ze skalą co 1,0 ml | op. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Strzykawki trzyczęściowe luer-lock, sterylne, jednorazowego użytku, od jednego producenta, o wysokiej szczelności, łatwym przesuwie tłoka, wyraźnej skali. Opakowanie 100 sztuk. | op. (po 100 szt.) | [5 empty] | 0 | 0
| a) 2 ml | op. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
| b) 5 ml | op. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
| c) 10 ml | op. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Strzykawki jednorazowego użytku typu Janet, plastikowe, 100 ml. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Strzykawki do pomp infuzyjnych trzyczęściowe, kompatybilne z przedłużaczem: | szt. | [5 empty] | 0 | 0
| a) 20 ml | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
| b) 50 ml | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków, zawierający filtr antybakteryjny 0,45μm, posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu, z zastawką zabezpieczającą przed wyciekaniem w pozycji odwróconej. | szt. | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Cewnik do podawania tlenu przez nos – rozmiar: Ch 16/dł. min. 2000 mm | szt. | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku, w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, dł. 40cm, Ch08-Ch10. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku, w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, dł. robocza 56cm, Ch12-Ch18. | szt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Kieliszki na leki jednorazowego użytku 25 ml. | szt. | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, z drenem o dł. 90-120 cm, szczelnym zaworem spustowym i zastawką refluksyjną, z czytelną skalą, sterylny, opakowanie papier-folia, wyposażony w port do pobierania próbek. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Basen głęboki, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Miska nerkowata, jednorazowego użytku. | szt. | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Kaczka głęboka, jednorazowego użytku. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Osłona na przewody sterylna, foliowa, przezroczysta, z jedną taśmą 7 cm×170 cm. | szt. | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Elektroda do EKG, wykonana z antyalergicznych materiałów, na podłożu piankowym, z metalowym zatrzaskiem, rozmiar 57x34 mm. | szt. | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Żel do EKG przewodzący, pozwalający uzyskać czytelny, pozbawiony zniekształceń zapis krzywej EKG, posiadający neutralny dla skóry odczyn pH, pojemność 250 ml. | szt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | Żel do USG przeznaczony do wykonywania badań ultrasonograficznych, posiadający neutralny dla skóry odczyn pH, pojemność 250 ml. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Papier do USG videoprintera UPP 110 HD, rozmiar: 110x20mm, wydruk w tonacji z połyskiem, wysoki kontrast. Papier przeznaczony do czarno-białych videoprinterów. Opakowanie 10 rolek. | op. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Papier do aparatu EKG ASCARD A4/B56, rozmiar: 112×25 mm. | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | Podstawa basenu jednorazowego płaskiego 2l, z pokrywką, wykonana z polipropylenu, podstawę można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130°C oraz w autoklawie w atmosferze pary wodnej w temperaturze 126°C. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | Staza automatyczna wielorazowa. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” – filtr zatrzymujący powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania – hydrofobowy filtr na końcu drenu. Dł. 180 cm. Zestaw nie zawierający DEHP. | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Torebka na płyny, jałowa, rozmiar 30x40 cm, wykonana z folii (polietylenu) o grubości 40 mikronów. | szt. | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Marker skórny, sterylny, posiadający wyskalowaną nasadkę z podziałką od 1 do min. 9 cm, wyposażony w giętką linijkę wyskalowaną w centymetrach od 1 do min. 15. | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z nebulizatorem i drenem. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem. | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Szpatułki drewniane laryngologiczne. Opakowanie 100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | Osłona na przewody sterylna, wykonana z folii o grubości 40 mikronów, 17 cm × 240 cm, posiadająca 2 zintegrowane przylepce. | szt. | 9000 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Gotowa do użycia całkowicie szczelna i bardzo lekka komora wilgotna zapewniająca pożądaną wilgotność rogówki, posiadająca hipoalergiczną warstwę samoprzylepną (mocującą) odpowiadającą wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Rozmiar 11,3 x 8 cm. | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | Ostrza chirurgiczne sterylne wykonane ze stali węglowej, wymienne nr 10, 10A, 11, 15, 20, 22, 23, 24. Opakowanie jednostkowe ostrza (szt.) i opakowanie zbiorcze po 100 szt., oznakowane wzorem ostrza i numerem oraz logo producenta celem identyfikacji. Opakowanie jednostkowe musi posiadać nr katalogowy, datę ważności, serię LOT. Opakowanie zbiorcze z nacięciami do oderwania (dyspenser). Sterylne, sterylizowane radiacyjnie. | op. (po 100 szt.) | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | Nakłuwacz hematologiczny j.u. zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma, konstrukcja w kształcie litery T, rozmiary kodowane kolorystycznie, - igła z ostrzem trzypłaszczyznowym rozm. 21G gł. nakłucia 1,8mm; - igła z ostrzem trzypłaszczyznowym rozm. 21G gł. nakłucia 2,4mm; do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie 200 sztuk. | op. (po 200 szt.) | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | 0

## pakiet 2
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET II. Igły specjalistyczne
1 | Kaniula infuzyjna 0,90 mm (20 G) długości 6 mm z końcówką ściętą pod kątem 45 stopni, silikonowym drenem o dł. 25 cm (10 cali), zakończony konektorem typu luer lock. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Igły do iniekcji pozagałkowej 25 G x 38 mm. | szt. | 550 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Kaniula dokomorowa (do hydrodyssekcji), rozmiar 27G, 0,4 x 22 mm, sterylna, zagięta pod kątem 45 stopni, 9 mm do końca, okrągła, tępo zakończona. | szt. | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Kaniula dokomorowa do cystotomii, sterylna, 0,4 mm x 16 mm, rozmiar 27 G, zagięta. | szt. | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Kaniula dokomorowa (Rycroft), rozmiar 21 G, 0,80 x 22 mm, sterylna, zagięta, okrągła, tępo zakończona. | szt. | 5500 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | x | 0 | 0

## pakiet 3
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET III. Materiały ochronne
1 | Zestaw do operacji oczu o następującym składzie i cechach: 1 warstwa ochronna 10 x12 cm, 1 serweta okulistyczna 150 x 180 cm, torebka na płyny, zintegrowana warstwa ochronna z owalną przesłoną 5-6x7-8cm, 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165cm H2O. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu. | szt. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Maski chirurgiczne jednorazowego użytku, trzywarstwowe, wiązane, zakończone czterema trokami. | szt. | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Czepki operacyjne jednorazowego użytku, okrągłe, z gumką wokół, średnica min. 55 cm. | szt. | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Czepki operacyjne jednorazowego użytku, furażerki, z gumką w tyle – męskie. | szt. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Czepki chirurgiczne wykonane w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej, wiązane na troki, wydłużona część przednia z możliwością wywinięcia. Pakowane w kartonik w formie podajnika, który zawiera 100 sztuk. Kolor niebieski, zielony, różowy - do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Czepki operacyjne jednorazowego użytku, wiązane z tyłu. Część główna: 70% sztuczny jedwab i 30% poli (tereftalan etylowy) wiązanie chemiczne 28 g/m2. Powierzchnia górna: włóknina polipropylenowa typu Spunbond 14 g/m2. Trok: włóknina polipropylenowa typu Spunbond 25 g/m2. | szt. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Fartuchy jednorazowego użytku z mankietem bawełnianym w rozmiarze M i L. Opakowanie 10 sztuk. | szt. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Jednorazowy podkład higieniczny, z włókniny PP spunbond 30g/m², 160 x 210 cm. | szt. | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Koszula operacyjna. Wykonana z włókniny smms o gramaturze 45g/m2, przepuszczającej powietrze. Z trzema kieszeniami (jedna na klatce piersiowej, dwie u dołu koszuli), wycięcie V pod szyją. Obwód klatki piersiowej w cm: S – 54 cm, M – 57 cm, L – 60 cm, XL – 66 cm. | szt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Spodnie operacyjne. Wykonane z włókniny smms o gramaturze 45g/m2, przepuszczającej powietrze. Wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. Kolor niebieski. Długość nogawek w cm: S – 104 cm, M – 106 cm, L – 100 cm, XL – 115 cm. | szt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Folia operacyjna (grubość 0,025mm) z klejem akrylowym, paroprzepuszczalność 500-600g/m2/24h, 10 x 14cm (obszar klejący 10 x 12,5 cm). Opakowanie zbiorcze 50 sztuk. | op. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Pieluchomajtki. Rdzeń chłonny: 100% pulpy celulozowej, ECF wolny od chloru. Włóknina non-woven: PP włóknina non-woven, całkowicie hydrofilowa. Mankiety: PP włóknina non-woven po bokach, hydrofobowe. Gumy: elastan. Tekstylna powłoka – oddychające boki. Klej: zgrzewany między warstwami, na bazie żywicy i wosku, nie zawierający ftalanów. SAP: superabsorbent, przesiąkalny poliakrylan, nie zawierający ftalanów. Taśma: PP taśma, klej oraz rzepy dla repozycjonowania. Kodowanie: numer maszyny, data produkcji drukowania atramentem z tyłu pieluchy, na torbie oraz opakowaniu zewnętrznym. Atrament oparty na bazie pigmentów nie zawierających metali ciężkich. Wskaźnik wilgotności: linie zmieniające kolor gdy pielucha jest mokra. Tolerancja produktu: +/- 10%. Rozmiary M, L, XL. Chłonność 3200 ml. Pakowanie: 15/60. | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Podkład medyczny: materiał 100% celuloza, bardzo mocny, niepylny. Długość arkusza 500 mm. Kolor biały. Szerokość arkusza 370 mm. Ilość warstw - 2. Ilość arkuszy w rolce - 135. Warstwy sklejone. Poziom odcienia bieli >82. Długość rolki 50 m. Gramatura całkowita 37 gr/mq. Średnica rolki 120 mm. Testowany dermatologicznie. Bakteriostatyczny, substancja czynna: kwas cytrynowy, etylenodioxydimetanol. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Ręcznik papierowy w rolce o długości rolki min. 130 m, perforowany. Bardzo chłonny – gramatura min. 60g/m², chłonący na mokro i sucho. Celuloza – 100%. Bardzo mocny, niepylny. Kolor biały 100%. Hypoalergiczny, testowany dermatologicznie. | rolka | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Pokrowce na obuwie dla pacjenta, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny. Opakowanie 100 sztuk. | op. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM

## pakiet 4
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET IV. Gazy okulistyczne
1 | Gaz SF6, podawany śródoperacyjnie do oka. Współczynnik ekspansji: 2, czas ekspansji: 1 dz, czas efektu terapeutycznego: 15 dni. Wersja multidose - zawierająca 3 zestawy do podaży (1 niesterylny pojemnik z gazem 30 ml, 3 przetestowane filtry 0,22 mikrona, 3 sterylne strzykawki, 3 opaski na pacjenta). | op. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Gaz C3F8, podawany śródoperacyjnie do oka. Współczynnik ekspansji: 3,3, czas ekspansji: 3 dni, czas efektu terapeutycznego: 60 dni. Wersja multidose - zawierająca 3 zestawy do podaży (1 niesterylny pojemnik z gazem 30 ml, 3 przetestowane filtry 0,22 mikrona, 3 sterylne strzykawki, 3 opaski na pacjenta). | op. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | 0

## pakiet 5
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET V. Sprzęt anestezjologiczny
1 | Rurka intubacyjna Polarna-Południowa (wygięta do dołu), ustna, z mankietem niskociśnieniowym typu Soft-Seal z otworem Murphy’ego, w rozmiarach 5,0 - 9,0. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna wykonana z silikonowego PCV, z nitką widoczną w promieniach RTG na całej długości, wyraźne oznaczenie w postaci jednego, szerokiego oringu wokół rurki umożliwiające określenie lokalizacji rurki względem laryngoskopu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym przy zaworze uszczelniającym. Rozmiary od 2,5 - 10.0. | szt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy’ego, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w rtg, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co 0,5. | szt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Rurki ustno-gardłowe, sterylne typu Guedel, w rozmiarach od 0 do 4 (rozmiary długościowe od 6 cm do 10 cm). | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, p/bakteryjny, p/wirusowy, z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, sterylny, wydajność nawilżania po 24 h min. 31 mg/l przy Vt=250ml, przestrzeń ok. 45 ml. | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Maska krtaniowa, sterylna, jednorazowego użytku, odlana w całości z mankietem, anatomicznie wygięta, posiadająca wzmocniony koniuszek mankietu, bezlateksowa, opakowanie wzmocnione typu Tyvek, dostępna w rozmiarach 3, 4, 5. | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych jednorazowego użytku z drenem o dł. min. 2 m. | szt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Maska do podawania tlenu dla dzieci jednorazowego użytku z drenem o dł. min. 2 m. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Maska anestetyczna wielorazowa z plastikowym korpusem i silikonowym zdejmowanym mankietem uszczelnianym powietrzem, dostępna w rozmiarach 4, 5, 6. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Polipropylenowy rozciągliwy obwód oddechowy 60/180 cm, ramię dodatkowe 45/120 cm, trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, z workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 2 l. Obwód pakowany fabrycznie max. po 10 sztuk. | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Wapno sodowane do zastosowań w medycznych w zamkniętych układach anestezjologicznych. Indykator zmieniający kolor z białego na fioletowy. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Łącznik (martwa przestrzeń) z gładką wewnętrzną powierzchnią zapobiegającą osadzaniu się drobnoustrojów o długości 10 cm z podwójnie obrotowym kominkiem wyposażonym w port do odsysania i bronchoskopii z elastyczną zatyczką. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 6
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET VI. Rękawice diagnostyczne
1 | Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, kolor niebieski, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej KATIII Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o długości min. 240 mm, rozciąganie przed procesem starzenia min. 520%, po przyspieszonym starzeniu min. 460%., siła zrywania min. 7N przed i po starzeniu (w całym okresie przechowywania); grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,08mm max.0,10mm; dłoń - min 0,05mm max.0,07mm. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F – 1671. Rękawice hypoalegiczne. Rękawice wszechstronnie przebadane wg EN PN 374-3 na co najmniej 10 substancji chemicznych (bez cytostatyków) w tym: - min. 2 kwasy - poziom odporności min.3, - dwa alkohole 70% etanol i 70% izopropanol - odporność na przenikanie min 25min., - 10% formalina – poziom odporności 6 . Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuranów, tiomoczników,benzotiazoli. Posiadające badania wg. EN PN 374-3 na min. 12 cytostatyków, w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy, okres ważności rękawic minimum 6 m-cy od daty dostawy. Pakowane po 150 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiającego | op. | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe, do procedur podwyższonego ryzyka, z długim mankietem, niejałowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. O zewnętrznej powierzchni gładkiej, tekstura tylko na opuszkach palców. Rękawice o min. długości 285 mm, siła zrywania min. 11,5N przed i po procesie starzenia. AQL ≤ 1,06. Grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,14mm; dłoń – min. 0,10mm; mankiet - min 0,08mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 16718. Posiadające badania wg. EN 374-3 na min 10 substancji chemicznych (bez cytostatyków) – z 6 poziomem odporności, w tym między innymi etanol, isopropanol oraz środki antyseptyczne np. azotan srebra. Posiadające badania wg EN 374-3 na min 12 cytostatyków. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 374, EN 455-1,2,3,4,oznaczenie że rękawice są ŚOI kat III oraz wyrobem medycznym, nazwa producenta/ adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 6 m-cy od daty dostawy. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Pakowane po 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Rękawice nitrylowe antybakteryjne, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, zgodne z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych oraz Regulacją PPE 425/2016 dla kat III, w kolorze niebieskim. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4, wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o długości min. 240 mm, siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania, rozciągliwość 500% przed starzeniem, 400% po starzeniu, AQL ≤ 1,5. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ISO 16604:2004. Posiadające badania potwierdzające możliwości bakteriobójcze rękawic odnośnie takich bakterii jak min. Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis (VRE), Streptococcus pyogenes. Przebadane na substancje chemiczne zgodnie z EN ISO 16523-1:2015. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 374, EN 455-,2,3,4; oznaczenie że rękawice są ŚOI kat III oraz wyrobem medycznym. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Pakowane po 200 szt. Rozmiar S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | 0
p

## pakiet 7
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET VII. Rękawice chirurgiczne
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, kolor jasnobrązowy, o kształcie anatomicznym, mankiet prosty, po-wierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, grubość na palcu 0,170 mm, grubość na dłoni 0,160 mm, grubość na mankiecie 0,175 mm, długość minimalna 285 mm, poziom białek badanych metodą Lowry'iego i HLPC poniżej 30μg/g rękawicy, AQL 1,0 ostateczna kontrola produkcyjna; zgodna z normą EN-455, części 1-4, dostępne rozmiary od 5,5 - 9,0. Sterylizacja rękawic radiacyjna. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny kategoria IIa i jako ŚOI kategoria III. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Opakowanie 50 sztuk. | op. (po 50 szt.) | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, kolor biały, sterylne, o kształcie anatomicznym, mankiet prosty z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, sylikonowana i chlorowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, grubość na palcu 0,220 mm, grubość na dłoni 0,200 mm, grubość na mankiecie 0,200 mm, długość minimalna 290 mm, poziom białek badanych metodą Lowry`ego i HLPC poni-żej 30μ/g rękawicy, AQL 0,65 ostateczna kontrola produkcyjna; zgodne z normą EN-455 części 1-4; dostępne rozmiary: 5,5 – 9,5. Sterylizacja rękawic radiacyjna. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny kategoria IIa i jako ŚOI kategoria III. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Opakowanie 50 sztuk. | op. (po 50 szt.) | 350 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Rękawice sterylne lateksowe bezpudrowe, kolor jasnobrązowy o kształcie anatomicz-nym, szczelnie pakowane parami, zróżni-cowane na prawą i lewą dłoń, mankiet prosty z opaską samoprzylepną, po-wierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana chlorowana i silikonowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i siliko-nowana, grubość na palcu 0,185 mm, gru-bość na dłoni 0,175 mm, grubość na man-kiecie 0,165 mm, długość minimalna 290 mm; poziom białek poniżej 30μg/g badanych metodą Lowry`ego i HLPC; AQL 1,0 ostateczna kontrola produkcyjna. Do-stępne rozmiary: 5,5 – 9,0; siła przy roz-darciu (N) 15,4*przed starzeniem,14,5* po starzeniu, sterylizacja rękawic radiacyjna. Zgodność z normą EN 455 część1, 2, 3,4. Produkt zarejestrowany jako wyrób me-dyczny kategoria IIa i jako środek ochrony osobistej kategoria III. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa pro-ducenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Opakowanie 50 sztuk. | op. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, kolor kremowy, o kształcie anatomicznym, mankiet ze ściągaczem; powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, sylikonowana i chlorowana, wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana; grubość na palcu 0,160 mm, grubość na dłoni 0,150 mm, grubość na mankiecie 0,150 mm, długość minimalna 295 mm, AQL 0,65 ostateczna kontrola produkcyjna; zgodne z normą EN-455 części 1-4; w rozmiarach: 5,5 – 9,0. Sterylizacja rękawic radiacyjna. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny kategoria IIa i jako ŚOI kategoria III. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa pro-ducenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Opakowanie 50 sztuk. | op.(po 50 szt.) | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | 0

## pakiet 8
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET VIII. Pojemniki na odpady medyczne
1 | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne zakaźne zamykane, z tworzywa twardego, spełniające wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
| a) 1 l | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
| b) 2 l | szt. | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
| c) 10 l | szt. | 70 |  |  |  |  | 0 | 0
| d) 20 l | szt. | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | 0

## pakiet 9
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET IX. Preparat do barwienia oka
1 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozpuszczony w roztworze chlorku sodu i roztworze buforowym, stosowany do barwienia torebki przedniej w celu uwidocznienia włókien tkanek. Pakowany pojedynczo w sterylne fiolki o pojemności 1ml. Opakowanie – 10 sztuk (fiolek). | op. | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | 0

## pakiet 10
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET X. Roztwór błękitu
1 | Roztwór błękitu służący do barwienia błon ILM, ERM oraz PVR, spełniający parametry: 0,125mg Brilliant Blue G; 0,75 Trypan Blue, PEG 4% PEG 3350; gęstość 1,01kg/l; stężenie 1,75 g/l; wartość pH 7,3-7,6; osmolarność 338 mOsm/kg H²O | szt. | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 11
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET XI. Materiały silikonowe
1 | Opaska silikonowa o wymiarach: długość 125 mm, szerokość 2 mm, grubość 0,75 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Rurka silikonowa o wymiarach: długość 30 mm, szerokość 2,1 mm, średnica otworu 1 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Gąbka silikonowa z rowkiem, o wymiarach: długość 80 mm, szerokość 5 mm, grubość 3 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Gąbka silikonowa, zaokrąglona, o wymiarach: długość 80 mm, grubość 4 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Gąbka silikonowa, zaokrąglona, o wymiarach: długość 80 mm, grubość 5 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Fabrycznie załadowany do injectora atraumatyczny pierścień dotorebkowy. Materiał: niebieskie PMMA. Średnica pierścieni 11 mm i 12 mm (odpowiednio: 13 i 14 mm po rozprężeniu) - do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Retraktory tęczówkowe jednorazowego użytku. Wykonane z polipropylenu barwione na niebiesko z silikonowymi, okrągłymi pierścieniami zaciskowymi. Opakowanie – 5 sztuk sterylnych jednorazowych haczyków. | op. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | 0

## pakiet 12
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET XII. Produkty absorpcyjne
1 | Pałeczki sterylne, używane do preparacji tkanek i wycierania podczas zabiegów okulistycznych – instrument wykonany z miękkiej beznitkowej włókniny, zrolowanej w pałeczki i skośnie obciętej na obu końcach; rozmiar 5 x 66 mm. Opakowanie 250 sztuk. | op. (po 250 szt.) | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Trójkąty absorpcyjne z rękojeścią (strzałki oczne), wykonane z poliwynylu (PVA). Opakowanie 50 sztuk. | op. (po 50 szt.) | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0

## pakiet 13
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET XIII. Witrektom przedni
1 | Witrektom przedni kompatybilny z aparatem Infiniti 20 G – 800 cięć/min i 23 G – 2500 cięć/min. Opakowanie - 6 sztuk. | szt. | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0

## pakiet 14
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET XIV. Macierz kolagenowa
1 | Biodegradowalny, niewymagający wcześniejszego przygotowania implant kolagenowy z porowatego materiału składającego się z usieciowanego (cross-linked) atelokofagenu (>90%) i glikozaminoglikanów (GAG) (<10%). Średnica porów materiału od 10 do 300 mikrometrów. Wielkość implantu: średnica 6 mm, wysokość 2 mm. Stosowany zamiast lub obok mitomycyny w operacjach jaskry do zmniejszenia bliznowacenia w miejscu przeprowadzanego zabiegu (trabekulektomia, niepenetrująca głęboka sklerektomia, w połączeniu z implantem drenażowym). | szt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0

## pakiet 15
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET XV. Produkty do przeszczepu rogówki
1 | Trepan próżniowy sterylny, jednorazowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową z 16 znacznikami, strzykawkę aspiracyjną 5 cm³, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Rotacja komory próżniowej o 360 stopni powodująca 0,25 mm cięcie. Dostępny w rozmiarach: 6,0; 6,5; 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8,75; 9,0 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Bloczek (Punch) próżniowy, sterylny, jednorazowy, do wycinania rogówki dawcy. Dostępny w rozmiarach: 6,0; 6,5; 6,75; 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8,75; 9,0; 9,5mm. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Nóż do mikrokeratomu, kompatybilny z keratomem Moria. Opakowanie 10 sztuk. | op. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | X | 0 | 0

## pakiet 16
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET XVI. Soczewka nagałkowa
1 | Soczewka nagałkowa opatrunkowa bez mocy optycznej, stosowana w schorzeniach nabłonka rogówki, miękka, do noszenia przez 30 dni, średnica całkowita 14,0 mm, promień krzywizny 8,6 mm, wielkość refrakcji 0,00, grubość w centrum 0,09 mm. Opakowanie - 6 sztuk. | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 17
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET XVII. Sondy do tonometru
1 | Jednorazowe sondy do tonometru Icare model TA-01i. Sondy zapakowane w opakowaniu zbiorczym oraz dodatkowo każda sonda zapakowana w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie po 100 szt. lub 600 szt. | szt. | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | 0
50

## pakiet 18
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET XVIII. Akcesoria do operacji zaćmy i witrektomii
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do podawania i odciągania oleju silikonowego kompatybilny z aparatem Stellaris. Zestaw zawiera dren z adapterem i filtrem, kaniule 23G, kaniule 25G, strzykawkę do odciągania oleju oraz adapter na trokar do odciągania oleju. | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Nożyczki horyzontalne, rękojeść koszyczkowa, 25 G, jednorazowe. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Oświetlacz żyrandolowy, dyrekcyjny, kompatybilny z aparatem Stellaris, 25 G, jednorazowy. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Kaniula z zastawkami samozamykającymi (nóż z trokarem samozamykającym typu one-step), 25 G, jednorazowa. | szt. | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Magnes do usuwania ciał obcych, rękojeść koszyczkowa 18 G, jednorazowy. | szt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Nożyczki wertykalne typu Morris, rękojeść koszyczkowa, 25 G, jednorazowe. | szt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Sterylny witrektom przedni (20 G lub 23 G lub 25 G) wraz z adapterem kompatybilnym z aparatem Stellaris. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | x | 0 | 0

## pakiet 19
załacznik nr 1-2 do siwz formularz cenowy ZP-2710-6/2021
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zamawiana ilość jednostek miary (z kol. 2) | Cena za jednostkę miary (z kol. 2) |  | Wartość oferty netto (kol.3 x kol. 4) | Podatek VAT |  | Wartość oferty brutto (kol. 6+ kol. 8) | Producent | Nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | zł (kol.6 x kol. 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
PAKIET XIX – Akcesoria recepturowe
1 | Butelka z brunatnego szkła do kropli, 10 ml, śr. 18 mm x 1 szt. | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Butelka z brunatnego szkła do leków, 100 ml, śr. 28 mm x 1 szt. | szt. | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nakrętka śr. 28 mmm x 1szt. | szt. | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Etykietka samoprzylepna pomarańczowa „lek do oczu” x 1 szt. | szt. | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Etykietka samoprzylepna pomarańczowa „zewnętrznie” x 1 szt. | szt. | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednorazowy filtr do kropli ocznych, wielkość porów 0,2 μm, materiał membranowy - octan celulozy, maksymalna temperatura sączenia 50 st.C | szt. | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Jałowa zakrętka z zakraplaczem do oczu śr. 18 mm (na butelkę 10 ml) x 1 szt. | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Torebka pomarańczowa zewnętrzna 12 cm x 17 cm x 1 szt. | szt. | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Torebka biała 12 cm x 17 cm x 1 szt. | szt. | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pudełko apteczne na maści zakrecane 50 gr x 1 szt. | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0