Załącznik nr 2 Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie naprawy i obsługi serwisowej sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących różnych producentów, asilaczy UPS znajdujących się na wyposażeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku i instytucji będących na jego zaopatrzeniu.

- Miejsce wykonywania usługi:

  - 24 WOG w Giżycku, ul. Nowowiejska 20;

  - 24 WOG w Giżycku, ul. Moniuszki 7;

  - JW 3797 Giżycko, ul. Wojska Polskiego 21;

  - JW 3797 Giżycko, ul. Aleja 1-go Maja;

  - JW 3797 Giżycko, ul. Nowowiejska 20;

  - blp OT Giżycko, ul. Nowowiejska 20;

  - JW. 3868 Gdynia, gnr, Giżycko ul. Nowowiejska 20;

  - JW. 5699 Przasnysz podzespół Giżycko, ul. Aleja 1-go Maja;

  - WCR Giżycko, ul. Moniuszki 7;

  - PŻW Giżycko, ul. Moniuszki 7;

  - Orkiestra Wojskowa Giżycko, ul. Moniuszki 7;

  - JW 2568 Węgorzewo, ul. Bema 7;

  - JW. 2568 Olecko m. Skowronki 5;

  - JW 2031 Lipowiec, 182 krt, 11-612 Kruklanki (Brożówka);

  - JW 3411 Grójec, 63 plrrel post. Węgorzewo;

  - JW 4808 Gołdap, ul. Partyzantów 33;

  - 24 WOG Gołdap, ul. Partyzantów 33;

  - JW 3797 Orzysz ul. Wojska Polskiego 33;

  - JW 1460 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33;

  - 24 WOG Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33;

  - JW 2098 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1;

  - 24 WOG Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1;

  - DWKTr Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33;

  - OSzTNWL  Orzysz, ul. 1-go Maja;

  - 1 WSzKzP Ełk ul. Kościuszki 30;

  - RWKL Ełk, ul. Kościuszki 28;

  - WCR  Ełk, ul. Kościuszki 28;

  - bop OT  Ełk, ul. Kościuszki 30;

  - 16 batalion rozpoznawczy Ełk, ul. Kościuszki 30;

  - WŻW Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1;

  - Skład materiałowy Szeroki Bór;

- Wykonawca dokona naprawy lub przeprowadzi obsługę serwisową zgłoszonego sprzętu w miejscu jego lokalizacji (zgodnie z listą miejsc wykonywania usługi, wskazaną w punkcie 2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia).

W przypadku braku możliwości wykonania naprawy zgłoszonego sprzętu w miejscu jego lokalizacji, naprawa zostanie wykonana w warsztacie (siedzibie) Wykonawcy 
(z wyjątkiem komputerów stacjonarnych i przenośnych - naprawa będzie się odbywała w miejscu ich eksploatacji). Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i dostarczenia sprzętu przed/po wykonaniu usługi z/do miejsca użytkowania sprzętu (zgodnie z listą wskazaną w punkcie 2). Koszt przetransportowania sprzętu ponosi Wykonawca. Wykonawca wkalkuluje koszt transportu w zaproponowaną cenę roboczogodziny usługi, przedstawionej w formularzu ofertowym.

- Wykonawca naprawy i obsługi serwisowej zgłoszonego sprzętu wykona własnymi narzędziami, urządzeniami, sprzętem (np.: odkurzacz serwisowy) i materiałami                             o specjalistycznym przeznaczeniu do wykonania obsługi serwisowej.

- Realizacja usługi naprawy i obsługi serwisowej następować będzie zgodnie 
z wymogami określonymi przez producenta sprzętu. Koszt eksploatacji specjalistycznych narzędzi, sprzętu, materiałów do obsługi serwisowej ponosi Wykonawca i zostanie wkalkulowany w cenę roboczogodziny zaoferowaną 
w formularzu ofertowym.

- Cena za jedną roboczogodzinę powinna zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie podczas wykonywania napraw, obsługi serwisowej, transportu oraz podczas przechowywania sprzętu w siedzibie Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza przekazanie pojedynczych egzemplarzy sprzętu wymagających specjalistycznych umiejętności i narzędzi Podwykonawcy- za zgodą Zamawiającego (z wyjątkiem komputerów stacjonarnych i przenośnych - naprawa będzie się odbywała w miejscu ich eksploatacji). Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i dostarczenia sprzętu przed/po wykonaniu usługi 
z/do miejsca użytkowania sprzętu (zgodnie z listą wskazaną w punkcie 2). Koszt przetransportowania sprzętu ponosi Wykonawca. Wykonawca wkalkuluje koszt transportu w zaproponowaną cenę roboczogodziny usługi, przedstawionej 
w formularzu ofertowym.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonywanie przedmiotu zamówienia.

- Wykaz sprzętu przewidzianego do naprawy:

  - Naprawa i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefaksów, kserokopiarek zlokalizowanych w miejscowościach: Giżycko, Węgorzewo, Olecko, Kruklanki, Gołdap:

| Typ urządzenia | Przewidywana ilość napraw |
| --- | --- |
| Komputer/Laptop (różnych marek) | 5 |
| Zasilacz awaryjny UPS 500-1600VA(różnych marek) | 15 |
| Drukarka laserowa, igłowa (różnych marek) | 30 |
| Urządzenie wielofunkcyjne (różnych marek) | 20 |
| Telefaks (różnych marek) | 3 |
| Ploter (różnych marek) | 2 |
| Kserokopiarki (różnych marek) | 10 |

Podane ilości sprzętu mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego

lub w przypadku wyczerpania środków finansowych.

  - Naprawa i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefaksów, kserokopiarek zlokalizowanych w miejscowościach: Orzysz, Bemowo Piskie, Ełk, Szeroki Bór:

| Typ urządzenia | Przewidywana ilość napraw |
| --- | --- |
| Komputer/Laptop (różnych marek) | 3 |
| Zasilacz awaryjny UPS 500-1600VA(różnych marek) | 10 |
| Drukarka laserowa, igłowa (różnych marek) | 25 |
| Urządzenie wielofunkcyjne (różnych marek) | 10 |
| Telefaks (różnych marek) | 3 |
| Ploter (różnych marek) | 2 |
| Kserokopiarki (różnych marek) | 7 |

Podane ilości sprzętu mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego

lub w przypadku wyczerpania środków finansowych.

- Sformułowanie różne marki oznacza:

  - Dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek następujące marki: HP, Canon, Lexmark, Konica Minolta, Panasonic, Triumf Adler, Kyocera, OKI, Brother, Samsung, Oce Variolink, Xerox, Sharp, Develop, Toshiba.

  - Dla telefaksów następujące marki: Panasonic.

  - Dla komputerów i laptopów następujące marki:  Dell, NTT, HP, Lenovo.

  - Dla ploterów następujące marki jak: Epson, HP.

  - Dla  UPS następujące marki: Lestar, EVER, APC Smart, Fideltronic Ares, Powercom, Mustek.

- Naprawy i obsługa serwisowa sprzętu będą wykonywane w zależności od potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych. Podane w niniejszym opisie ilości napraw i obsługi serwisowej nie mogą, w razie mniejszych potrzeb, być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi naprawy niezwłocznie po powiadomieniu drogą elektroniczną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (48 godzin). Przez godziny robocze rozumie się gotowość serwisową w godzinach od 7.00 do 15.00  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku),            
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Po dokonaniu diagnozy i w przypadku stwierdzenia zużycia technicznego urządzenia 
i nieprzydatności do dalszego użytkowania, Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt opinię techniczną (ekspertyzę) tego urządzenia, sporządzoną na piśmie w formie drukowanej. Ekspertyza powinna zawierać, stwierdzenie przyczyny wystąpienia usterki (np. w wyniku niewłaściwej eksploatacji), uzasadnienie braku celowości naprawy (np. koszty naprawy przewyższają realną wartość użytkową sprzętu).

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 5 dni od dnia jej zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacji nastąpi pisemnie drogą elektroniczną poprzez e-mail. W ramach uznanej reklamacji Wykonawca dokona bezpłatnej usługi naprawy w terminie uzgodnionym przez Strony. Naprawa sprzętu będzie się odbywała w miejscu jego eksploatacji. Transport urządzeń związany z realizacją zgłoszenia w przypadku naprawy sprzętu poza miejscem eksploatacji oraz jego ubezpieczenie spoczywają na Wykonawcy.
Koszty związane z transportem i ubezpieczeniem sprzętu ponosi Wykonawca.

- Zakres wymaganych usług związanych z naprawą sprzętu: przywrócenie właściwości użytkowych niesprawnych elementów lub zespołów sprzętu poprzez ich wymianę na wyłącznie nowe części dopuszczone do użytku przez odpowiednie atesty. Naprawa po wymianie niesprawnych elementów lub zespołów zakończona sprawdzeniem poprawnością działania. Naprawa wymagana jest w przypadku gdy sprzęt nie drukuje czytelnie lub nie drukuje, brudzi wydruki, zacina papier podczas wydruku, nie pobiera papieru, źle dobiera kolory, brak komunikacji pomiędzy sprzętami, niskie napięcie zasilacza bateryjnego do prawidłowej pracy sprzętu, krótki okres utrzymywania prawidłowego zasilania do pracy, w przypadku konieczności wymiany dysku twardego tylko na dysk o takiej samej pojemności – niesprawny dysk pozostaje u Zamawiającego.

- Zakres wymaganych usług związanych z obsługą serwisową sprzętu:

  - Komputery, notebooki: obsługa serwisowa obejmuje: czyszczenie obudowy od zewnątrz i wewnątrz, czyszczenie monitora, usunięcie kurzu i zanieczyszczeń                   z elementów elektronicznych. Sprawdzenie parametrów technicznych zasilacza sieciowego, bateryjnego w przypadku nieprawidłowych parametrów wymienić zasilacz.

  - Drukarki igłowe: obsługa serwisowa obejmuje: czyszczenie obudowy, czyszczenie z zewnątrz gniazda igieł ze złogów kurzu i tuszu, czyszczenie toru prowadzenia papieru, sprawdzenie układów napędowych (transportu papieru, głowicy drukującej, taśmy barwiącej), sprawdzenie jakości wydruku, testowanie autonomiczne 
z komputerem, regulację.

  - Drukarki laserowe: obsługa serwisowa obejmuje: czyszczenie obudowy, sprawdzenie jakości wydruku, jeżeli występuje moduł skanujący – czyszczenie elementu optycznego, czyszczenie podajników papieru z zanieczyszczeń pyłem papierowym, kurzem, tonerem, gum pobierających, wałków transmisyjnych, regulację.

  - Urządzenie wielofunkcyjne: obsługa serwisowa obejmuje: czyszczenie obudowy, sprawdzenie jakości wydruku, moduł skanujący – czyszczenie elementu optycznego, czyszczenie podajników papieru z zanieczyszczeń pyłem papierowym, kurzem, tonerem, gum pobierających, wałków transmisyjnych, regulację.

  - Plotery: obsługa serwisowa obejmuje: czyszczenie wnętrza i obudowy, udrożnianie, wymianę głowic drukujących, płukanie węży, damperów, filtrów do tuszy, kalibrację kolorów, regulację.

  - Faksy: obsługa serwisowa obejmuje: czyszczenie skanera z zanieczyszczeń korektorem, tonerem, czyszczenie podajników papieru z zanieczyszczeń pyłem papierowym, kurzem, regulację.

  - Kserokopiarki: obsługa serwisowa obejmuje: czyszczenie elementu optycznego skanera, czyszczenie podajników papieru z zanieczyszczeń pyłem papierowym, kurzem, tonerem, gum pobierających, wałków transmisyjnych. Czyszczenie wnętrza i obudowy, regulację.

  - Zasilacze sieciowe UPS-y: obsługa serwisowa obejmuje: wykonanie przeglądu, czyszczenie obudowy i wentylatora, kontrolę stanu baterii, sprawdzenie poprawności działania przy symulowanym zaniku i spadku napięcia.

  - Podczas obsługi serwisowej oprócz czynności określonych powyżej wszystkie urządzenia czyszczone będą sprężonym powietrzem, a zabezpieczenie mechanizmów odbywać się będzie środkami wskazanymi przez producenta danego typu urządzenia.

  - Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy używając własnego sprzętu. Naprawa i (lub) obsługa serwisowa będzie każdorazowo zakończona przeprowadzeniem testu działania naprawionego (obsługiwanego) sprzętu.

  - Naprawy wykonywane będą z materiałów i części dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały muszą być fabrycznie nowe, części oryginalne oraz spełniające wymogi norm polskich. Części i materiały pozyskane podczas naprawy (niesprawne technicznie) pozostają u Wykonawcy, który odpowiada za ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

  - Do wykonania naprawy wymagającej wymiany materiałów eksploatacyjnych (określona wydajność) w pierwszej kolejności Wykonawca pobierze materiały eksploatacyjne tj.: tonery,  tusze, bębny światłoczułe, pojemniki na zużyty toner, developery, zestawy konserwacyjne, będące w zasobach magazynu Zamawiającego za zgodą szefa służby sprzętu łączności i informatyki potwierdzone podpisem na zapotrzebowaniu wystawionego przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie § 2 punkt 5 ppkt a, b, c, na podstawie złożonego przez użytkownika Protokołu Stanu Technicznego (PST) do naprawy sprzętu. Pobrane materiały eksploatacyjne Wykonawca wpisze do protokołu odbioru, co stanowi je rozliczenie z Zamawiającym.

  - Jeżeli zajdzie konieczność wymiany części, elementu, podzespołu nie wymienionego w formularzu ofertowym (część C), to Wykonawca poda cenę brutto części, elementu, podzespołu niezbędnego do wymiany (wg obowiązujących cen brutto na rynku) i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Po akceptacji Zamawiającego kalkulacji cenowej usługi naprawy, Wykonawca przystępuje do naprawy a cenę zaakceptowaną wymienionych części, elementów, podzespołów Wykonawca rozliczy w wystawianej fakturze. Koszt części, elementów, podzespołów zamiennych nie może być wyższy od ich przeciętnych cen rynkowych.

- Termin wykonania zamówienia: Od 2 stycznia 2025r. do dnia 30.11.2025r.