Znak sprawy: ZP.17.2022	Lądek Zdrój, 12.09.2022r.

Uzdrowisko Lądek Długopole S.A.

ul. Wolności 4

57-540 Lądek Zdrój

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie podstawowym na:

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Pytania i odpowiedzi II/Modyfikacja

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710- zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pyt. Nr 1 Dotyczy części nr 1:

Poz. 12 i Poz. 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o właściwościach tiksotropowych (forma żelowa w kontakcie z dłonią zamienia się w postać płynną) do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk typu Phago’Gel ? Skład preparatu: etanol 72%, substancje nawilżające i natłuszczające (glicerol, emolienty), higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 1500 – 30 sek.,  chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 12791 – 90 sek., spektrum, B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek., spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. Nr 2 Dotyczy części nr 1: Poz. 12 i Poz. 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk typu AHD 1000? Skład preparatu: etanol 96% (79,9 g), substancje nawilżające i natłuszczające (glicerol, kwas mlekowy), higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 1500 – 30 sek.,  chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 12791 – 90 sek., spektrum, B, F, Tbc, V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) – 30 sek., Polio – 60 sek., spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Zwracamy uwagę, że opisany przez Zamawiającego w poz. 12 i 13 preparat, przeznaczony jest również do higienicznej dezynfekcji rąk, w związku z czym obowiązująca jest również norma PN- EN 1500, która przewiduje czas wykonywania procedury w czasie 30 sek. Określenie czasu działania poniżej tej wartości  nie  ma  żadnego  uzasadnienia  prawnego  i merytorycznego, a wręcz  jest nieprawidłowe, ponieważ norm nie można w dowolny sposób modyfikować (powyższa kwestia znalazła swoje uzasadnienie w Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej –UZP z 2012-12-13 sygn. KIO 2292/12).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. Nr 3 Dotyczy części 1:

Czy w pozycji 3 Zamawiający płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x1,5ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml z pompką.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. Nr 4 Dotyczy części 1:

Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści preparat w koncentracie na bazie amin i czwartorzędowych związków amonowych, przeznaczony do dezynfekcji oraz mycia urządzeń ssących. Bez zawartości aldehydów. Polecany do systemów ssących. Może być używany do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem, zapobiega powstawaniu biofilmów. Produkt niepieniący. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, grypa, wirus opryszczki) stężenie do 2% w czasie 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o prątki gruźlicy (M.tuberculosis) w czasie 60 minut i stężeniu 4%. Produkt przebadany zgodnie z EN 14885. Opakowanie: 5 l. Wyrób medyczny.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany czas działania  roztworu roboczego 1 min.

lub

Pyt. Nr 5 Dotyczy części 1:

Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych. Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Wymagana opinia producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe Famed. Produkt posiada pozytywnaopinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5l z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany czas działania  roztworu roboczego 1 min.

Pyt. Nr 6 Dotyczy części 1:

Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści preparat w koncentracie na bazie amin i czwartorzędowych związków amonowych, przeznaczony do dezynfekcji oraz mycia urządzeń ssących. Bez zawartości aldehydów. Polecany do systemów ssących. Może być używany do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem, zapobiega powstawaniu biofilmów. Produkt niepieniący. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, grypa, wirus opryszczki) stężenie do 2% w czasie 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o prątki gruźlicy (M.tuberculosis) w czasie 60 minut i stężeniu 4%. Produkt przebadany zgodnie z EN 14885. Opakowanie: 1 l. Wyrób medyczny.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany jest preparat na bazie chloru.

Pyt. Nr 7 Dotyczy części 1:

Czy w pozycji 12 i 13 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x1,5ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych.

Odp.: Zamawiający  dopuszcza.

II. Działając na podstawie art. 286 ust.1 Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ.

1. W części 1 zamówienia w pozycji nr 12 zmienia się opis z:

Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, bez zawartości substancji żelujących, zawierający substancje pielęgnujące: Witamine E, Gliceryne, Pantenol.  Zawierający 89g etanolu. Skuteczności potwierdzona: EN 14476 : Rota, Noro w czasie 15s

EN 1500 higieniczna dezynfekcja rąk w czasie 20s. Butelka 500ml.                                                                 (Skinman Soft Protect 500 lub równoważny)

- na opis:

Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, bez zawartości substancji żelujących, zawierający substancje pielęgnujące: Witamine E, Gliceryne, Pantenol.  Zawierający 89g etanolu. Skuteczności potwierdzona: EN 14476 : Rota, Noro w czasie 30s

EN 1500 higieniczna dezynfekcja rąk w czasie 30s. Butelka 500ml.                                                                 (Skinman Soft Protect 500 lub równoważny)

2.  W części 1 zamówienia w pozycji nr 13 zmienia się opis z:

Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, bez zawartości substancji żelujących., zawierający substancje pielęgnujące : Witamine E, Gliceryne , Pantenol.  Zawierający 89g etanolu. Skuteczności potwierdzona: EN 14476 : Rota, Noro w czasie 15s EN 1500 higieniczna dezynfekcja rąk w czasie 20s. Opakowanie: kanister 5l                                                  (Skinman Soft Protect lub równoważny)

- na opis:

Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, bez zawartości substancji żelujących., zawierający substancje pielęgnujące: Witamine E, Gliceryne, Pantenol.  Zawierający etanol. Skuteczności potwierdzona: EN 14476: Rota, Noro w czasie 30s EN 1500 higieniczna dezynfekcja rąk w czasie 30s. Opakowanie: kanister 5l                                                  (Skinman Soft Protect lub równoważny)

- Formularz cenowy dla części 1 – zał. nr 1a zastępuje się formularzem cenowym dla części 1- zał. nr 1a zmodyfikowany.

Działając na podstawie art. 286 ust.3 Pzp Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający zmienia termin składania ofert:

na 19.09.2022r. godz. 10:15.

oraz termin otwarcia ofert:

na 19.09.2022r. godz. 10:30.

oraz zmienił termin związania ofertą:

- z dnia 15.10.2022r. na 18.10.2022r.

Zamawiający informuje, iż pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja dotyczące SWZ będą

wiążące przy składaniu ofert.

Prokurent Agnieszka Klikiewicz-Daszek

………………..……………………

Kierownik Zamawiającego

Sporządziła: Anna Kostecka

tel. 748115470

anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl