# Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 4 - rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne

| L. p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Ilość i wielkość opakowania | Producent | Nazwa własna produktu/ numer katalogowy | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne jednorazowe: -sterylne, -lateksowe, -bezpudrowe, -kształt anatomiczny, -powierzchnia zewnętrzna teksturowana, -powierzchnia wewnętrzna – powlekany polimer hydrofobowy pozwalający na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na suche dłonie, w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie, - długość rękawiczki typowa 290mm - zawartość protein lateksu 30 µg/g lub mniej, AQL 0,65 -wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) min. 12,5N, po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) min. 9,5N - grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,20 mm, - prosty mankiet z niechlorowaną taśmą zapobiegającą zsuwaniu się mankietu z fartucha, - rękawica przebadana do użytku z lekami do chemioterapii wg normy ASTM D6978 lub równoważną - pakowane parami, zróżnicowane na stronę prawą i lewą, na mankiecie dobrze widoczny rozmiar i oznaczenie ręki, - sterylizowane promieniami gamma -opakowanie jednostkowe łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, -na opakowaniu jednostkowym dobrze widoczna data ważności, rozmiar, informacje o produkcie w języku polskim - rękawice zgodne z normą EN 455 część 1-4; EN ISO 374-1,-2,-4,-5;EN 16523-1; EN 420; ISO 11137-1; EN 556 lub równoważne; -oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa II) , z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie SOI (zagrożenie kat. III) - rozmiar od 5,5 do 9,5 co pół numeru Opakowanie zbiorcze zawiera 40 lub 50 par rękawiczek | 18 000 par | Ilość...........op. a ..….... par |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem Wartość netto |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |