Pakiet nr 11

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Główne substancje czynne | Stężenie użytkowe | Spektrum działania | Czas ekspo-zycji | Wymagane opakowanie – rodzaj pojemnika | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowe do użycia, alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi np. sprzętu na blokach operacyjnych, sprzętu stomatologicznego itp. | Propanol, etanol, aminy, QAV | gotowe do użycia | B, prątki gruźlicy, F , V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro | do 1 min | pojemnik 100 chusteczek, o wymiarze 130/200 mm | szt. | 40 |
| 2. | Gotowe do użycia, alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi np. sprzętu na blokach operacyjnych, sprzętu stomatologicznego itp. | Propanol, etanol, aminy, QAV | gotowe do użycia | B, prątki gruźlicy, F ,V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) | do 1 min. | opakowanie uzupełniające 100 chusteczek o rozmiarze 130/200 mm | szt. | 200 |
| 3. | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki, właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym. nieodpornych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG | Aminy, QAV | gotowe do użycia | B, F, prątki gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) | do 10 minut | pojemnik 100 chusteczek o rozmiarze 130x200 mm | szt. | 30 |
| 4. | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki, o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym. nieodpornych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG | Aminy, QAV | gotowe do użycia | B, F, prątki gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) | do 10 minut | opakowanie uzupełniające 100 chusteczek o rozmiarze 130x220 mm | szt. | 200 |
| 5. | Polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenku opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN13727, EN16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN16615, EN13624, EN13697), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile (EN13704). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C.difficile do 3 minut. zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. | Nadtlenek wodoru, kwas glikolowy, związki powierzchniowo czynne | gotowe do użycia | B, F, prątki gruźlicy, V, S (C.difficile) | Do 10 min. | Tuba 80 szt. rozmiar 20x30cm. | szt. | 100 |
| 6. | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych ,małych powierzchni i wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia np. aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny, głowice USG, aparaty słuchowe, stetoskopy, wyposażenia gabinetów, fotele i tapicerki, Do dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni i sprzętów nieodpornych na działanie alkoholi , w składzie m.in. niejonowe środki powierzchniowo-czynne, chlorek benzalkoniu oraz kompozycje zapachowe. wymagane testy dermatologiczne potwierdzające bezpieczeństwo użytkownika. Wyrób medyczny kl. II a Opakowanie typu flow-pack 100szt | Niejonowe środki powierzchniowo-czynne, chlorek benzalkoniu oraz kompozycje zapachowe | gotowe do użycia | B, F, prątki gruźlicy, V | Do 15 min | Opakowanie Flow Pack 100 szt. | szt. | 20 |

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza preparatów opiniowanych wyłącznie na podstawie fazy pierwszej Norm Europejskich i/lub Polskich, na podstawie, których nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonych zastosowań, w których brak jest danych wskazujących, że szczepy używane w tych normach są chorobotwórcze. Produkty przeznaczone do dez. narzędzi i sprzętu medycznego powinny być klasyfikowane jako wyroby medyczne i posiadać deklarację zgodności CE. Produkty przeznaczone do dezynfekcji rąk powinny być zarejestrowane jako produkty lecznicze lub wyroby biobójcze. Produkty do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych powinny być zarejestrowane  jako produkty lecznicze.  Środki do myjni maszynowej powinny być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. Opakowanie winno posiadać etykietę w języku polskim (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin t.j. Dz.U. 2015 poz. 450).