Pakiet nr 9

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Główne substancje czynne | Stężenie użytkowe | Spektrum działania | Czas ekspo-zycji | Wymagane opakowanie – rodzaj pojemnika | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchniowych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, Wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych. Wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, W pediatrii (m. in. pielęgnacja kikuta pępowinowego). Do dezynfekcji jamy ustnej. W leczeniu antyseptycznym grzybicy międzypalcowej. W obrębie narządów rodnych (stany zapalne pochwy, żołędzi prącia).Produkt leczniczy. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia spryskiwaczy do preparatu, w ilości wskazanej przez Zamawiającego, przy każdorazowym zamówieniu 1000 ml. | Dichlorowodorekoctenidyny | stężony (gotowy do użycia) | B,(Chlamydium,Mycoplasma) ,F, pierwotniaki, V (HIV, HBV, HCV, HSV) | 1 min. | Butelka do 1 l z atomizerem | szt. | 120 |
|  |  |  |  |  |  | Butelka do 250 ml |  | 40 |
| 2. | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, środek nie zawierający alkoholu, jodu i chlorheksydyny, nie wywołujący alergii, nie drażniący śluzówek, nie przebarwiający szkliwa, o miętowym smaku. Wyrób leczniczy | Dichlorowodorekoctenidyny | x | B, F | do 60 sek. | Opakowanie do 250 ml | szt. | 300 |
| 3. | Bezbarwny preparat w żelu do dekontaminacji, nawilżania i oczyszczania ran. Zawierający octenidynę, bez zawartości poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny II b- sterylny | Dichlorowodorek octenidyny | x | B,F | do 60 sek. | Opakowanie do 20 ml | szt. | 10 |
| 4. | Bezbarwny preparat w płynie do dekontaminacji, nawilżania i oczyszczania ran. Zawierający octenidynę, bez zawartości poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny II b. | Dichlorowodorekoctenidyny Oxydermol | x | x | x | Opakowanie do 350 ml | szt. | 4 |
| 5. | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia | Roztwór oksydantów | x | B , MRSA, VRE F, V | x | Opakowanie 990 ml | szt. | 250 |
|  |  |  |  |  |  | Opakowanie 250 ml | szt. | 70 |
| 6. | Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb | Roztwór oksydantów | x | B , MRSA, VRE F, V | x | Opakowanie 250 ml | szt. | 40 |
| 7 | Jałowy, gotowy do użycia roztwór do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej artroplastyce biodra i kolana, baru i rekonstrukcji piersi zapobiegający zakażeniom. W składzie zawierający roztwór Ringera i PHMB (polihaeksanidynę), możliwość płukania ręcznego lub pulsacyjnego przez jednorazowy system do płukania ran PulsaClean | roztwór Ringera i PHMB (polihaeksanidynę) | x | x | x | Opakowanie 1000 ml | Szt. | 100 |
| 8. | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy. Niwelujący przykre zapachy o Ph 6,7- 7,3 | parafina, alkohol benzylowy, fenyloetylowy,tenzydy | x | x | x | Opakowanie 500 ml | szt. | 30 |
| 9. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu. Produkt leczniczy | 7,5% powidonu jodowanego z 10 % zawartością jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie | stężony (gotowy do użycia i po rozcieńczeniu) | B w tym (MRSA),F,V, Tbc | 1 min | 1 l | szt. | 50 |
| 10. | Żel do dekolonizacji (nie antybiotykowej) bakterii w tym MDRO,VRE, ESBL z przedsionka nosa i ucha zewnętrznego | zawierający poliheksanidynę | gotowy do użycia | B,F | 30 s | Tuba 30 ml | szt. | 30 |
| 11. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny klasy III. | zawierający poliheksanidynę i betainę; | stężony (gotowy do użycia) | Usuwanie bioflimu lawaseptyk | x | 1l | szt. | 100 |
| 12. | -Opatrunki na rany wykonane z elastycznego, spienionego poliuretanu (PUR) o wysokiej przepuszczalności powietrza i płynów. Skutecznie usuwające biofilm, zwiększające cyrkulację krwi i dopływu tlenu do tkanek. Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia. Wymiar jednego opatrunku 6,25x4,0x2,0. Opakowanie zawierające 3 rodzaje opatrunku o różnej strukturze chropowatości. Wyrób medyczny. | x | x | Usuwanie bioflimu | x | Wymiar opartunku 6,25x4,0x2,0. (opakowanie zawiera 3 rodzaje opatrunków) | szt. | 10 |

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza preparatów opiniowanych wyłącznie na podstawie fazy pierwszej Norm Europejskich i/lub Polskich, na podstawie, których nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonych zastosowań, w których brak jest danych wskazujących, że szczepy używane w tych normach są chorobotwórcze. Produkty przeznaczone do dez. narzędzi i sprzętu medycznego powinny być klasyfikowane jako wyroby medyczne i posiadać deklarację zgodności CE. Produkty przeznaczone do dezynfekcji rąk powinny być zarejestrowane jako produkty lecznicze lub wyroby biobójcze. Produkty do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych powinny być zarejestrowane  jako produkty lecznicze.  Środki do myjni maszynowej powinny być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. Opakowanie winno posiadać etykietę w języku polskim (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin t.j. Dz.U. 2015 poz. 450).