**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Na zadanie polegające pn:** Komenda Miejska Policji w Pozniu-Budowa wiaty garażowej wraz z instalacją elektryczną oraz wymiana opraw oświetleniowych terenu zewnętrznego

**Zamawiający**

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

1. **Lokalizacja inwestycji**

**Komenda Miejska Policji**  **w Poznaniou ul. Arnolda Szylinga 2**

**Zakres :**

Zakres zamówienia obejmuje **. Kompleksową realizację zadania w zakresie dostawy, montażu, wykonania dokumentacji technicznej wiaty garażowej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul.Szelinga 2**

Jest to wiata garażowa na motocykle . Cała konstrukcja wykonana jest z profili zamkniętych,

1/Konstrukcja

* wymiary podstawy (rozstaw zewnętrzny słupów): 900×380 cm (powierzchnia zabudowy: 35,0 m2)
* wysokość wiaty: 3,50 cm (w najniższym punkcie)
* solidna konstrukcja stalowa na słupach o przekroju wg. opracowania
* konstrukcja dachu: profile (bez podparcia).
* zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy
* Poszycie dachu – blacha trapezowa T45
* dach jednospadowy
* panele boczne – ażurowe
* Powłoka lakiernicza: malowanie proszkowe na RAL 7016
* Konstrukcja-profile stalowe wg opracowanej w ramach dokumentacji
* Ocynk ogniowy – wszystkie profile są cynkowane po zakończeniu procesu spawalniczego i otworowania.
* Powłoka lakiernicza
* Malowanie proszkowe na RAL7016 lub antracyt
* Panele wypełniające ażurowe z dwóch stron
* RynnaPCV lub rynna ukryta w konstrukcji

2/Dach

Jednospadowy, Blacha trapezowa T45 0,7mm, od wewnątrz oraz zastosowania powłoki antykadencyjnej zapobiegającej nadmiernej kondensacji pary wodnej.

3/Fundamenty

Fundamenty mogą być wykonane w formie płyty, fundamentów lub stup betonowych.

4/Montaż na miejscu zgodnym z projektem technicznym

5/Dokumentacja techniczna

Instalacja elektryczna- etap II nie objęty postępowaniem

Jeśli potrzebujesz budynku bardziej dopasowanego do twoich potrzeb o innych

**Zamawiający wyznacza**

-termin wizji na dzień 19.10.2023r godz.900 na terenieKomendy Miejskiej Policji w Poznaniou ul. Arnolda Szylinga 2

**Wizja jest obowiązkowa.**

1. przekazanie do realizacji placu budowy - niezwłocznie po podpisaniu Zlecenia
2. **termin realizacji zadania od dnia podpisania zlecenia do 5 grudnia 2023**
3. **Inne wymagania:**
4. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest przedłożenie wypełnionego formularzu ofertowego.
5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy, dopuszcza się formę negocjacji cenowych po dokonanym wyborze oferenta.

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami którzy złożyli oferty.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
2. Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4. Wykonawca zobowiązuje się podpisać zlecenie w terminie – do 2 dni roboczych od daty telefonicznego lub e-mailowego poinformowania go o takiej możliwości;
5. Składanie ofert do dnia  **23 października 2023 r. do godz. 12.00**.
6. **Wymagania dotyczące Wykonawcy**
7. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie prac elektrycznych, oraz zatrudnionych pracowników na umowę o pracę.
9. Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją przesłanki określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 835) i nie podlega wykluczeniu z udziału w zleceniu.
10. **Kryterium oceny ofert**

Cena oferty - 100%

1. **Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.**
2. **Kontakt do Zamawiającego:**

 Przemysław Kaczor w godz. 7.30 do 15.30 tel.47 77 126 61

 Lucyna Kośmicka- Skrzypczak w godz. 7.30 do 15.30 tel.47 77 124 69

**Załączniki:**

1. Plan sytuacyjny z lokalizacją wiaty

1. Zlecenie

4.Formularz ofertowy

W sprawach nieokreślonych obowiązują m.in.:

- Prawo Budowlane,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych

robót.

Wszelki zaproponowany materiał elektryczny przed wbudowaniem i realizacją

zamówienia podlega akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w zakresie typu,

rodzaju, wyglądu oraz w zakresie spełnienia wymagań technicznych.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy uwzględnić

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

Przepisy i rozporządzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z

późniejszymi uzupełnieniami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie,

Polskie Normy przywołane w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra

infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

lub normy równoważne.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie,

Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w

obiektach służbowych Policji,

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów,

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.

Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 129,

poz. 844 oraz zmiana z 2002r. Nr 91 poz. 811],

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia

1993r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobów budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 3,

poz.71 ;Nr 25, poz.256],

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca

1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz

sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie [Dz.U. Nr 113; poz. 728],

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca

1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzanych i

stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz.U. Nr 99, poz.

637],

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

[Dz.U. Nr80;poz.912],

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca

2001 r w sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych [Dz.U. Nr

60.poz.867],

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002 r. mieniące

rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych

Polskich Norm dla budownictwa Usytuowanie [Dz.U. Nr156.poz.1304],

zalecenia producentów urządzeń,

rozporządzenia nie wymienione powyżej.