**ZP/220/61/23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa wyrobów jednorazowego użytku z włókniny, specjalistycznych obłożeń chirurgicznych dla SPSK-2 w Szczecinie.

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz

**PYTANIE 1**

 **Dotyczy zadanie 4**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia oznakowania na opakowaniu parametrów technicznych takich jak"

PSI „ i " MRI " ( informacja dla personelu medycznego w postaci oznakowania na opakowaniu )

Brak oznakowania na opakowaniu spowoduje że użytkownik nie będzie miał pewności czy dostarczona Igła

faktycznie może być używana w polu rezonansu magnetycznego i za każdym razem tą informację będzie

musiał potwierdzać czytając instrukcje obsługi lub oświadczenia producenta

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**PYTANIE 2**

**Dotyczy zadanie nr 5, poz. 2**

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości, czy Zamawiający wymaga rolek o długości 50 m (formularz cenowy) czy 40 m (zestawienie parametrów – 80 odcinków x 50 cm = 40 m)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga rolek o długości 50m. Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki w zał nr 2A w pozycji 2 w zadaniu 5 W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu wymagań w pozycji 7: Ilość odcinków: 100.

**PYTANIE 3**

**Dotyczy zadanie nr 5 pozycja 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka w opisie wymagań dotyczących pozycji 2 w zadaniu 5 (Podkład na rolce 60cmx50mb). Zamawiający wymaga podkładów w rolkach o długości 50mb, perforowanych co 50 cm, jednocześnie wskazując ilość listków 80. Jeżeli 50 metrów podzielimy na listki co 50 cm to otrzymamy 100 listków, a nie, jak wskazuje Zamawiający, 80. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu wymagań w pozycji 7: Ilość odcinków: 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Podkład na rolce o wymiarach 60cmx50mb** | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co 50cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | **Ilość odcinków ~~80.~~  100** | TAK | Warunek konieczny |  |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki w pozycji 2 w zadaniu 5 (Podkład na rolce 60cmx50mb). W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu wymagań w pozycji 7: Ilość odcinków: 100.

**PYTANIE 4**

**Dotyczy zadanie 5 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania *Podkład na rolce 33cmx25mb* wykonany z trzech warstw: z dwóch warstw, czyli podwójnej bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza .Reszta zgodnie z SWZ.

**PYTANIE 5**

**Dotyczy zadanie 8, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie koszuli wykonanej z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m²

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 6**

**Dotyczy zadanie 8, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie koszuli o wymiarach 140 x 110 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 7**

**Dotyczy zadanie 8, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie koszuli wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 30 g/m2

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi:

Anna Skrzypiec, tel. 91-466-1113