Bełżyce 08.07.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania:

Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu „ Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo – Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach

Pytanie 1

Zestaw artroskopowy 1 szt.

Stanowisko do resuscytacji noworodka 1 szt.

na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, składam następujące zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w niniejszym postępowaniu: Pytania do SWZ: 1. Pytanie do SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w związku z wymogiem zawartym w rozdziale XIII SWZ stosuje art. 107 ust. 2 i 4 nowej ustawy PZP.

Odpowiedź : Tak

Stanowisko do resuscytacji noworodka

Ad. 5 Czy Zamawiający dopuści stanowisko z automatyczną regulacją temperatury z dokładnością
± 0.3 °C?
Odpowiedź :Zgodnie z SWZ

Ad. 9 Czy Zamawiający dopuści stanowisko z alarmem akustycznym i optycznym niedogrzania 1°C poniżej wartości ustawionej?
Odpowiedź :Tak

Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści stanowisko z alarmem akustycznym i optycznym przegrzania 1°C powyżej wartości ustawionej?
Odpowiedź :Tak

Ad. 11 Czy Zamawiający dopuści stanowisko w której grzałka urządzenia zostanie wyłączona po przekroczeniu temperatury kontrolnej o 1°C? Jest do bezpieczniejsze rozwiązanie niż odłączenie promiennika dopiero po przekroczeniu 39°C
Odpowiedź :Tak

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez alarmu uszkodzenia promiennika? Oferowany inkubator posiada wysoce dokładny system alarmowy zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej temperatury. Po osiągnięciu stałej temperatury ciała każda zmiana wykryta przez czujniki przekraczająca ±1°C w porównaniu z ustawioną temperaturą kontrolną spowoduje włączenie się alarmu czyli wizualnych i dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych a grzałka urządzenia zostanie wyłączona po przekroczeniu temperatury kontrolnej o 1°C.
Odpowiedź :Zgodnie z SWZ

Ad. 17. Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez systemu automatycznego testu po włączeniu, z możliwością uruchomienia przez użytkownika ręcznego testu alarmów wizualnych oraz dźwiękowych? Ponadto w przypadku awarii kontrolera urządzenie automatycznie przejdzie w tryb awaryjny.
Odpowiedź :Tak

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści stanowisko z jedną dużą, otwieraną na obie strony inkubatora, dzieloną szufladą na akcesoria zamiast wymaganej „szafki z dwiema szufladami”? Jest to wygodniejsze dla użytkownika rozwiązanie
Odpowiedź :Tak

Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści stanowisko z dwoma poziomymi szynami do montażu wyposażenia? Wysokość szyn regulowana przez użytkownika

Odpowiedź :Tak

Zadanie nr 1

Zestaw artroskopowy

Tor wizyjny – Tabela 1

Napęd ortopedyczny – Tabela 2

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zestaw artroskopowy 4K z wyposażeniem, napęd ortopedyczny - o poniższych parametrach technicznych?

| Medyczny monitor 4K |  |
| --- | --- |
| Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 |  |
| Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD |  |
| Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny |  |
| Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm |  |
| Jasność: 525 cd/m² standard |  |
| Kontrast: 1500:1 standard |  |
| Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności |  |
| Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. |  |
| Dwustronna powłoka antyrefleksyjna |  |
| Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H |  |
| Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora |  |
| Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim |  |
| Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 |  |
| Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz |  |
| Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) |  |
| Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski |  |
| Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video |  |
| Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) |  |
| Zużycie energii: 85W |  |
| Wymiary: 756.7 x 453.07 x 77.2mm (szerokość × wysokość × głębokość) |  |
| Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm |  |
| Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A |  |
| Waga netto monitora: 10,5 kg |  |
| osłona monitora wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, chroniąca matryce monitora przed uszkodzeniem |  |
| Endoskopowa kamera 4K |  |
| Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie) |  |
| Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) |  |
| Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy |  |
| Rozdzielczość kamery 4K UHD |  |
| System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz |  |
| Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa |  |
| Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard |  |
| Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED |  |
| Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) |  |
| Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICGoznaczonym kolorem zielonym |  |
| System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED |  |
| Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła |  |
| Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) |  |
| Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. |  |
| Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych |  |
| Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. |  |
| Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery |  |
| Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |  |
| Waga głowica kamery - 0,5 kg |  |
| Waga konsoli kamery - 5,44 kg |  |
| Przewód głowicy kamery - długość 3,05m |  |
| Światłowód - 2 sztuki |  |
| Długość 3m, średnica 5mm, autoklawowalny |  |
| Przezroczysta osłona światłowodu w celu kontroli stanu światłowodu |  |
| Źródło światła LED |  |
| Moc żarówki LED 240W |  |
| Żywotność min. 60000 godzin pracy |  |
| Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD |  |
| Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. |  |
| Tryb gotowości standby |  |
| Menu urządzenia w języku polskim |  |
| Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta |  |
| Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów |  |
| Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery |  |
| Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. |  |
| Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |  |
| Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi |  |
| dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę |  |
| Wyposażony w porty USB 3.0 |  |
| Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym |  |
| personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji |  |
| możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym |  |
| współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestratora |  |
| lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika |  |
| zapis dźwięku i komentarzy głosowych |  |
| Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych |  |
| Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 |  |
| Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) |  |
| Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników |  |
| Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI |  |
| Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI |  |
| Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 |  |
| Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe |  |
| Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć |  |
| Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie |  |
| Klasa wodoszczelności IPX0 |  |
| Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) |  |
| Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, |  |
| Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz |  |
| Możliwość pracy w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM |  |
| Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego |  |
| Masa całkowita: 8.8kg |  |
| 33cm (szer.) × 43.2cm (głęb.) × 15.2cm (wys.) |  |
| Rękojeść shavera – 2 sztuki |  |
| Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę. |  |
| Zakres obrotów do 12000 obr/min |  |
| Oscylacje do 3000 cykli/min |  |
| Programowalne przyciski sterujące na uchwycie |  |
| Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym |  |
| Zakres regulacji siły ssania 0-100% |  |
| Obrotowy króciec kanału ssania |  |
| Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania |  |
| Wyposażony w silnik bezszczotkowy |  |
| Urządzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem |  |
| Możliwość sterylizacji w autoklawie |  |
| Końcówki do shavera - 5 sztuk - ostrza lub frezy do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy. |  |
| Konsola shavera |  |
| Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz |  |
| Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy |  |
| Funkcja modulacji siły cięcia |  |
| Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy |  |
| Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm |  |
| Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem |  |
| Elektrody jednoczęściowe Końcówki do ablacji i koagulacji ze sterowaniem ręcznym. Zagięte pod kątem 90 stopni – 2 sztuki |  |
| Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość 3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę |  |
| Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm) |  |
| Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°) (dotyczy elektrod bez kanału odpływowego) |  |
| System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę |  |
| Możliwość podłączenia shavera artroskopowego |  |
| Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw |  |
| Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID) |  |
| Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia |  |
| Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego |  |
| Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika |  |
| Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |  |
| Konsola wyposażona w przewodowy przełącznik nożny, umożliwiający sterowanie shaverem, pompą artroskopową |  |
| Pompa artroskopowa |  |
| Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem |  |
| Menu pompy w języku polskim |  |
| Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) |  |
| Dreny w postaci szybko montowanych kaset - 5 sztuk |  |
| Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu |  |
| Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów |  |
| Możliwość podłączenia kaset dziennych |  |
| Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia 160 stopni, przekątna 6,5 cala, rozdzialczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy |  |
| Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego |  |
| Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników |  |
| Min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy |  |
| Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) |  |
| Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy |  |
| Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg |  |
| Dokładność pomiaru ciśnienie ≤ 1% |  |
| Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem |  |
| Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10% |  |
| Funkcja opróżniania stawu |  |
| Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V |  |
| Optyka artroskopowa 4.0mm/30º autoklawowalna, długość robocza optyki 140mm. 2 sztuki |  |
| Kaniula artroskopowa o średnicy 5,8 mm, dwa zawory obrotowe - 2 sztuki |  |
| Obturator ołówkowy kompatybilny z powyższą kaniulą artroskopową - 2 sztuki |  |
| Kaseta sterylizacyjna dla dwóch optyk artroskopowych – 2 sztuki |  |
| Wózek aparaturowy |  |
| Wózek aparaturowy z atestem medycznym |  |
| Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół |  |
| 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki 45 cm |  |
| Listwa zasilająca z 10 gniazdami |  |
| W komplecie/ zestawie: |  |
| - uchwyt na głowicę kamery |  |
| - możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka |  |
| - wieszak na worki z płynem do irygacji |  |
| - możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka |  |
| - możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy |  |
| Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm |  |
| Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka |  |

Odpowiedź :Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowanie najnowszy system napędów ortopedycznych  Stryker S8  jako równoważny do  wymaganego w parametrach SIWZ w punktach od 1-15,  uwzględniając propozycje dostarczenia osobnego napędu do ostrzy oscylacyjnych (zamiast nasadki oscylacyjnej)co wiąże się dodatkowym napędem dla szpitala i brakiem obciążenia  wiertarki ortopedycznej (zmiana obrotów na oscylacje )

*Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C

*Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji

*Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych

*Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)

*Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja

*Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski)

*Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie

*Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego

*Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek

*Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi: 0 - 1500obr/min

*Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi): 0 - 300 obr/min

*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi -3.6 Nm

*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania -18.0 Nm

*Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy

*Napęd niewymagający konserwacji i smarowania

*Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem

*Kaniulacja wzdłuż osi napędu : 4.25 mm

*Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi

*Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

*Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd

*Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy

*Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9V

*Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris

*Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C

*Waga napędu-0.58kg

*Współpraca z min. 25 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną uwzględniając nasadki wymagane przez Zamawiającego.

* Nasadka Jacobs o zakresie pracy od 0-6.35mm z kluczykiem

Dostępna również wersja bezkluczykowa charakteryzująca się szybszym montażem

*Nasadki Kirchnera w 2 zakresach pracy:

*0.7-1.8 mm

*2.0-3.2 mm

Dodatkowo możemy zaproponować nasadkę do drutów Kirchnera o jednym zakresie 0.7-3.2 zapewniającą ergonomie pracy.

*nasadka typu mikropiła oscylacyjna o częstotliwości cykli 0:30 000 cykli /min

Skok ostrza 5 stopni, do wyboru ponad 110 ostrzy o różnych parametrach.

Ladowarka akumulatorowa

*Ładowarka uniwersalna 4-portowa.

*Ładowarka wyposażona w 4 wymienne moduły do ładowania akumulatorów

*Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do 4 akumulatorów

*Ładowanie akumulatorów z różnymi rodzajami ogniw: NiCd, NiMH i LI-Ion

*Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania (kondycjonowania) w zależności od rodzaju ogniw akumulatora

*Ekran informacyjny - dla każdego modułu ładowania akumulatora wyświetlający informacje min.: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora)

*Przyciski szybkiej aktywacji - umożliwiają współdziałanie z ładowarką. Ekran informacyjny wyświetla odpowiednie etykiety przycisków w zależności od sekwencji ładowania zestawu baterii

*Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: 5 – 90 min

*Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne (zielona i żółta) dostarczają informacji odpowiadającej danemu modułowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, modułu lub zestawu baterii.

*Izolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniający komunikację z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu

*Napięcie wejściowe ładowarki: 230V~, 1.5A, 50-60 Hz

Akumulatory niesterylne

*Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion

*Pojemność małego akumulatora niesterylnego- 1.1 Ah

*Waga małego akumulatora niesterylnego: 210 g

*Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora

*Akumulatory wyposażone w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed *przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora)

*Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa

*Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów

*Dedykowana obudowa sterylna ,pojemnik do małego akumulatora niesterylnego

Odpowiedź :Zgodnie z SWZ

Dot. SWZ pkt. XIII ppkt. 2

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli w przypadku brak opisu danej funkcji lub wartości parametru w prospekcie technicznym, do oferty zostanie załączone oświadczenie Wykonawcy, będącego autoryzowanym dystrybutorem oferowanego urządzenia ? Na podstawie takiego oświadczenia Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

Odpowiedź :Tak

Dot. załącznika nr 6 wzór umowy (ZADANIE NR 2)

Par. 6 ust. 7 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu: ,,Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 14 dniowy termin”. Taka konstrukcja chroni interes Zamawiającego

Odpowiedź : Zapis zostanie wprowadzony

Par. 8 ust. 2 pkt. 6

Zwracamy uwagę, iż pojęcie „dokumentacji technicznej” jest bardzo ogólne i szerokie, które może obejmować np. dokumentację dotyczącą technologii danego sprzętu, które to materiały stanowią know-how producenta i nie są przeznaczone ani adresowane do użytkowników urządzeń. Jak rozumiemy, intencją Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 6 jest otrzymanie dokumentów, które są przeznaczone dla użytkownika. Wobec powyższego czy Zamawiający wyrazi więc zgodę na modyfikację §8 ust. 2 pkt 6) w następujący sposób: 6) niezbędną dokumentację techniczną przeznaczoną dla użytkownika zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy);

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 11 ust. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu określenia czasu przystąpienia do awarii w dni wolne i święta, licząc do czasu reakcji tylko dni robocze? Wliczanie ewentualnych kosztów pracy serwisanta w dni świąteczne może podwyższyć ostateczną wycenę sprzętu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o modyfikację zapis part. 11 ust. 2 w następujący sposób: W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 48 godzin liczonych w dni robocze; za reakcje serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę. Zgłaszanie wad/usterek/awarii : pisemnie, e mailem lub faksem w godz. 8.00-16.00 w dni robocze tj. poniedziałek - piątek.

Odpowiedź : Zapis zostanie wprowadzony

Par. 11 ust. 8

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu, a w przypadkach racjonalnie uzasadnionych elementu sprzętu stanowiącego funkcjonalną całość na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 istotnych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Sprzętu wykonanych w terminie obowiązywania gwarancji, w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 11 ust. 11

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją oraz dla wymienionych części ?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 11 ust. 11 zdanie trzecie

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu”

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 12 ust. 1

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: ,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 12 ust. 2

Postanowienie par. 12 ust. 2 przerzucają odpowiedzialność na Wykonawcę na zasadzie ryzyka za podmioty trzecie nieznane Wykonawcy i na wybór których Wykonawca nie ma wpływu. Wobec tego proponujemy doprecyzowanie i wskazanie, iż odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie dotyczy podmiotu posiadającego autoryzację producenta: W przypadku zwłoki Wykonawcy, jak również w przypadku opóźnienia przenoszącego 5 dni roboczych, Zamawiający może zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy bez jego zgody naprawę, serwis, konserwację lub przegląd innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację serwisu. Należności określone w zdaniu poprzednim są płatne w terminie 10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego przez Zamawiającego; postanowienie § 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź : Zapis zostanie doprecyzowany

Par. 14 ust. 1 pkt. 1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 14 ust. 1 pkt. 2

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 14 ust. 1 pkt. 1 Par. 14 ust. 1 pkt. 2

Zgodnie z art. 433 ust. 1 ustawy PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie. W związku z powyższym wnosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź : Zapis zostanie zmieniony

Par. 14 ust. 1 pkt. 3

Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do realizacji zobowiązań wynikających z umowy , przed naliczeniem kary umownej,

Odpowiedź : Zapis zostanie zmieniony

Par. 14 ust. 1 pkt. 3

W ocenie Wykonawcy, przy tak ogólnie sformułowanej przesłance i tak restrykcyjnych konsekwencji jej wystąpienia (zapłata wysokiej kary umownej), zasadne jest, aby Zamawiający, przed naliczeniem kary umownej, wezwał Wykonawcę do należytego wykonania Umowy lub usunięcia skutków 4 nienależytego wykonania Umowy w określonym w wezwaniu terminie, dając tym samym możliwość Wykonawcy naprawy stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji Umowy. Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie równowagi Stron, bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca proponuje następujące brzmienie: 3)2 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2 za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określonemu w § 11 ust. 9 - 10 lub § 12 ust. 3; przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania Umowy lub usunięcia skutków nienależytego wykonania Umowy wyznaczając mu min. 7 dniowy termin.

Odpowiedź : Zapis zostanie zmieniony

Par. 14 ust. 1 pkt. 3

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do wysokości 1% wartości umowy brutto, za każdy przypadek uchybienia.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 14 ust. 1 pkt. 6

W ocenie Wykonawcy, przy tak ogólnie sformułowanej przesłance i tak restrykcyjnych konsekwencji jej wystąpienia (zapłata wysokiej kary umownej), zasadne jest, aby Zamawiający, przed naliczeniem kary umownej, wezwał Wykonawcę do należytego wykonania Umowy lub usunięcia skutków nienależytego wykonania Umowy w określonym w wezwaniu terminie, dając tym samym możliwość Wykonawcy naprawy stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji Umowy. Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie równowagi Stron, bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca proponuje następujące brzmienie: 2 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2 za każdy niedostarczony w terminie dokument określony w § 8 ust. 2, jeżeli pomimo jego braku doszło do odbioru; przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania Umowy lub usunięcia skutków nienależytego wykonania Umowy wyznaczając mu min. 2 dniowy termin.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 14 ust. 1 pkt. 6

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do wysokości 1% wartości umowy brutto, za każdy niedostarczony w terminie dokument.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 14 ust. 2

Wnosimy o wykreślenie tego ustępu z treści umowy. Kary umowne opisane w ust. 1 w sposób odpowiedni zabezpieczają interes Zamawiającego, a w stosunku do Wykonawcy pełnią również funkcję prewencyjną i mobilizująca do należytego wykonania umowy. Ponadto pozostawienie tego ustępu w praktyce oznaczałoby, że celem kary nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie Wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Par. 14 ust. 6

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar w umowie jest niezgodny z treścią art. 436 ust. 3 ustawy PZP oraz może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym, proponujemy wprowadzenie górnego limitu kar umownych do wysokości 10 % wartości netto umowy, co umożliwi wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.

Odpowiedź : Zamawiający wprowadzi limit kar umownych w wysokości 20% wartości brutto umowy.

Proponujemy dodanie kolejnego paragrafu o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej: 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Część 2: Stanowisko do resuscytacji noworodka szt. 1

Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz z calrodowym elementem grzejnym o mocy 0-540 W, dla którego producent nie określił natężenia promieniowania na powierzchnię materacyka? Pragniemy podkreślić, że calrod w przeciwieństwie do kwarcu nie stwarza zagrożenia spowodowanego osypywaniem się opiłków, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia noworodka.

Odpowiedź :Tak

Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści jednokolorowy wyświetlacz temperatury?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Pkt 9 i 10 Czy Zamawiający dopuści alarm niedogrzania/przegrzania, który jest aktywowany, jeśli temperatura pacjenta odbiega od zadanej o +/- 1st C?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści alarm przekroczenia temperatury pacjenta 40°C, wraz z wyłączeniem grzałki?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne –migająca kontrolka wyłączonej grzałki?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w test systemu, którego realizacja jest wspomagana czynnościami wykonywanymi przez personel?

Odpowiedź :Tak

Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści lampkę obserwacyjną 50 W, 500 Lux w centrum materacyka; szacunkowa żywotność żarówki 4000 godzin?

Odpowiedź : Tak

Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści ssak inżektorowy (bez możliwości wyboru próżniowego)?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Czy zamawiający dopuści zewnętrzny moduł ssaka ?

Odpowiedź :  Zgodnie z SWZ

Pkt 30 Czy Zamawiający dopuści mikser tlen powietrze z precyzyjną regulacją stężenia tlenu, bez

kalibrowanej skali ?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści mikser tlen powietrze z precyzyjną regulacją stężenia tlenu z fabryczną

kalibracją ?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ