**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania** **344/2024/TP-I/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR 2**

**Usługa prac serwisowo-konserwacyjnych pompy próżniowej**

**Zakres prac:**

Serwis C&O (podstawowy), tj. :

* diagnostyka,
* mycie pompy,
* wymianę wszystkich:
* simmeringów,
* oringów,
* zaworu zwrotnego,
* zaworów międzystopniowych,
* elementu podatnego sprzęgła,
* sprężyn zaworów,
* uszczelek,
* wymiana wkładów wylotowego filtra mgły olejowej,
* olej Edwards Ultragrade 15 (4 litry)