Znak: ZOZ.V.010/DZP/127/24 Sucha Beskidzka dnia 13.12.2024r.

Dotyczy: **Dostawa materiałów opatrunkowych uzupełnienie II.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pakiet 1 pozycja 9-11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski kohezyjnej o rozciągliwości min. 60%?

**Odp. NIE.**

**Dotyczy zapisów SWZ** – Czy kryterium oceny ofert „jakość 40%” będzie oceniany wyłącznie na podstawie próbek?

**Odp. TAK. W razie wątpliwości Zamawiający (zgodnie z zapisami rozdziału IV pkt. 6) zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców na etapie badania i oceny ofert o przedłożenie charakterystyk oferowanych wyrobów oraz dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski.**