Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

tel/fax. 014 621 25 81

adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl                                                                           Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

znak pisma: SWLOG:271.KS.42…………../2023                                 	                        Tarnów, dnia    26.06.2023 r.

Dotyczy: przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna na dostawę, zakup Sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - sprawa nr  42/2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  26.06.2023 r.  Zamawiający wyjaśnia:

Czy zamawiający w pakieci 8 zgodzi sie na zaoferowanie balonu do kontrapulsaji w zestawie jak niżej? Pozostałe parametry bez zmian. Podstawowe składniki zestawu:

1 szt.: igła do angiografii 18 G x 2 ½”

1 szt.: wstępne poszerzadło naczyniowe

2 szt.: podwójnie zwężane poszerzadło osłonowe

1 szt.: introduktor z zastawką hemostatyczną i z portem bocznym

1 szt. strzykawka 60 cc

1 szt.: ostrze skalpela (rozm. 11)

2 szt.: usztywniony drut prowadzący z końcówką typu „J, z powłoką teflonową, 0,025”” x 175 cm

1 szt.: kranik z zaślepka luer

1 szt. zastawka jednokierunkowa

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Otrzymują: Adresat

a/a

Podpisał Z-ca Dyrektora Szpitala Piotr Skrobisz