## Zał. nr 2
Załacznik nr 2 do SWZ
Zadanie nr 1
Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Wartość pozycji netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1. | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm, 25mm, 28mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości gwarantujące prawidłowe formowanie zszywek, w zależności od zapotrzebowania możliwość zamówienia staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej i normalnej ( o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed zamknięciem), | 51
Zamawiający określił średnicę i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.
Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31 mm, 33 mm zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości gwarantujące prawidłowe formowanie zszywek, możliwość zamówienia staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem.
Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia.
Zadanie nr 2
Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Wartość pozycji netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61, 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Blokada pozycji pośredniej staplera | 50
2 | Ładunek do w/w staplera | 26
3 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 32mm, 46mm, 60mm i 90mm automatyczny, posiadajacy dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na kazdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm oraz do tkanki naczyniowej w rozmiarze 32 mm | 53
4 | Ładunek do w/w staplera | 14
5 | Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica zakrzywiona lub prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm | 1
6 | Rękojeść staplera endoskopowego o długości 160mm lub 250mm, przeznaczona do ładunków z artykujacją 60st w obie strony | 50
7 | Ładunek do w/w staplera o długościach 30mm, 45mm, 60mm. Ładunek 30mm zamykający na 1,0mm oraz na 1,5mm. Ładunki 45 i 60mm zamykające na 1,0 oraz 1,5 oraz 1,7 oraz 2,0mm. Kąt artykulacji ładunku 60 st w obie strony. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarem 12mm. | 200
8 | Retraktor pola opoeracyjnego . Linia cięcia 1-3cm, pierścień zewnętrzny podwójny 6 - 6,5cm, wewnętrzny pojedynczy 4 - 4,5cm ze zintegrowanym sznurkiem do usuwania retraktora po zabiegu, długość rękawa 20 lub 11cm- do wyboru przez zamawiającego oraz linia cięcia 2,5-6cm, pierścień wewnętrzny pojedyńczy, zewnętrzny podwójny 9,5-10cm. | 20
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie nr 3
L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Końcówka laparoskopowa bipolarna do cięcia i koagulacji przeznaczona do trokara 5mm, zakrzywiona typu Meryland, zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 20mm, cięcie 18mm, rotacja 360 st. Długość 37cm z wbudowanym nożem oraz końcówka do zabiegów klasycznych zakrzywiona, zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 40mm, cięcie 38mm, długość 20cm, rotacja 180 stopni z wbudowanym nożem oraz końcówka tarczycowa zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 17mm, cięcie 15mm z wbudowanym nożem lub Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, końcówka zagięta typu Maryland do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 37 cm, trzon obracany o 350 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem oraz Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem , narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Force Triad, Ligasure oraz końcówka tarczycowa zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 16-19mm, cięcie 15-17mm kompatybilne z generatorem Force Triad | 127
do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówienia.
2 | Użyczenie generatora do zakontraktowanych końcówek (tylko w przypadku braku posiadania przez zamawiającego kompatybilnego generatora ) | 1
Razem |  |  |  | 0 |  | 0