Zamość, dnia 12-04-2022 r.

Zamawiający:

Gmina Zamość

Ul. Peowiaków 92

22-400 Zamość

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice”

w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 5/75 i 136 w m. Kalinowice

Działając na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, który stanowi:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą umożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło 6 ofert.

Zamawiający po otwarciu ofert zauważył, iż w przedmiarze dla „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice - przedmiar: Kalinowice dz. Nr 5/75, 5/68, 5/34, 136 Odcinki kanalizacji od S1 do S11 i S1 do S4”

- w poz. 1.9 „Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209; 0230-0232 za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km transportu sam. samowyład. 10-15t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II

Krotność = 30

- w poz. 3.7 „Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

Krotność = 10

- w poz. 3.9 „Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

Krotność = 17

brak jest ilości, jaka powinna zostać skalkulowana dla tej pozycji.

Brak ilości znacząco wpłynął na kalkulację ceny przez Wykonawców, którzy przyjęli i wycenili różne ilości lub nie wycenili pozycji.

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować poprawności kosztorysów ofertowych sporządzonych przez Wykonawców, ani nie ma podstawy do poprawienia kosztorysów jako „omyłki pisarskiej i rachunkowej” z uwagi na to, że nie podał żadnej ilości w przedmiarze robót.

Konieczne jest zatem unieważnienie postępowania, zmiana przedmiaru dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice  - przedmiar: Kalinowice dz. Nr 5/75, 5/68, 5/34, 136 Odcinki kanalizacji od S1 do S11 i S1 do S4”

oraz przeprowadzenie nowego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Z up. Wójta

Elżbieta Sobulska

Sekretarz  Gminy Zamość

…………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu