## Arkusz1
DZP.TP.3.2024 | [7 empty] | Załącznik 1.2
Część 2: Akcesoria do defibrylacji, drobny sprzęt medyczny, opatrunki
Lp. | Opis asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowe elektrody samoprzylepne, przeznaczone dla osób dorosłych, umożliwiające wykonywanie defibrylacji i kardiostymulacji zewnętrznej i wykonywania podstawowego zapisu EKG, kompatybilne z złączem kablowym Quik-Combo defibrylatora Lifepack 15. Elektrody wyposażone w przewód o długości min 60 cm. Elektrody umożliwiające defibrylację w układzie przód - bok lub przód - tył. Elektrody wykonane z materiału wolnego od lateksu. | szt. | 300
2 | Jednorazowe elektrody samoprzylepne, przeznaczone dla dzieci (w zakresie wagowym 0-15 kg), umożliwiające wykonywanie defibrylacji i kardiostymulacji zewnętrznej i wykonywania podstawowego zapisu EKG, kompatybilne z złączem kablowym Quik-Combo defibrylatora Lifepack 15. Elektrody wyposażone w przewód o długości min 60 cm. Elektrody umożliwiające defibrylację w układzie przód - bok lub przód - tył. Elektrody wykonane z materiału wolnego od lateksu. | szt. | 25
3 | Wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla osób dorosłych (typu klips), kompatybilny z przewodem pacjenta Masimo SET RC, przeznaczony do użytku z defibrylatorami Lifepack 15. | szt. | 10
4 | Wielorazowy mankiet do NIBP dla niemowląt wyposażony w system mocujący (typu rzep), umożliwiający płynną regulację obwodu w zakresie 8 - 14 cm. Mankiet musi być wyposażony w szybkozłączkę kompatybilną z przewodem posiadanym przez Zamawiającego (tj. przewodem spiralnym NIBP), kompatybilny z defibrylatorem Lifepack 15 | szt. | 3
5 | Wielorazowy mankiet do NIBP dla dzieci, wyposażony w system mocujący (typu rzep), umożlkiwiający płynną regulację obwodu w zakresie 13 - 20 cm. Mankiet musi być wyposażony w szybkozłączkę kompatybilną z przewodem posiadanym przez Zamawiającego (tj. przewodem spiralnym NIBP), kompatybliny z defibrylatorem Lifepack 15 | szt. | 3
6 | Wielorazowy mankiet do NIBP dla osoby dorosłej, wyposażony w system mocujący (typu rzep), umożlkiwiający płynną regulację obwodu w zakresie 6 - 35 cm. Mankiet musi być wyposażony w szybkozłączkę kompatybilną z przewodem posiadanym przez Zamawiającego (tj. przewodem spiralnym NIBP), kompatybliny z defibrylatorem Lifepack 15 | szt. | 10
7 | Aneroidowy, ręczny (manualny) swignomanometr do pomiariaru NIBP, wyposażony w laserowo grawerowaną tarczę pomiarową, wygrawerowanym numerem seryjnym urządzenia na tarczy urządzenia. Urządzenie musi posiadać 10 letnią gwarancję na kalibrację urządzenia, wyprodukowany z materiałów nie zwierających lateksu, odporny na wstrząsy. Zamawiający oczekuje dostarczenia towaru w kolorze czarnym. Urządzenie wyposażpone w złącze FlexiPort, zapewniające szybkie połączenie ciśnieniomierza z mankietami pomiarowymi. | szt. | 5
8 | Mankiet do pomiaru ciśnienia NIBP wyposażony w złącze FlexiPort, do pomiaru ciśnienia u osób dorosłych wyposażony w żep umożliwiający płynną regulację w zakresie 25 - 34 cm. Produkt wyprodukowany z materiałów nie zawierających latexu | szt. | 5
9 | Stetoskop internistyczny, wyposażony w podwójną obracana głowica (lejek i dwutonowa membrana), wyposażony w tzw."ciepłą" obwódką (rant wykończony plastikową lub silikonową lub podobnym materiałem, obwódką zapewniającą komfort pacjenta), pojedynczy przewód akustyczny. Stetoskom musi być wyposażony w zestawie w parę dodatkowych miękkich i twardych oliwek oraz identyfikator. Stetoskop wyprodukowany z materiałów umożliwiających jego dezynfekcję za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjnych, w tym zawierających alkohol. | szt. | 2
10 | Termometr elektroniczny przeznaczony do pomiaru temperatury z błony bębenkowej pacjenta o następujących parametrach: zakres pomiaru 28 – 42ºC, dokładność pomiaru: ±0,2ºC , czas pomiaru: max. 3 sekundy, podziałka na wyświetlaczu: 0,1°C, automatyczne wyłączenie, zmienny kolor podświetlenia ułatwiający interpretację wyniku pomiaru, wyświetlacz z funkcją nocnego podświetlenia, wyposażone w dedykowane ochronne etui z miejscem na kapturki ochronne, dostarczony wraz z instrukcja obsługi w języku polskim, spełniającym normę EN 12470-1:2000 + A1:2009 lub równoważną. Urządzenie musi posiadać min 24 miesięczną gwarancję producenta. | szt. | 3
11 | Elastyczny, hemostatyczny opatrunek z gazy pokrytej chitosanem, który przyspiesza wykrzepianie krwi. Przeznaczony jest do zewnętrznej, tymczasowej kontroli silnie krwawiących ran. Opatrunek powienien posiadać nitkę-marker widoczny w promieniowaniu rentgenowskim, celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika. Opatrunek powinien posiadać udokumentowane spektrum działania antybakteryjnego. Opatrunek powinien być bezpieczny w użyciu, nie wywoływać reakcji egzotermicznej i nie zawierać lateksu. Ponadto, powinien być wykonany z włókninowej gazy medycznej z mieszanki poliestru i sztucznego jedwabiu, pokryta CHITOSANEM, pasek gazy pakowany płasko (warstwami) o wymiarach całkowitych 7,5 cm x 3,7 m. Zapakowany powinien być płasko, podciśnieniowo w opakowaniu wodoodpornym, zapewniającym sterylność opatrunku. Opatrunek powinien być ułożony formie Z-fold. Opatrunek powinien mieć możliwość pozostawienia na ranie do 48 godzin. Produkt powinien dysponować właściwościami do użytku u pacjentów leczonych antykoagulantami, wykazywać działanie antybakteryjne. Produkt powinien być łatwy do usunięcia i być widoczny w zdjęciach RTG. | szt. | 30
12 | Opatrunek okluzyjny przeznaczony do zabezpieczania ran klatki piersiowej w obszarze płuc i opatrywania ran kłutych lub postrzałowych, które mogą powodować powstanie odmy prężnej. Opatrunek o kształcie owalnym, w którego produkcji zastosowano mocny kleju hydrożelowy, silnie przylegający do skóry (nawet owłosionej, pokrytej krwią lub piaskiem). Opatrunek nie może zawierać lateksu oraz wywoływać wywołuje reakcji alergicznych. W pojedynczym opakowaniu powinien znajdować się opatrunek oraz kompres, służący do oczyszczania okolic rany lub służyć wchłanianiu potencjalnie wypływających płynów ustrojowych. Opatrunek powinien być zapakowany próżniowo, stanowić wyrób medyczny, a opakowanie pojedyncze powinno łatwo się otwierać. | szt. | 27
13 | Koc bakteriostatyczny, wykonany z nieprzepuszczalnego, niechłonnego materiału, umożliwiającego zmywanie lub ścieranie zanieczyszczeń biologicznych, zapewniającego ochronę termiczną pacjenta | szt. | 3
RAZEM
UWAGA: Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.
PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM