SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- wersja aktualna z dnia 15 grudnia 2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) na realizację zamówienia pn:

„Słoneczny Radlin i Rydułtowy” w formule zaprojektuj i wybuduj / z podziałem na dwie części.

Lider Projektu:	Miasto Radlin
	ul. Józefa Rymera 15 / 44-310 Radlin

Partner Projektu:	Miasto Rydułtowy
	ul. Ofiar Terroru 36 / 44-280 Rydułtowy

Radlin, dnia 15 grudnia 2022 r.
ROZDZIAŁ I:				Zamawiający, zgodnie z zawartą pomiędzy Miastem Radlin oraz Miastem Rydułtowy w dniu 14 maja 2018 r. umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego:
	Lider Projektu:				Miasto Radlin / 44-310 Radlin, ul. Rymera 15
	Numer telefonu:				32 4590 221, 32 4590 219
	Adres poczty elektronicznej:				zamowienia@radlin.pl
	Adres strony internetowej :				www.miasto.radlin.pl
	Partner Projektu:				Miasto Rydułtowy / 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36.
5.	Strona internetowa postępowania na której Zamawiający udostępni SWZ wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: / https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068
ROZDZIAŁ II:				Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.).
2.	W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy aktów wykonawczych.

ROZDZIAŁ III:				Opis przedmiotu zamówienia:

1.	Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia pn: / Pozycja nr 1.1.19. w Planie postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. : „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” / Zamówieni jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie części: / Część nr I: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie miast Radlin i Rydułtów. / Część nr II: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie kotłów na biomasę oraz pomp ciepła do c.w.u. na terenie miast Radlin i Rydułtów. / Realizacja zamówienia jest współfinansowana z RPO WSL 2014-2020, Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii REACT-EU (nabór wniosków RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22).

2.	Kod główny:

	09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,

3.	Kody dodatkowe:

	Instalacje fotowoltaiczne / 09332000-5 Instalacje słoneczne, / 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, / 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych, / 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne, / 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego, / 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia, / 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych, / 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, / 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, / 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne / 51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej, / Kolektory słoneczne / 09332000-5 Instalacje słoneczne, / 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, / 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, / 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych / Kotły na biomasę / 42161000-5 Kotły grzewcze wody gorącej / 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, / 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, / 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, / 45331110-0 Instalowanie kotłów, / 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, / 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych, / Powietrzne pompy ciepła / 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, / 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, / 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, / 45000000-7 Roboty budowlane.
3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ), Programy funkcjonalno – użytkowe (zał. nr 2,3,4,5 do SWZ), projekty umów (zał. nr 6,7,8,9 do SWZ).

ROZDZIAŁ IV:				Informacje dotyczące ofert częściowych:

1.	Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na:
	Część nr I: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie miast Radlin i Rydułtów.
	Część nr II: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie kotłów na biomasę oraz pomp ciepła do c.w.u. na terenie miast Radlin i Rydułtów.
2.	Zamawiający nie ogranicza liczby części na które Wykonawca może złożyć ofertę.

ROZDZIAŁ V:				Informacje dotyczące ofert wariantowych:
1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2.	Oferty wariantowe jako oferty, których treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VI:				Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VII:				Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VIII:				Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia
1.	Przed złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje konieczności odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
2.	Wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania oferty zostały umieszczone na stronie internetowej postępowania.

ROZDZIAŁ IX:				Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
1.	Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
2.	W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

ROZDZIAŁ X:				Termin wykonania przedmiotu zamówienia i okres gwarancji:
1.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
	Część I: w terminie do dnia 2 października 2023 r.,
	Część II: w terminie do dnia 2 października 2023 r.
2.	Zamawiający wskazuje termin zakończenia zamówienia datą, a nie ramami czasowymi określonymi w tygodniach, miesiącach, dniach ponieważ termin zakończenia projektu współfinasowanego z RPO WSL 2014-2020, Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii REACT-EU kończy się w dniu 30 listopada 2023 r. Zamówieniem objęta jest realizacja instalacji w 384 budynkach mieszkalnych, co znacznie utrudnia procedury odbiorowe, a tym samym dotrzymanie terminu zakończenia projektu.
3.	Okres gwarancji na wykonane zamówienie: 60 miesięcy od daty podpisania odbioru całego zakresu zamówienia.
4.	Jeżeli Wykonawca nie określi w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że zadeklarował okres gwarancji zgody z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w ust. 2 niniejszego rozdziału.

ROZDZIAŁ XI:				Warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, podleganie wykluczeniu
1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszym rozdziale SWZ.
	Wykonawcy do oferty dołączają oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2.	Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika/lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa odrębnie oświadczenie na potwierdzenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5.	Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
5.1.	Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp: / Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: / 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, / b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, / c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), / d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, / e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, / f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), / g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, / h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; / 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; / 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; / 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; / 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; / 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.2.	Podstawy wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek o których mowa w art. 109 ust 1 ustawy Pzp pkt:
	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 109 ust 1 pkt:
	5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
	6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
	7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
	8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
	9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.3.	Podstawy wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835): / 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
6.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że:
	1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
	2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
	3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: / a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, / b) zreorganizował personel, / c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, / d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, / e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6.1.	Zamawiający oceni czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6 są wy-starczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust.2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę
6.2.	Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek o których mowa w niniejszym rozdziale:
	1) Wykonawca,
	1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie,
	2) podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

7.	Warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
7.1.	Posiadanie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
	1) Warunek: / Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
	2) Dokument potwierdzający spełnienia warunku: nie dotyczy.
7.2.	Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
	1)Warunek: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
	2) Dokument potwierdzający spełnienia warunku: nie dotyczy.
7.3.	Sytuacja ekonomiczna i finansowa
	1) Warunek: / Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwoty nie mniejsze niż:
	Część I: 7 000 000,00 zł
	Część II: 2 000 000,00 zł
	2) Dokument potwierdzający spełnienia warunku: / Opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż:
	Część I: 7 000 000,00 zł
	Część II: 2 000 000,00 zł

7.4.	Zdolność techniczna:
	Wykonawca wykonał robotę budowlaną polegającą na wykonaniu:
	Część I:
	1) Warunek:
	a. 200 instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego zamówienia,
	b. 50 kolektorów słonecznych na obiektach budowlanych w ramach jednego zamówienia
	- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
	2) Dokumenty potwierdzający spełnienia warunku: / a. wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wykonanie: 200 instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego zamówienia, 50 kolektorów słonecznych w ramach jednego zamówienia z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców (inwestorów) (zał. nr 12.1. do SWZ) oraz / b. dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

	Część II:
	1) Warunek:
	a. 10 kotłów na biomasę w ramach jednego zamówienia,
	b. 50 instalacji powietrznych pomp ciepła w ramach jednego zadania
	- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
	2) Dokumenty potwierdzający spełnienia warunku: / a. wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 10 kotłów na biomasę w jednym zadaniu, 50 pomp w jednym zadaniu z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców (inwestorów) (zał. nr 12.2. do SWZ) oraz / b. dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

7.5.	Zdolność zawodowa:

	Część I:
	1) Warunek: / Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi:
	a. uprawnienia UDT w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych,
	b. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
	c. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,

	2) Dokument potwierdzający spełnienia warunku: / Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego (zał. nr 13.1. do SWZ), posiadających

	a. uprawnienia UDT w zakresie instalacji OZE ,
	b. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
	c. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe

	Część II:
	1) Warunek: / Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi:
	a. uprawnienia UDT w zakresie instalacji OZE ,
	b. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
	c. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
	2) Dokument potwierdzający spełnienia warunku: / Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego (zał. nr 13.2. do SWZ), posiadających
	a. uprawnienia UDT w zakresie instalacji OZE,
	b. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
	c. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

8.	Przedmiotowe środki dowodowe:
8.1.	Część I:
	W zakresie instalacja fotowoltaicznych:
	1) Karta techniczna modułu fotowoltaicznego i falownika, oferent powinien posiadać autoryzację producenta modułów oraz producenta falownika lub jego przedstawiciela potwierdzającą, iż został przeszkolony w zakresie montażu jego produktów. / 2) Oświadczenie producenta modułu o udzielonej gwarancji producenckiej na oferowany moduł fotowoltaiczny, / 3) Oświadczenie producenta falownika/falowników o udzielonej gwarancji producenckiej na oferowane falowniki, / 4) Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem), / 5) Certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą PN-EN 50549-1:2019 lub normą równoważną „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2016/631 (NC RfG) wraz ze wszystkimi załącznikami, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem), / 6) Certyfikat potwierdzający zgodność/deklaracje zgodności falownika EN 61000-6-1; EN 61000-6-2 EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12, EN 62109 lub z normami równoważnymi. / 7) Szczegółowe sprawozdanie z badań dla proponowanych modułów, wykonane zgodnie z normą IEC 61215 lub równoważną, zawierające co najmniej informacje zgodne z pkt. 9 ppkt. a-r normy IEC 61215 lub równoważnej, na podstawie którego wystawiono certyfikat wskazany ppkt. 4. Sprawozdanie musi być wydane przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem). / W zakresie instalacji kolektorów słonecznych: / 1) Karty techniczne kolektora i zasobnika c.w.u., podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim. / 2) Certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną. Fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem.
8.2.	Część II:
	W zakresie kotłów na biomasę:
	1) Karta techniczna kotła na biomasę, / 2) Certyfikaty lub świadectwa potwierdzające parametry kotła zgodnie z normą PN-EN 303-5, KLASA 5 lub równoważną, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem). Dostarczone dokumenty muszą być w języku polskim lub innym z tłumaczeniem na język polski / 3) Certyfikaty potwierdzające parametry kotła zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE: UE 2015/1189, UE 2009/125/WE lub równoważną, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem).
	W zakresie powietrznych pomp ciepła do c.w.u.:
	1) Karty techniczne pompy ciepła oraz zasobnika c.w.u. ,
8.3.	Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
8.4.	Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia ich, w wyznaczonym terminie.

ROZDZIAŁ XII:				Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1.	Podmiotowe środki dowodowe, dokumenty, oświadczenia składane wraz z ofertą (zał. nr 10 do SWZ):
	1) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 10.1a oraz 10.2a do SWZ),
	2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (załącznik nr 10.1b oraz 10.2b do SWZ),
	3) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) – załącznik nr 10.1.c oraz 10.2c do SWZ.
	4) informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa (załącznik 10.1d oraz 10.2d do SWZ)
	5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
	6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt 4)
	7) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
	8) FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY.

2.	Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:

2.1.	Część I
	W zakresie instalacja fotowoltaicznych:
	1) Karta techniczna modułu fotowoltaicznego i falownika , oferent powinien posiadać autoryzację producenta modułów oraz producenta falownika lub jego przedstawiciela potwierdzającą, iż został przeszkolony w zakresie montażu jego produktów. / 2) Oświadczenie producenta modułu o udzielonej gwarancji producenckiej na oferowany moduł fotowoltaiczny, / 3) Oświadczenie producenta falownika/falowników o udzielonej gwarancji producenckiej na oferowane falowniki, / 4) Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem), / 5) Certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą PN-EN 50549-1:2019 lub normą równoważną „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2016/631 (NC RfG) wraz ze wszystkimi załącznikami, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem), / 6) Certyfikat potwierdzający zgodność/deklaracje zgodności falownika EN 61000-6-1; EN 61000-6-2 EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12, EN 62109 lub z normami równoważnymi, / 7) Szczegółowe sprawozdanie z badań dla proponowanych modułów, wykonane zgodnie z normą IEC 61215 lub równoważną, zawierające co najmniej informacje zgodne z pkt. 9 ppkt. a-r normy IEC 61215 lub równoważnej, na podstawie którego wystawiono certyfikat wskazany ppkt. 4. Sprawozdanie musi być wydane przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem), / W zakresie instalacji kolektorów słonecznych: / 1) Karty techniczne kolektora i zasobnika c.w.u., podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim. / 2) Certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną. Fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem.)

2.2.	Część II:
	W zakresie kotłów na biomasę:
	1) Karta techniczna kotła na biomasę, / 2) Certyfikaty lub świadectwa potwierdzające parametry kotła zgodnie z normą PN-EN 303-5, KLASA 5 lub równoważną, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem). Dostarczone dokumenty muszą być w języku polskim lub innym wraz z tłumaczeniem an język polski. / 3) Certyfikaty potwierdzające parametry kotła zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE: UE 2015/1189, UE 2009/125/WE lub równoważną, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ustawy PZP, lub niezależną od Wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub Wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem).
	W zakresie pomp ciepła do do c.w.u.:
	1) Karty techniczne pompy ciepła oraz zasobnika c.w.u.

2.	Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany na podstawie art. 274 ustawy Pzp do złożenia:
2.1.	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NIE PODLEGANIE WYKLUCZENIU:
	1) oświadczenia Wykonawcy aktualne na dzień złożenia oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 11.1a oraz 11.2a do SWZ);
	2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
	3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2.2.	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
	1) opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż:
	Część I: 7 000 000,00 zł
	Część II: 2 000 000,00 zł;
	2) wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających:
	Część I:
	a. uprawnienia UDT w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych,
	b. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
	c. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe / - zał. nr 13.1. do SWZ.
	Część II:
	a. uprawnienia UDT w zakresie instalacji OZE ,
	b. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
	c. uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe / - zał. nr 13.2. do SWZ
	3) wykaz robót budowlanych potwierdzających realizację:
	Część I: / 200 instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego zamówienia, 50 kolektorów słonecznych w ramach jednego zamówienia, z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców (inwestorów) (zał. nr 12.1. do SWZ) oraz / b. dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.
	Część II:
	10 kotłów na biomasę w jednym zadaniu, 50 pomp w jednym zadaniu z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców (inwestorów) (załącznik nr 12.2. do SWZ) oraz / b. dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: / 1) dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają wspólnie; / 2) podmiotowe środki dowodowe potwierdzające nie podleganie wykluczeniu, składa odrębnie każdy z Wykonawców.
4.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2.1. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
	1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
	2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego typu sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

ROZDZIAŁ XIII:				Korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach ekonomicznych i finansowych, technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 7 rozdziału XI SWZ.
2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 10.1c oraz 10.2c do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów .
3.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: / 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; / 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; / 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczenia o którym mowa w ust. 5.1. rozdziału XI SWZ, składanego wraz z ofertą).
5.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.	Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
7.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (ust. 7 rozdziału XI SWZ) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

ROZDZIAŁ XIV:				Informacja na temat Podwykonawców:
1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Podwykonawcę kluczowych zadań.
3.	Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część, zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz podać dane Podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony tzw. puste pole, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy, tj. bez udziału Podwykonawców.
4.	Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia - jeżeli są już znani.
5.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
6.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.	Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć z Podwykonawcą umowę w formie pisemnej, a Podwykonawca z dalszym Podwykonawcą, na mocy której Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
8.	Szczegółowe warunki dotyczące zawierania umów z Podwykonawcą , w tym warunki wynagrodzenia zawierają projekty umów (zał. nr 6,7,8,9, do SWZ).
9.	Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
10.	Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące Podwykonawcy, w celu udokumentowania, że wobec Podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5,6,7,8,9, i 10 ustawy Pzp. i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.
11.	Wymagania dotyczące Podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, dotyczą również dalszych Podwykonawców.

ROZDZIAŁ XV:			Wymagania w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych.
2.	Przez nawiązanie stosunku pracy należy rozumieć umowę na podstawie której pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
3.	Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w ust. 2.
4.	Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy m.in. osób: kierujących budową, osób wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe i sprzętowe.
5.	Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zawierający imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, zakres czynności realizowanych przez pracownika (załącznik nr 14 do SWZ).
6.	Szczegółowe warunki dotyczące pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zawierają projekty umów (zał. nr 6,7,8,9, do SWZ).

ROZDZIAŁ XVI:				Informacja o zastrzeżeniu ubiegania się o udzielenia zamówienia Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp:

Zamawiający nie stawia warunku, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać tylko Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

ROZDZIAŁ XVII:				Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1.	Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:

	Wiesława Moj			Wydział Organizacyjny, Stanowisko ds. Prawnych i Zamówień Publicznych / tel. 32 4590 221
	Anna Bugla			Wydział Organizacyjny, Stanowisko ds. Prawnych i Zamówień Publicznych / tel. 32 4590 219.

2.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068
3.	Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068 i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4.	Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068 poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5.	Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068 Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
6.	Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068 do konkretnego Wykonawcy.
7	Wykonawca jako podmiot profesjonalny, biorący udział w postępowaniu ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068 przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8.	Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068, tj.: / 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, / 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, / 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., / 4) włączona obsługa JavaScript, / 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, / 6) szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068 odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. / 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9.	Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, / 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
10.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
11.	Zmawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
12.	Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”
13.	Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
14.	W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z
15.	Dokumenty złożone w plikach .rar .gif .bmp .numbers .pages, NIE WYSTĘPUJĄCYCH w rozporządzeniu zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
16.	Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
17.	Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
18.	Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
19.	Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików
20.	Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
21.	Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
22.	Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
23.	Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików
24.	Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
25.	Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XVIII:				Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1.	Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na Platformie przetargowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068
2.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3.	Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert
4.	Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert .
5.	Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
6.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
7.	Wszelkie zapytania, wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ROZDZIAŁ XIX:				Opis sposobu przygotowania oferty:

1.	Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.	W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
3.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4.	Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
5.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
6.	Oferta powinna być: / 1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, / 2)złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
7.	Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
8.	W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
9.	Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.	Wykonawca, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068 może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: / https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11.	Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
12.	Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
13.	Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
14.	Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
15.	Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

ROZDZIAŁ XX:				Wymagania dotyczące wadium:

1.	Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
	Część I: 50 000,00 zł
	Część II: 15 000,00 zł
2.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4.	Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: / 1) pieniądzu; / 2) gwarancjach bankowych; / 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; / 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym, nr rachunku 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030.
6.	Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7.	Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: / 1) upływu terminu związania ofertą; / 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; / 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8.	Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: / 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; / 2) którego oferta została odrzucona; / 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; / 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9.	Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10.	Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w for-mie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: / 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; / 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: / a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, / b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; / 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XXI:				Sposób obliczenia ceny:

1.	Cena ofertowa jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
2.	Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
3.	Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, projekcie technicznym, sporządzonym na jego podstawie, projektach umów.
4.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), do drugiego miejsca po przecinku, oraz w formie pisemnej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością oferty określonej liczbowo i słownie, Zamawiający uzna za prawidłowo podaną wartość napisaną słownie.
5.	Zamawiający przewiduje wystawienie faktur częściowych faktury końcowej.
6.	Szczegóły dotyczące płatności faktur zawierają projekty umów (zał. 6,7,8,9 nr do SWZ)
7.	Wykonawca, składając ofertę, w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując: / 1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; / 2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; / 3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8.	Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą tylko wyłącznie w walucie polskiej PLN, nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
9.	Wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) oraz Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454), Wykonawca jest zobowiązany dokonywać na własny koszt, ujęty w wartości przedłożonej oferty.

ROZDZIAŁ XXII:				Sposób oraz termin składania ofert:

1.	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068 w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21 grudnia 2022 r. godz.12:00.
2.	Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3.	Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4.	Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068.
5.	Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.	Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
7.	Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

ROZDZIAŁ XXIII:				Termin otwarcia ofert:

1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 12:05.
2.	W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3.	Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4.	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.	Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: / 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; / 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6.	Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/transakcja/698068 w sekcji ,,Komunikaty” .
7.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

ROZDZIAŁ XXIV:				Termin związania ofertą:

1.	Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19 stycznia 2023 r.
2.	W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3.	Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4.	W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ XXV:				Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.	Przy wycenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
	CZĘŚĆ I:

	Lp	Symbol kryterium		Kryterium		Waga kryterium / (pkt)
	1.	C1		Cena ofertowa brutto		60
	2.	SM		Sprawność modułu fotowoltaicznego		5
	3.	GL		Liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego		5
	4.	WM		Współczynnik temperaturowy mocy modułu fotowoltaicznego		10
	5.	S		Sprawność optyczna kolektora słonecznego odniesiona do powierzchni apertury		5
	6.	A1		Współczynnik utraty ciepła a1 do apertury		10
	7.	A2		Współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2		5
	Łączna liczba pkt dla części I: P1 = C1+SM+GL+WM+S+A1+A2					100,00 pkt

2.	Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
	P1 = C1+SM+GL+WM+S+A1+A2
	- wg szczegółowych kryteriów:

2.1.	Kryterium ceny ofertowej brutto - C1; waga kryterium 60 pkt będzie oceniane na zasadzie minimalizacji tzn. oferta o najniższej cenie uzyska najwyższą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba pkt zostanie obliczona według następującego wzoru: / Najniższa cena ofertowa brutto / KC = ------------------------------------------------------------- x 100 x 0,6 / Cena rozpatrywanej oferty brutto
2.1.	Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 106 z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2.2.	Kryterium sprawności modułu fotowoltaicznego - SM, waga kryterium 5,0 pkt będzie oceniane zgodnie z zasadami:
	1) sprawność modułu 20,35 %						- 0 pkt
	2) sprawność modułu od 20,36 % - 20,50 %						- 2,5 pkt
	3) sprawność modułu od 20,51 % i więcej						- 5,0 pkt

2.3.	Kryterium liniowej gwarancji mocy modułu fotowoltaicznego - GL, waga kryterium 5,0 pkt będzie oceniane zgodnie z zasadami:
	1) Liniowa gwarancja mocy po 25 latach na poziomie: 80,00%						- 0 pkt
	2) Liniowa gwarancja mocy po 25 latach na poziomie: od 80,01% do 84,90%						- 2,5 pkt
	3) Liniowa gwarancja mocy po 25 latach na poziomie: 85,00 % i więcej						- 5 pkt

2.4.	Kryterium współczynnika temperaturowego mocy modułu fotowoltaicznego - WM, waga kryterium 10,00 pkt będzie oceniane zgodnie z zasadami:
	1) współczynnik -0,340 %/°C						- 0 pkt
	2) współczynnik od -0,339 %/°C do -0,330 %/°C						- 5,0 pkt
	3) współczynnik -0,329 %/°C i lepszy						- 10,0 pkt

2.5.	Kryterium współczynnika sprawności optycznej kolektora słonecznego odniesiona do powierzchni apertury S, waga kryterium 5,0 pkt będzie oceniane zgodnie z zasadami:
	1) sprawność optyczna kolektora od 83,00%						- 0 pkt
	2) sprawność optyczna kolektora od 83,01% do 83,90 %						- 2,5 pkt
	3) sprawność optyczna kolektora 84,00 % i więcej						- 5,0 pkt

2.6.	Kryterium współczynnika utraty ciepła a1 do apertury - A1, waga kryterium 10,0 pkt będzie oceniane zgodnie z zasadami:
	1) współczynnik utraty ciepła a1 do apertury A1 4,20 W/m2K						- 0 pkt
	2) współczynnik utraty ciepła a1 do apertury A1 od 4,19 W/m2K do 3,65 W/m2K						- 5 pkt
	3) współczynnik utraty ciepła a1 do apertury A1 3,64 W/m2K i mniej						- 10,0 pkt

2.7.	Kryterium współczynnika zależności temperatury utraty ciepła a2 - A2, waga kryterium 5,0 pkt będzie oceniane zgodnie z zasadami:
	1) współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2 0,020						- 0 pkt
	2) współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2 od 0,019 do 0,016 W/m2/K2						- 2,5 pkt
	3) współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2 0,0159 W/m2/K2						- 5 pkt

	CZĘŚĆ II:

	Lp Symbol kryterium Kryterium Waga kryterium / (pkt) / 1. C2 Cena ofertowa brutto 60 / 2. SK Sprawność kotła na biomasę 20 / 3. COP Współczynnik COP wg normy PN-EN 14511 lub równoważnej przy A7/W35 10 / 4. M Moc pompy ciepła 10 / Łączna liczba pkt dla części II: P1 = C2+SK+COP+M 100 pkt

	Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
	P1 = C2+SK+COP+M
	- wg szczegółowych kryteriów:

	Kryterium ceny ofertowej brutto - C2; waga kryterium 60 pkt będzie oceniane na zasadzie minimalizacji tzn. oferta o najniższej cenie uzyska najwyższą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba pkt zostanie obliczona według następującego wzoru: / Najniższa cena ofertowa brutto / KC = ------------------------------------------------------------- x 100 x 0,6 / Cena rozpatrywanej oferty brutto
	Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 106 z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

	Kryterium współczynnika sprawności kotła na biomasę SK, waga kryterium 20,0 pkt będzie oceniane zgodnie z zasadami:
	1) sprawność kotła 90 %						- 0 pkt
	2) sprawność kotła od 90,01% – 90,30%						- 5 pkt
	3) sprawność kotła od 90,31% - 90,50 %						- 10 pkt
	4) sprawność kotła od 90,51 % - 91,00 %						- 15 pkt
	5) sprawność kotła 91,01 % i więcej						- 20 pkt

	Kryterium współczynnika COP wg normy PN-EN 14511 lub równoważnej przy A7/W35, waga kryterium 10,0 pkt będzie oceniane zgodnie z zasadami:
	1) COP 3,00						- 0 pkt
	2) COP od 3,01 do 3,04						- 5 pkt
	3) COP od 3,05 do więcej						- 10 pkt

	Kryterium współczynnika mocy pompy ciepła M, waga kryterium 10,0 pkt będzie oceniane zgodnie z zasadami:
	1) moc pompy ciepła 4,00 kW						- 0 pkt
	2) moc pompy ciepła od 4,01 kW do 4,49 kW						- 5,0 pkt
	3) moc pompy ciepła 5 kW i więcej						- 10,0 pkt.

3.	Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 włącznie w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4.	Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5.	Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
6.	Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób,o którym mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

ROZDZIAŁ XXVI:				Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.
2.	Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
	1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
	2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
	3) złożenia wykazu osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę potwierdzającego, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,
	4) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, służącemu pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
	5) uprawnień budowlanych osób wskazanych przez Wykonawcę , zgodnie z wymaganiami pkt 7.4. rozdziału XI SWZ.

3.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest / przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia / należytego wykonania umowy, w wysokości w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
4.	Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: / 1) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym, nr rachunku 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030. / 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; / 3) gwarancjach bankowych; / 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; / 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5.	Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, a następnie zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6.	W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

ROZDZIAŁ XXVII:				Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:
1.	W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej o których mowa w Dziale IX, art. 505 do 590 ustawy Pzp oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).
2.	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart.469 pkt15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw
4.	Odwołanie przysługuje na:
	1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
	2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy
	3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimoz że Zamawiający był do tego obowiązany.
5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6.	Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7.	Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8.	Odwołanie wnosi się w terminie:
	1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: / a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a;
	2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: / a) 5dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, / b) 10dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a
9.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
	1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
	2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej,w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
10.	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 9 niniejszego Rozdziału wnosi się w terminie:
	1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; / 2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
11.	Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12.	Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: / 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; / 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; / 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; / 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania, dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego; / 5) odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu; / 6)odwołujący nie przekazał zamawiającemu odpowiednio odwołania albo jego kopii, zgodnie z art. 514 ust.2. ustawy Pzp.
13.	Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
14.	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15.	Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

ROZDZIAŁ XXVIII:				Zasady przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin.

1.	Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin jest Burmistrz Radlina (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpdo, na tablicach informacyjnych wywieszonych w jednostce oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków.
2.	Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Radlin jest Pan Andrzej Hajm kontakt: adres e-mail iod@radlin.pl , telefon 32 4590 235.

UWAGA: / W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Radlin, dnia 15 grudnia 2022 r.		……………………………………...
		Kierownik Zamawiającego