## Pakiet_1
DZP/TP/29/2024 Dostawa produktów medycznych					zał. 2 do SWZ

	Pakiet 1 – Formalina
L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość wymagana	Ilość proponowana	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1.	Pojemnik histopatologiczny 40 ml z formaliną 10%	szt	1500
2.	Pojemnik histopatologiczny 20 ml z formaliną 10%	szt	2000
3.	Formalina 10%; opak 1kg	szt.	300
				RAZEM

## Pakiet_2
	DZP/TP/29/2024 Dostawa produktów medycznych				zał. 2 do SWZ

	Pakiet 2 – Cement, mieszalniki, systemy płuczące
L.p	Opis produktu	Jedn. Miary	Ilość / Wymagana	Ilość / Proponowana	Cena jedn. Netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g	szt	80
2	Jednorazowy system do płukania zasilany bateryjnie służący do czyszczenia każdego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska kostnego z możliwością dwustopniowej regulacji mocy : moc niska z minimalną siłą natrysku 0,9 l/min oraz moc wysoka z minimalną siłą natrysku 1,3 l.min. Uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej z odsysaniem wyposażony w 2 jednorazowe końcówki: długą kanałową i krótką do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna.	szt	60
3	Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz dedykowany wskaźnik próżni. Objętość 1x80g.	szt	60
							SUMA