Załącznik nr 1 do SWZ
(wzór formularza oferty)

OFERTA

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pod nazwą:
Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.	Nazwa(-y)* Wykonawcy(-ów)* / (Pełna nazwa/firma)	Adres(-y)* Wykonawcy(-ów)* / (adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

*

* - usunąć/ dodać wiersze dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeśli niniejsza oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze powinny zostać usunięte).

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam (-y)*, że akceptuję(-my)* w całości warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami określonymi w SWZ, za następującą cenę ryczałtową brutto:
        …………………….………………………………………..
        (słownie:…………………………………………………….).
        w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).
1. Oświadczam(-y)*, że powyższa cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził*
   do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku
   od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
(Stosowanie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
w przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania:
- nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
- wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie).
……..…………………………………..………………..…………………………………..
1. Oświadczam(-y)*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Posiadam(-y)* uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Gwarantuję(-my)* wykonanie całości niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz jej zmianami.
4. Oświadczam(-y)*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
   w specyfikacji warunków zamówienia.
5. Oświadczam(-y)*, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projektowanych postanowieniach umowy, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam(-y)*, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
   w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.
7. Oświadczam(-y)*, że niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w SWZ.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, oświadczam, że:
     1) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ………………………………………….licząc
        (należy podać oferowany termin wykonania przedmiotu
        Zamówienia 90 dni od dnia zawarcia umowy )
        od dnia zawarcia umowy.

  2) Udzielę(-imy)* następującej gwarancji jakości i rękojmi za wady na zrealizowany cały zakres przedmiotu zamówienia (na wszystkie wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, na wbudowane wyroby i materiały, na zainstalowane urządzenia i produkty), na okres …………………………………… miesięcy, licząc od
        (należy podać liczbę miesięcy)
        daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń;
     3)	Do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnię/zatrudnimy* na podstawie umowy o pracę
......................................................... osobę/osoby/osób* bezrobotną/bezrobotne/bezrobotnych*,
        (należy podać liczbę osób – minimum 1 osobę)
w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonującą/wykonujące* czynności opisane w dokumentacji projektowej, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, a definicję osoby bezrobotnej określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409);
   4) Wniosę/wniesiemy* zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto;
        5) Oświadczam(-y)*, że materiały i wyroby budowlane, które zostaną wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do wyliczenia ceny ofertowej zastosowano następujące ceny i wskaźniki
        Cena 1 roboczogodziny: ………….zł,
        Kp =…………….. % od R+S
 Z = ………………% od R+S+Kp
 Kz = ……………..% od M
1. Składam(-y)* niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*.
2. Nie uczestniczę(-ymy)* jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
3. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) oświadczam(-y)*, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane*:
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
*Jeżeli Wykonawca zastrzegł, że określone informacje nie mogą być udostępniane, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oświadczam(-y)*, że zamierzamy zrealizować zamówienie:
        a) osobiście*,
        b) przy udziale podwykonawcy/ów*:

Części zamówienia, (zakres robót objętych przedmiotem zamówienia), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/ podwykonawcom	Procentowy udział lub wartość części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy/ podwykonawcom / (o ile jest znana)**	Nazwa (firma) podwykonawcy	Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach art. 118 ust.3 ustawy Pzp
			Tak/Nie***
			Tak/Nie***

        * - niepotrzebne skreślić,
        **- kolumna fakultatywna (wykonawca nie musi jej wypełniać)
        *** - niepotrzebne skreślić, (jeżeli tak, to wraz z ofertą należy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodne ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SWZ).
Oświadczam, że wypełniłem/am* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.*
        1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
        fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
        dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
        * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa treści oświadczenia zawartego w ust. 22 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Informuję(-my)*, że moja/nasza* firma/przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem/
       małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem/ dużym przedsiębiorstwem/*
        * - niepotrzebne skreślić

 Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich
  (Dz. U. L 124 z 20.5.2003):
- mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO;
- małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego obroty roczne i/ lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO;
- średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których obroty roczne nie przekraczają 50 milionów EURO i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

24. Spis dołączonych oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie złożone oświadczenia i dokumenty itp.):
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić
Miejscowość:
Data:

Dokument należy wypełnić i podpisać:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osobę lub osoby uprawnione do
        reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców
Zamawiający zaleca
 zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Załącznik nr 1A do SWZ
................................................................................
nazwa i adres wykonawców/nazwy i adresy wykonawców

(wzór)
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pod nazwą:
Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”.

Lp.			Zakres robót, nazwa elementu		Całkowity koszt (Cena brutto) w PLN
I			Dział branża elektryczna
1.			Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Kąpielowej X X X X X X X X X
1.1.			Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
1.2.			Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 33 W
1.3.			Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na ul. Kąpielowej:
2.			Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Kurpińskiego X X X X X X X X X
2.1.			Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
2.2.			Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 54 W
2.3.			Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na ul. Kurpińskiego:
3.			Wymiana opraw oświetleniowych na Rondzie Armii Krajowej X X X X X X X X
3.1.			Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
3.2.			Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 40 W
3.3.			Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na Rondzie Armii Krajowej:
4.		Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Wiejskiej X X X X X X X X
4.1.		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
4.2.		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 54 W
4.3.		Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na ul. Wiejskiej:
5.			Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Wiślanej X X X X X X X X X
5.1.			Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
5.2.			Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 21 W
5.3.			Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na ul. Wiślanej:
6.				Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Świętochowskiego X X X X X X X X X
6.1.				Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
6.2.				Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 32 W
6.3.				Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na ul. Świętochowskiego:
7.			Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Piłsudskiego X X X X X X X X X
7.1.			Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
7.2.			Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 40 W
7.3.			Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na ul. Piłsudskiego:
8.			Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Olsztyńska X X X X X X X X X
8.1.			Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
8.2.			Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 57 W
8.3.			Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na ul. Olsztyńska:
9.				Wymiana opraw oświetleniowych na Rondzie Sikorskiego X X X X X X X X
9.1.				Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
9.2.				Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 56 W
9.3.				Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na Rondzie Sikorskiego:
10.	Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Orneckiej X X X X X X X X
10.1.	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
10.2.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa oświetleniowa 52 W
10.3.	Pomiar natężenia oświetlenia
Razem wymiana opraw oświetleniowych na ul. Orneckiej:
Łącznie branża elektryczna: pkt 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Miejscowość:	Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Data:

Załącznik nr 2A do SWZ
Wzór

………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: Pzp),
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn..:
Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”.

□ Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
□ Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby: ………………………………………..
w następującym zakresie: ……………………………………………………………
        (określić zakres, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu).
Oświadczam, że:
□ nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.1
□ nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
□ nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp.
□ zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy: ……………………………………………………………………………….
stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia …………………………………...

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

Podmiotowy środek dowodowy	Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Ponadto oświadczam, że wymienieni w ofercie podwykonawcy, którym zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) i na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)*.

Miejscowość:
Data:

Dokument należy wypełnić i podpisać:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę lub osoby uprawnione do
 reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Niepotrzebne skreślić

Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie podpisuje i składa każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum / każdy ze wspólników spółki cywilnej.

1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

Załącznik nr 2B do SWZ

Wzór

………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJACEGO ZASOBY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: Pzp),
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn..:
Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”.

□ Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w następującym zakresie: ……… (wskazać warunek udziału w postępowaniu, w zakresie którego Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby).

Oświadczam, że:
□ nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.1
□ oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
□ oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp.
□ zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 , 7 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy: …………………………………………………………………………………………….
stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia……………………………………………

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

Podmiotowy środek dowodowy	Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument należy wypełnić i podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 3 do SWZ
(WZÓR)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp

     Ja/My niżej podpisani,
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

działający w imieniu
(wpisać nazwę i adres podmiotu)

oświadczam/y*, że na potrzeby wykonania zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: .	Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”.
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązuję/my* się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

nasze zasoby, tj.:

            1. Zdolność techniczna lub zawodowa, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
(należy szczegółowo określić, co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)

            1. Zdolność techniczna lub zawodowa, w zakresie wymaganych przez Zamawiającego osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
……………………………………………………………………………………………………………
    (należy szczegółowo określić, kto zostanie udostępniony Wykonawcy oraz jakie czynności będzie wykonywał)

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna, w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaganego przez Zamawiającego
    ………………………………………………………………………………………………
    (należy szczegółowo określić jakie zasoby zostaną udostępnione Wykonawcy)

     4.	Ponadto oświadczam/y*, że:
  1) udostępnię/my* wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.
…………………………………………………………………………………………..…..
(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:
………………………………………………………………………………………….……
(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)
w związku z oddaniem do dyspozycji Wykonawcy zasobu/zasobów* wskazanego/
 wskazanych* w ust. 3 na zasadach określonych w art. 120 ustawy Pzp, będę/będziemy*
 solidarnie odpowiadał/odpowiadali* z Wykonawcą za wszelkie szkody Zamawiającego
 powstałe wskutek nieudostępnienia tego/tych* zasobu/zasobów, chyba że za
 nieudostępnienie tych zasobów nie będę/będziemy* ponosił/ponosili* winy.**

*- niepotrzebne skreślić/ usunąć
** - W przypadku, gdy podmiot trzeci nie udostępnia Wykonawcy zasobów określonych w ust. 3, nie składa treści oświadczenia zawartego w ust. 4 pkt 3 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) charakter stosunku łączącego z podmiotami gwarantujący rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
e) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Miejscowość:
Data:

Dokument należy wypełnić i podpisać:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osobę lub osoby uprawnione do
        reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców

Zamawiający zaleca
 zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Załącznik Nr 4 do SWZ
(wzór)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p.	Nazwa(-y)* Wykonawcy(-ów)* / (Pełna nazwa/firma)	Adres(-y)* Wykonawcy(-ów)* / (adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych pn.	Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”.
przedkładam(-y)* następujący wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Lp.	Nazwa, rodzaj i zakres robót	Wartość robót	Daty wykonania robót – / od (d.m.r.) / do (d.m.r.)	Miejsce wykonania	Nazwa podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane

Do wykazu załączam(-y)* ……… szt. dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Oświadczam/y* że:
poz. ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy/wykonawców* składającego/składających* ofertę,
poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*

*niepotrzebne skreślić/usunąć
Miejscowość:
Data:

Dokument należy wypełnić i podpisać:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osobę lub osoby uprawnione do
        reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców
Zamawiający zaleca
 zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)
## WYKAZ OSÓB,
## SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa(-y)* Wykonawcy(-ów)* / (Pełna nazwa/firma)	Adres(-y)* Wykonawcy(-ów)* / (adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych pn.:
Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”.
przedkładam(-y)* wykaz osób, skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności oraz funkcja w realizacji zamówienia	Opis posiadanych uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych / (Uprawnienia - zakres, nr)	Informacja o podstawie do dysponowania osobami

Miejscowość:
Data:

Dokument należy wypełnić i podpisać:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osobę lub osoby uprawnione do
        reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców

Zamawiający zaleca
 zapisanie dokumentu w formacie PDF

Wzór
Załącznik nr 6 do SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych pn.: Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”.

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
Pełna nazwa Wykonawcy	Siedziba / (ulica, miejscowość)	NIP/REGON	Osoby uprawnione do Reprezentacji

1. Oświadczam, że następujące roboty budowlane, dostawy lub usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… wykona Wykonawca: ……………………………………………………..………………………………………
2. Oświadczam, że następujące roboty budowlane, dostawy lub usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… wykona Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że następujące roboty budowlane, dostawy lub usługi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..
wykona Wykonawca: ……………………………………………………..………………………………………
Miejscowość:
Data:

Dokument należy wypełnić i podpisać:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osobę lub osoby uprawnione do
        reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców
Zamawiający zaleca
 zapisanie dokumentu w formacie PDF

Wzór

Załącznik nr 7 do SWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczący GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:	Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”
oświadczam, że:

Ja/My:

Oświadczam/y, iż Firma którą reprezentuję/emy:

1. Nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
   o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.)
   w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu
   o udzielenie zamówienia publicznego*
2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
   o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.),
    z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu
   o udzielenie zamówienia publicznego*:
  1. …………………………………………………………………..

Jednocześnie przekładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: ………….………………………………………………………………………………*
* - niepotrzebne skreślić

Miejscowość:
Data:

        Dokument należy wypełnić i podpisać:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osobę lub osoby uprawnione do
        reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców
        Zamawiający zaleca
        zapisanie dokumentu w formacie PDF

(wzór)
Załącznik nr 9 do SWZ

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy/Podwykonawcy*:
Wykonawca/Podwykonawca*:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Przystępując do/będąc w trakcie* realizacji roboty budowlanej/usługi w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”
 oświadczam(-y)*, iż zatrudniam(-y)* na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.), niżej wymienione osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Lp.	Imię i Nazwisko	data zawarcia umowy	Zakres wykonywanych czynności/ zakres obowiązków pracownika*	Rodzaj umowy (umowa na czas nieokreślony, na czas określony)

* - niepotrzebne skreślić/usunąć

Uwaga!
Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy, lecz nie później niż przed rozpoczęciem realizacji prac, a następnie na każde wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość:
Data:

        Dokument należy wypełnić i podpisać:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osobę lub osoby uprawnione do
        reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców
Zamawiający zaleca
 zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 10
OŚWIADCZENIE
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, a także w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Nazwa i adres:
NIP/REGON/KRS/CEiDG
reprezentowany przez: / Imię i nazwisko:
Stanowisko/Działający jako

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”

oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp a także w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa tj.:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,	oraz
- art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
a także
art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) .

SĄ AKTUALNE

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Dokument należy wypełnić i podpisać:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców Zamawiający zaleca zapisanie
dokumentu w formacie PDF