## Gazy Medyczne
Formularz cenowy (zał. nr 2 do SWZ)
Znak sprawy: DZP.271.15.2024
Tabela 1
Lp. | Nazwa produktu | Pojemność jednostkowa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena za opakowania brutto | Całościowa wartość brutto | Nazwa handlowa | EAN (dotyczy leków) | Kategoria (lek/wyrób med.) | Producent
1 | TLEN MEDYCZNY: minimalna zawartość tlenu: 99,95%, butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane | 1,08 m3 (5 l), 200 bar | butla | 30 |  | 0
2 | TLEN MEDYCZNY: minimalna zawartość tlenu: 99,95%, butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane | 0,43 m3 (2 l), 200 bar | butla | 54 |  | 0
3 | TLEN MEDYCZNY: minimalna zawartość tlenu: 99,95%, butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane | 1,6 m3 (10 l) | butla | 12 |  | 0
4 | TLEN MEDYCZNY: minimalna zawartość tlenu: 99,95%, butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane | 6,4 m3 (40 l) | butla | 120 |  | 0
5 | ENTONOX TLEN MED./PODTLENEK 50%/50% : Dinitrogenii oxidum + Oxygenium, Gaz medyczny sprężony, 50% + 50%, butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane | 2,8 m3 (10 l), 170 bar | butla | 18 |  | 0
6 | PODTLENEK AZOTU N2O: Dinitrogenii oxidum, podtlenek azotu, Gaz medyczny, 100%, butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane | 7 kg | butla | 36 |  | 0
7 | Jednorazowe zawory wydechowe do gazu entonox | 1 opakowanie = 100 szt | 1 opakowanie = 100 szt | 4 |  | 0
8 | CIEKŁY AZOT MED. w naczyniu dewara | 1 kg | 1 kg | 2700 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Tabela 2
Lp. | Nazwa produktu | Pojemność jednostkowa zbiornika w litrach | Postać | Zamawiana ilość w kg | Cena jednostkowa 1 kg brutto | Całościowa wartość brutto | Nazwa handlowa | EAN (dotyczy leków) | Kategoria (lek/wyrób med.) | Producent
1 | CIEKŁY TLEN MEDYCZNY | 3000 | ciecz | 67200 |  | 0
2 | CIEKŁY AZOT MED. w odgazowywaczu | 500 | ciecz | 30300 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Tabela 3
Lp. | Nazwa usługi | Nazwa produktu | Pojemność jednostkowa butli | Planowana ilość ,,butlodni" w okresie 36 m-cy | Cena jednostkowa brutto za 1 ,,butlodzień" | Całościowa wartość brutto
1 | CZYNSZ DZIERŻAWNY BUTLI | TLEN MEDYCZNY | 1,08 m3 (5 l) | 17520 |  | 0
2 | CZYNSZ DZIERŻAWNY BUTLI | TLEN MEDYCZNY | 0,43 m3 (2 l) | 22995 |  | 0
3 | CZYNSZ DZIERŻAWNY BUTLI | TLEN MEDYCZNY | 1,6 m3 (10 l) | 2190 |  | 0
4 | CZYNSZ DZIERŻAWNY BUTLI | TLEN MEDYCZNY | 6,4 m3 (40 l) | 24090 |  | 0
5 | CZYNSZ DZIERŻAWNY BUTLI | ENTONOX TLEN MED./PODTLENEK 50%/50% | 2,8 m3 (10 l) | 2190 |  | 0
6 | CZYNSZ DZIERŻAWNY BUTLI | PODTLENEK AZOTU N2O | 7 kg | 5475 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Tabela 4
Lp. | Nazwa usługi | Nazwa produktu | Pojemność zbiornika w litrach | Liczba dzierżawionych zbiorników | Planowany okres dzierżawy w miesiącach | Cena jednostkowa brutto za miesiąc | Całościowa wartość brutto
1 | Dzierżawa zbiornika/ czynsz (z instalacją,konserwacją,serwisem) | CIEKŁY TLEN MEDYCZNY | 3000 | 1 | 36 |  | 0
2 | Dzierżawa zbiornika/ czynsz (z instalacją,konserwacją,serwisem) | CIEKŁY AZOT MED. | 500 | 1 | 36 |  | 0
[6 empty] | SUMA | 0
Tabela 5
Lp. | Nazwa usługi | Nazwa produktu | Planowana ilość dni w okresie 36 m-cy | Cena jednostkowa brutto za 1 dzień | Całościowa wartość brutto
1 | CZYNSZ | - zawór dozujący tlen medyczny/podtlenek 50%/50% | 1095 |  | 0
2 | CZYNSZ | - wózek stojak 2-butlowy 1 szt. | 1095 |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
| Wartośc oferty: | Całościowa wartość brutto
| Tabela 1 + Tabela 2 + Tabela 3 + Tabela 4 + Tabela 5 | 0
UWAGA:
Formularz cenowy winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy Tabela 1 poz. 1, 2, 3, 4
Dostawa i dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o pojemności 2 – ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów - wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu MRI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty pod rygorem odrzucenia oferty."
Butla 2l ze względu na sposób wykorzystania butli pełnych( do respiratoryów przenośnych ) jej ciężar nie powinien przekraczać 4 kg , a wymiary 50 cm długości i 10,5 cm średnicy
Tabela 4 poz. 1 i 2
Zbiornik na ciekły tlen medyczny i azot medyczny ma być oddany podłączony i odebrany do eksploatacji wraz z towarzyszącą instalacją w okresie ………(zgodnie ze wskazaniem wykonawcy w formularzu ofertowym) dni od podpisania umowy , celem zachowania ciągłości zaopatrzenia w tlen med.
W okresie przejściowym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zaopatrzenia w tlen med. z butli z tlenem sprężonym lub zbiorników przewoźnych. Tlen z butli będzie w tej samej cenie co 1m3 tlenu ze zbiornika ( przeliczenie).