Chełmno, 09.12.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/292/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

SPROSTOWANIE

WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa obłożeń i fartuchów chirurgicznych dla ZOZ Chełmno”, nr post. 70/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, iż w udzielonych odpowiedziach z dnia 09.12.2024 r. doszło do omyłki pisarskiej.  Poniżej właściwa treść odpowiedzi.

Jest:

- „Pytanie 2

Dotyczy: pakietu nr 7 i 8 - zestaw do artroskopii

1. Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie elementu zestawu :"1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze 82 g/m2 (+/- 2 g/m2), folia o grubości min. 50 µm (+/- 3 µm), wymiary pokrowca 85x76 cm (+ /- 2 cm) " i Zamawiający na końcu opisu elementu miał na myśli wymiary warstwy chłonnej pokrowca 85x76 cm (+/-2 cm)?

Uzasadnienie: Zamawiający określił wielkość worka, tj. 145x80 cm, a rozmiar 85x76 cm (+/-2 cm) jest typowym rozmiarem warstwy chłonnej (czyli powierzchni roboczej) worka Mayo.

Odpowiedź:  Tak, w w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej. Prosimy Wykonawców o uwzględnienie powyższego w przygotowaniu oferty. W załączeniu modyfikacja”

Winno być:

- „Pytanie 2

Dotyczy: pakietu nr 7 i 8 - zestaw do artroskopii

1. Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie elementu zestawu :"1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze 82 g/m2 (+/- 2 g/m2), folia o grubości min. 50 µm (+/- 3 µm), wymiary pokrowca 85x76 cm (+ /- 2 cm) " i Zamawiający na końcu opisu elementu miał na myśli wymiary warstwy chłonnej pokrowca 85x76 cm (+/-2 cm)?

Uzasadnienie: Zamawiający określił wielkość worka, tj. 145x80 cm, a rozmiar 85x76 cm (+/-2 cm) jest typowym rozmiarem warstwy chłonnej (czyli powierzchni roboczej) worka Mayo.

Odpowiedź:  Tak, w w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej. Prosimy Wykonawców o uwzględnienie powyższego w przygotowaniu oferty. W załączeniu modyfikacja”

Jest:

- „Pytanie 3

Dotyczy:  pakietu 8

1. Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej, tj. w opisie nazwy zestawu, "Zestaw do artroskopii trójwarstwowy standard" i prawidłowo nazwa powinna brzmieć "Zestaw do artroskopii dwuwarstwowy standard"? Jednocześnie omyłką pisarką wydaje się być opis pierwszego elementu, tj. "1 x serweta z chłonnego, trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 73 g/m2 o wymiarach 320 x 240 cm", z uwagi na zapis pod tabelą, wskazujący, że ma to być serweta dwuwarstwowa o określonych dalej parametrach, m in. masie powierzchniowej 55 g/m2. Należy zauważyć, że zestaw trójwarstwowy  do artroskopii Zamawiający opisał już w pakiecie nr 7. Prosimy zatem o potwierdzenie czy powyższe rozbieżności są omyłkami pisarskimi?

Odpowiedź:  Tak, w w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej. Prosimy Wykonawców o uwzględnienie powyższego w przygotowaniu oferty. W załączeniu modyfikacja”.

- Winno być:

- „Pytanie 3

Dotyczy:  pakietu 8

1. Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej, tj. w opisie nazwy zestawu, "Zestaw do artroskopii trójwarstwowy standard" i prawidłowo nazwa powinna brzmieć "Zestaw do artroskopii dwuwarstwowy standard"? Jednocześnie omyłką pisarką wydaje się być opis pierwszego elementu, tj. "1 x serweta z chłonnego, trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 73 g/m2 o wymiarach 320 x 240 cm", z uwagi na zapis pod tabelą, wskazujący, że ma to być serweta dwuwarstwowa o określonych dalej parametrach, m in. masie powierzchniowej 55 g/m2. Należy zauważyć, że zestaw trójwarstwowy  do artroskopii Zamawiający opisał już w pakiecie nr 7. Prosimy zatem o potwierdzenie czy powyższe rozbieżności są omyłkami pisarskimi?

- Odpowiedź:  Tak, w w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej. Prosimy Wykonawców o uwzględnienie powyższego w przygotowaniu oferty. W załączeniu modyfikacja”.