## Arkusz1
Załącznik nr 6 do Umowy - Przykładowy Harmonogram prac konserwacyjnych Dewajtis, Wóycickiego, Dziekanów Leśny
Dane usługodawcy:
Przykładowy harmonogram przeglądów urządzeń sanitarnych w budynkach UKSW na kampusie Wóycickiego i Dewajtis zgodnie z Umową DZP nr …................ Z dnia …................. na rok 2025r.
Zakres czynności | 2025
| sty. | lu | mar. | kwi. | maj | cze. | lip. | sier. | wrz. | paź. | lis. | gru.
Instalacje freonowe – badanie szczelności - wszystkie budynki (ustalone urządzenia) | bar: sier.
Kotłownie gazowe B23, 5a, E2, E3, E8- przegląd | bar: wrz.
Węzły cieplne - wszystkie budynki - przegląd | bar: wrz.
Instalacje wody lodowej z agregatami przegląd - B21, B21, B24, B19 | bar: paź.
Klimatyzatory SPLIT, MultisPlit, VRV - przegląd serwisowy (wszystkie budynki)
Klimatyzatory SPLIT. Multi Split, VRV - sprawdzenie parametrów działania (zakres Załącznik 2D do Umowy) - wszystkie budynki | bar: sier.; lis.
Przegląd instalacji wentylacji mechnicznej, pomiary wydajności wraz z korektą nastaw - B3, B5a,Hala Sportowa B12, B21, B23, B24, Nowy Gmach, Łącznik, Rektorat | bar: cze. to sier.
Nawilżacze parowe - B23, B3 | bar: cze.; gru.
Instalacja gazowa – kontrola okresowa stanu tecznicznego
B Hala Sportowa C.went. Filtry,przegląd central (zakres Gwaranta) | bar: wrz.
B19 C.went. Filtry,przegląd central | bar: wrz.
B24 C.went. Filtry,przegląd central | bar: paź.
B21 C.went. Filtry, przegląd central | bar: lip.
B23 C.went. Filtry, przegląd central | bar: cze.; gru.
Wymiana filtrów HEPA - B19
Wymiana filtrów HEPA - B24
Fancoile Aermec, HYDRIA - wymiana filtrów - B21, B24, B19 | bar: paź.
Fancoile Aermec, HYDRIA - przegląd ( zakres załącznik 2D do Umowy) - B21, B24,B19 | bar: cze.; wrz.; gru.
B5a C.went. Filtry, przegląd central, wentyltorów | bar: sier.
Nowy Gmach, Łącznik - centrale went. przegląd, Filtry | bar: lip.
Rektorat - centrale went. przegląd, Filtry | bar: lip.
Kurtyny powietrzne - przegląd, czyszczenie - wszystkie budynki | bar: gru.
Wentylatory dachowe i kanałowe (garażowe) - przegląd serwisowy - B24
Wentylatory dachowe i kanałowe (garażowe) - przegląd serwisowy - B21, B23, Nowy Gmach, Łącznik | bar: gru.
Wentylatory dachowe i kanałowe - pozostałe budynki
Kanalizacja deszczowa - czyszczenie studzienek i odwodnień ACO (garaże podziemne, tereny zewnętrzne - wszystkie obeikty) oraz wpustów dachowych | bar: sier.; lis.
Zestawy hydroforowe, pompy zanurzeniowe - przegląd - B21, B23, B24, B15, Nowy Gmach, (Hala Sportowa - zakres Gwaranta), B19 | bar: cze.; gru.
Przegląd przpopmpowni deszczowej przed Budynkiem B21 | bar: sier.
Przegląd przpopmpowni deszczowej przed Budynkiem B19 | bar: wrz.
Instalacja CO CT- przegląd, czyszczenie filtrów osadników | bar: lip.
Czyszczenie czerpni, wyrzutni wentylacyjnych (wszystkie obiekty) | bar: wrz.
Załącznik nr 6 do Umowy - Przykładowy Harmonogram prac konserwacyjnych Dziekanów Leśny
Dane usługodawcy:
Przykładowy harmonogram przeglądów konserwacji w budynkach UKSW w Dziakanowie Leśnym zgodnie z Umową DZP nr …................ Z dnia …................. na rok 2025r.
Zakres czynności | 2025
| sty. | lu | mar. | kwi. | maj | cze. | lip. | sier. | wrz. | paź. | lis. | gru.
klimakonwektor - sprawdzenie i czyszczenie | bar: sier.
Kotły gazowe; urządzenia w obrębie kotłowni (pompy, filtry, zawory, naczynia, przeponowe) - sprawdzenie, konserwacja, przegląd | bar: cze.
kontrola instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w bud.A i B (spr. Ciśnienie wody, spr. Czy instalacja jest właściwie odpowietrzona, spr. Szczelność instalacji; czyszczenie filtrów i osadników; spr. Stan izolacji cieplnych; spr. Zaworów odcinającychi wężyków przyłączeniowych)
kontrola instalacji kanalizacji sanitarnej (spr. Szczelność i drożność instalacji)
instalacja kanalizacji deszczowej (raz w msc czyszczenie koszy ochronnych przy wpustach)
instalacja Centralnego ogrzewania (w trakcie sezonu grzewczego) - uzuepłnienie instalacji wodą, odpowietrzenie, oczyszczenie filtrów i osadników | bar: paź. to gru.
instalacja Centralnego ogrzewania (po sezonie grzewczym) - oczyścić filtry i osadninki ; instalację pozostawić napełnioną wodą
instalacja Centralnego ogrzewania (na początku sezonu grzewczego) - spr czy układ jest odpowietrzony, czy ciśnienie/poziom wody jest właściwy; czy instalacja jest szczelna; oczyścicić filtry i osadnik; spr zawory) | bar: paź.
agregat wody lodowej Aermec, klimakonwektory Aermec, szafy klimatyzacji i skraplacze, kanały wentylacyjne, instalacja wody lodowej, instalacja freonowa | bar: paź.
kanały wentylacyjne | bar: lip.
centrale wentylacyjne CSN i CSK, wentylatory kanałowe, wentylatory dachowe, kurtyna powietrzna, regulatory zmiennego przepływu powietrza | bar: wrz.
nagrzewnica elektryczna kanałowa (kontrola stanu zabrydzenia lamel) | bar: lis.
chłodnia (kontrola stanu zabrudzenia), wymiennik obrotowy (kontrola stanu technicznego i stopnia zabrudzenia wirnika) | bar: paź.
separator substancji ropopochodnych (kontrola grubości warstwy cieczy lekkich i zawiesin mineralnych) | bar: sier.; lis.
przepompownie Biopomp (kontrola stanu zabrudzeń) | bar: lip.
klimakonwektor - sprawdzenie i czyszczenie | bar: sier.
Wykonawca: