Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						         e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 27.04.2021 r.

dot. przetargu ZP-02/21

na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych

dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET NR 1

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści wykonanie tylko 1 bezpłatnego przeglądu technicznego „zestawu kardiomonitorów z centralą” na koniec okresu gwarancji, jeśli jest to zgodne z zaleceniami producenta, zamiast wykonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów co 12 miesięcy?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający będzie rzeczywiście wymagał opisanego w załączniku nr 2 w  punkcie 17 tabelki z parametrami wyposażenia dodatkowego w postaci tylko 1 urządzenie na 5 kardiomonitory do pomiaru ICP wraz z zestawem pomiarowym z zapewnioną możliwością podłączenia do każdego kardiomonitora modułowego w celu monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego?
Odp.: Zamawiający nie wymaga.

PAKIET NR 2

Pytanie nr 3
Ad. 7 - Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z zasilaniem akumulatora wewnętrznego 30h przy przepływie 5 ml/h? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4
Ad. 9 -  Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści pompę strzykawkową o masie 2,2 kg?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 
Ad. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy o wymiarach 364 x 115 x 165 mm (szer. x wys. x gł.). - bez klemy mocującej
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 
Ad. 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z dokładnością mechaniczną ± 2%?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania nr 7 
Ad. 35-36 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równowartości możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8 
Ad. 41 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez możliwości poszerzenia oprogramowania o tryb PCA i PCEA.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 
Ad. 43 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zasilania pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 
Ad. 44 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z dokładnością mechaniczną ± 5%.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 
Ad. 48 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności czas pracy z akumulatora 15 godzin przy infuzji 25 ml/h?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 
Ad. 49 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masy pompy 2,3 kg.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13
Ad. 50 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiarów pompy: 287 x 115 x 161 mm (szer. x wys. x gł.) bez klemy mocującej.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 
Ad. 51 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pory ze zintegrowanymi uchwytami do przenoszenia, mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych.
Odp.: Zamawiający dopuszcza pompę ze zintegrowanymi uchwytami do przenoszenia, mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych, ale nie wymaga.

Pytanie nr 15 
Ad. 52 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z możliwością łączenia 2 pomp w moduły za pomocą dodatkowego elementu (bez użycia stacji dokującej).
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 
Ad. 53 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z możliwością wyboru jednego z 5 dostępnych poziomów jasności wyświetlacza.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 
Ad. 60 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej bez  funkcji automatycznego prowadzenia infuzji dołączanej (piggyback).

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18 
Ad. 75 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równowartości możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19 
Ad. 76 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności mechanizm unikania gwałtownych zmian wartości wlewu (tzw. miareczkowanie).
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20 
Ad. 78 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z możliwością zapamiętania 2 000 pełnych infuzji.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21
 Ad. 81 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej bez możliwości pracy pompy w środowisku MRI.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22 
Ad. III - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokującej bez pokryw w komplecie.

Odp.: W przypadku możliwości połączenia dwóch stacji dokujących ( po 4 pompy) nie jest wymagana pokrywa w komplecie. Do pozostałych siedmiu stacji dokujących Zamawiający wymaga dołączenia pokryw.

Pytanie nr 23 
Ad. III - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ile i jakich stacji dokujących oczekuje:

- jaka ilość dla dwóch pomp?

- jaka ilość dla czterech pomp?

- jaka ilośc dla sześciu pomp?

- jaka ilość dla ośmiu pomp?

Odp.: Zgodnie z SWZ, czyli 9 stacji dokujących, każda na 4 pompy.

Pytanie nr 24 
Ad. 83 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokujących o stałej ilości pomp, które można zamontować.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25 
Ad. 86 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności stacji dokującej z możliwością przyłączania jej do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 26 
Ad. 88 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokującej z uchwytem do zamocowania stacji w pionie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27 
Ad. 89 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokującej bez możliwości rozbudowy o czytnik kodów paskowych.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28 
Ad. 90 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości komunikacji z systemami PDMS (System Zarządzania danymi Pacjentów) firm Philips, Drager, Capsule Technologia, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi instalacjami.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30
Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5:
1. W razie nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% wartości brutto nieterminowo wykonanej części umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w §1 ust. 4, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieterminowo wykonanej części umowy 2. W przypadku opóźnienia realizacji umowy o 30 dni od daty, której mowa w §1 ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części, niezależnie od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1. 3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% ceny jednostkowej brutto, uszkodzonego przedmiotu zamówienia, określonej w §2 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia lub niedostarczenia sprzętu zastępczego, licząc od następnego dnia po terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto uszkodzonego przedmiotu umowy lub niedostarczonego sprzętu zastępczego.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.
Odp.: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. Wykonawca ma możliwość wyboru sposobu doręczenia faktur oraz innych dokumentów do Zamawiającego. Stosowne oświadczenie w tej sprawie Wykonawca może złożyć na Formularzu Oferty w pkt. 13, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 32
Wnosimy o wprowadzenie zapisu w §4 ust 7 o możliwości wykonania naprawy z przyczyn technicznych w siedzibie Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wady, usterki, awarii.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, modyfikuje umowę w zakresie w §4 ust 7 poprzez dodanie następującego sformułowania „chyba, że Strony ustalą inaczej”.

Pakiet nr 3

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający oczekuje urządzeń wyposażonych w filtr przeciw bakteryjno-wirusowy chroniący kolejnych pacjentów przed zakażeniami wewnątrz szpitalnymi? Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne w dobie zakażenia Covid-19 którego transmisja następuje droga kropelkową.
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia, które będzie mogło być stosowane u pacjentów z hiperkapnią i hipoksemią co potwierdzają niezależne badania kliniczne?
Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje urządzenia, które będzie mogło być stosowane u pacjentów z hiperkapnią i hipoksemią co potwierdzają niezależne badania kliniczne.

Pytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie najwyższej klasy aparatu do terapii HFNC firmy Masimo TNI softFlow 50 o następujących parametrach technicznych:

Ad I 4 Parametrów technicznych: Cyfrowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu

Ad I 6. Parametrów technicznych: Z możliwością płynnego ustalania przepływu w zakresie 10-60 l/min zmiana co 0,5l/min

Ad I 10 Parametrów technicznych: .Alarmy i komunikaty wyświetlane w postaci kodów numerycznych i prostych komunikatów w języku angielskim

Ad I 12 Parametrów technicznych: Waga 5,6 kg (sam aparat). W zestawie 3 filtry przeciwpyłowe oraz instrukcja obsługi w języku Polskim, urządzenie w opakowaniu kartonowym bez akcesoriów do dezynfekcji – proponowane urządzenie nie wymaga dezynfekcji pomiędzy pacjentami w związku z unikatowa budowa i zastosowaniem filtrów przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych

Ad I 13 Parametrów technicznych: Wymiary urządzenia: 32cm x 32cmx 10cm

Ad I 16 Parametrów technicznych: Urządzenie nie wymaga dezynfekcji pomiędzy pacjentami w związku z unikatową budową i zastosowaniem filtrów przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych

Ad I 17 Parametrów technicznych: Producent nie podaje informacji czy obudowa urządzenia była testowana ciśnieniowo. Produkt firmy amerykańskiej produkowany w Niemczech.

Ad II 1 Parametrów technicznych: Urządzenie nie wymaga dezynfekcji pomiędzy pacjentami w związku z unikatową budową i zastosowaniem filtrów przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych, tym samym jest lepsze i wygodniejsze w obsłudze przez personel medyczny oraz bezpieczniejsze dla pacjentów. W związku z powyższym prosimy o przyznanie w tym parametrze maksymalnej liczby punktów.

Ad II 2, 3, 4 Parametrów technicznych: Urządzenie nie wymaga dezynfekcji pomiędzy pacjentami w związku z unikatową budową i zastosowaniem filtrów przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych

Ad III 1, 2 Parametrów technicznych: Statyw medyczny z uchwytem i półką o nośności < 32kg

Ad III 3 Parametrów technicznych: Statyw zakończony uchwytem posiadającym 4 wieszaki na kroplówki o nośności < 5 kg na każdy wieszak.

Ad III 4 Parametrów technicznych: Wysokość statywu 144- 225cm szerokość podstawy jezdnej ok 66 cm

Ad III 5 Parametrów technicznych: Podstawa jezdna z 5 kółkami cichobieżnymi – wszystkie z hamulcem

Ad IV 1 Parametrów technicznych: Półka z systemem mocowania o wymiarach 34 cm x 29,5cm

Ad IV 2 Parametrów technicznych: Półka wyposażona w 1 bolec mocujący aparat do terapii wysokoprzepływowej

Ad V 1 Parametrów technicznych: Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach ok. 29,5cm x 20 cm

Ad VI 1. Parametrów technicznych: Przepływomierz tlenu 85L/ min z wtykiem typu AGA, mocowany do źródła tlenu bez przewodu tlenowego. Tlen od przepływomierza do urządzenia doprowadzany jest za pomocą drenu o dł. 4m.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4

Pytanie nr 36
Dot. LP. 1
Dyrektywa UE 2007/47/EC jest dyrektywą zmieniającą wcześniejszą dyrektywę 93/42/EEC. Jednocześnie wszystkie wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie EU będące obecnie w obrocie muszą spełniać przede wszystkim dyrektywę 93/42/EEC jak również wszystkie jej zmiany, w tym 2007/47/EC. Jednocześnie na certyfikatach CE i deklaracjach zgodności urządzeń medycznych powinno się używać pierwotnej nazwy dyrektywy tj. 93/42/EEC. Istotna jest również kwestia, że to w odpowiedzialności jednostki notyfikującej jest określenie klasy wyrobu medycznego. Z punktu widzenia zamawiającego wyrób powinien spełniać określone wymogi EU oraz lokalne i funkcje, a nie konkretną klasę urządzenia. Zdarzają się sytuacje, gdzie podobne/równoważne produkty różnych producentów klasyfikowane są w innych klasach ze względu na swoją użyteczność, użyte podzespoły i technologie wykorzystane przez producenta w procesie produkcji. W związku z powyższym prosimy o naniesienie właściwej zmiany do zestawienia parametrów technicznych i wpisanie w zamian: „Wyrób medyczny klasy I, zgodny z dyrektywą EU 2007/47/EC” sformułowania „Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie EU, zgodny z dyrektywą 93/42/EEC wraz z późniejszymi zmianami”.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37 
dot. LP.7
Czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty dla produktów które obrazują w więcej niż 4 kolorach?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38 
dot. LP.8 i LP.9
Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy skanery żylne, nieznacznie przekraczające wymagane wymiary oraz wagę? Waga oraz parametry urządzenia opisane w zestawieniu parametrów technicznych dają możliwość złożenia tylko jednemu dostawcy. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 485g oraz wymiarach 224x68x64mm. Są to bardzo nieznaczne różnice, a przy zastosowaniu wymaganego przez zamawiającego statywu jezdnego nie maja już kompletnie żadnego wpływu dla użytkownika ze względu na to, że statyw zamocowany jest w specjalnym uchwycie na statywie jezdnym przystosowanym do wagi i rozmiarów urządzenia.
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 39 
dot. LP.12, LP.13 i LP.14
W związku z tym że opisane w w/w punktach parametry w obecnym brzmieniu pozwolą na złożenie oferty tylko i wyłącznie jednemu dostawcy prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego wg następującego pytania: Czy zamawiający dopuści  do postępowania wysokiej klasy skaner żylny, który jest  dużo bardziej energooszczędny (zużywa 16,(6) mAh energii na każdą minutę pracy – parametry wymagają zużycia 28,(3)mAh na godzinę pracy) i ze względu na to wyposażony w akumulator o pojemności 3000mAh (3,7V) co zdecydowanie obniża koszty eksploatacji? Taki akumulator pozwala na pracę ciągłą urządzenia przez 180min (wymagane przez zamawiającego) a jego zastosowanie pozwala na naładowanie go do pełna w czasie nie przekraczającym 240min (w praktyce jest to nieznacznie dłużej niż 180min). Parametrem na który zamawiający powinien zwrócić uwagę jest nie tyle pojemność akumulatora co jego wydajność dla urządzenia oraz całkowite zużycie energii elektrycznej. Zamawiający i tak dodatkowo punktuje możliwość pracy na zasilaniu sieciowym przy rozładowanej baterii, który to parametr oferowane przez nas urządzenia spełnia w związku z czym, nigdy nie będzie sytuacji, w której z urządzenia nie można skorzystać. Ważną kwestią jest też fakt, że średni czas naświetlania skóry pacjenta przed procedurą wkłucia/kaniulacji celem znalezienia odpowiedniego naczynia krwionośnego to ok 2 minut w związku z czym proponowane rozwiązanie pozwoli na wykonanie przynajmniej 90 takich procedur bez ładowania. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie z czasem pracy akumulatora min. 3 godziny oraz czasem ładowania max. 240 minut. Akumulator o pojemności minimum 3000mAh.

Pytanie nr 40 
dot. LP.16, LP.17 i LP.18
Zamawiający w punkcie 16 dodatkowo punktuje możliwość zapisywania zdjęć i zapisu ich na karcie SD a jednocześnie dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia bez takiej funkcji. Kolejno w punktach 17 i 18 zamawiający wymaga możliwości przenoszenia zdjęć do urządzenia zewnętrznego  oraz łącze USB typu C pozwalające na przenoszenie zdjęć. Wymogi opisane w punktach 17 i 18 automatycznie wykluczają zaoferowanie urządzenia bez możliwości zapisywania zrzutów obrazu które zamawiający dopuszcza w punkcie 16. W związku z powyższym prosimy o przeniesienie treści z punktów 17 i 18 i dołączenie ich treści do punktu 16. W takiej sytuacji zestawienie parametrów technicznych będzie spójne. Po analizie opisanych parametrów wnioskujemy że celem zamawiającego było dodatkowe punktowanie możliwości zapisywania zrzutów obrazu podczas wkłucia i zapisu zdjęć na wewnętrznej karcie SD oraz ich przenoszenia do urządzeń zewnętrznych za pomocą złącza USB typu C. W obecnym brzmieniu parametry pozwalają na złożenie oferty tylko jednemu dostawcy który posiada takie funkcje które z punktu widzenia pracy klinicznej nie wnoszą dodatkowej wartości. Celem wykorzystania urządzenia jest znalezienie niewidocznych naczyń krwionośnych i podczas normalnej pracy żaden użytkownik nie potrzebuje ani nie wykonuje zdjęć ze względu na brak takiej potrzeby oraz brak czasu.
Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w punktacji w punkcie 16, ale dopuszcza możliwość złożenia oferty bez funkcji zapisu zdjęć na karcie SD. Funkcja zapisu zdjęć ( zrzutu ekranu) będzie wykorzystywana w celach edukacyjnych, szkoleniowych, do opisywania trudnych przypadków.

Pytanie nr 41 
dot. LP.18
W nawiązaniu do Pytania nr 5 prosimy o dopuszczenie urządzeń posiadających złącza ładowania inne niż USB typu C, w związku z założoną przez zamawiającego możliwością zaoferowania urządzeń nie posiadających możliwości zapisywania zrzutów obrazu (LP. 16) każdy rodzaj złącza do ładowania będzie równoważny i pozwoli na naładowanie urządzenia. Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że inne złącza wykorzystywane w tego typu urządzeniach np. złącza DC, charakteryzują się dużo większą trwałością niż złącza USB co skutkuje dłuższą bezawaryjną praca takich urządzań.
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 42
W związku z tym że zamawiający postanowił punktować dodatkowo parametry dostępne tylko w jednym modelu tego typu urządzeń (np. pkt 16. Możliwość zapisywania zrzutów obrazu) zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty jeżeli zaoferowane urządzenie będzie posiadało wbudowany ekran wskazujący wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje, rodzaje uruchomionych trybów oraz informacje o stanie naładowania baterii. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne z punktu widzenia użytkownika gdyż pozwala mu w bardzo łatwy sposób obsługiwać urządzenie i jasno rozumieć wszystkie uruchomione na nim funkcje.
Odp.: Zamawiający nie wprowadzi dodatkowej punktacji.

Pytanie nr 43
Czy zamawiający wymaga lub przyzna dodatkowe punkty dla urządzeń, które będą miały maksymalną jasność wyświetlanego na skórze pacjenta obrazu nie mniejszą niż 2200 cd/m2? Taka funkcjonalność powoduje maksymalne nasycenie obrazu mapy żylnej o pozwala na jeszcze lepszą widoczność naczyń żylnych nawet w bardzo dobrze naświetlonych pomieszczeniach.
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający nie wprowadzi dodatkowej punktacji.

Pytanie nr 44
Czy zamawiający wymaga lub przyzna dodatkowe punkty dla urządzeń, które będą miały dwa niezależne źródła światła podczerwonego (850nm LED każde)? Taka funkcjonalność skutkuje lepszym naświetleniem tkanki i pozwala na lepszą wizualizację naczyń krwionośnych.
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający nie wprowadzi dodatkowej punktacji.

Pytanie nr 45 
dot. LP.19
Potocznie nazywane „podwójnym ramieniem” rozwiązanie jest w rzeczywistości jednym ramieniem z dwoma przegubami składającym się z dwóch długich stalowych elementów pozwalającym na dopasowanie wysokości i wysunięcia urządzenia względem statywu tylko i wyłącznie w zakresie na które pozwala długość tych elementów oraz elastyczności przegubów. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie jako równoważnego rozwiązania polegającego na zastosowaniu statywu jezdnego z uchwytem na ładowarkę, blokadą kół, stabilnie utrzymującego urządzenie z dwuczęściowym elastycznym ramieniem, które pozwala w sposób dowolny kształtować położenie urządzenia względem statywu.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 46
Chcielibyśmy zwrócić uwagę zamawiającego na bardzo istotny parametr dotyczący statywów jezdnych oferowanych wraz z urządzeniami tego typu. Na rynku istnieją dwa rozwiązania. Urządzenia wysokiej klasy wykorzystują głowice samozatrzaskowe, gdzie urządzenie do statywu można zapiąć na tzw. „klik” i w bardzo łatwy sposób zamontować i zdemontować ze statywu. Drugim rozwiązaniem, które jest domeną urządzeń słabej klasy jest przykręcanie urządzenia do statywu co uniemożliwia jego szybki łatwy montaż/demontaż. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o rozważenie czy zamawiający wymaga lub przyzna dodatkowe punkty dla urządzeń, które montowane są do statywu jezdnego na „klik” za pomocą samozatrzaskowej głowicy. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający nie wprowadzi dodatkowej punktacji.

Pytanie nr 47
dot. pkt. 6   
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żylny z możliwością regulowania jasności wyświetlanego obrazu na 3 poziomach ? Oferowane urządzenie ma tak dobrane różnice w poziomach, że może pracować praktycznie w każdych warunkach.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48
dot. pkt. 10   
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żylny o wymiarach 21.2 x 6.6 x 6.5cm ? Oferowany skaner ma bardziej kompaktowe wymiary niż wymaga Zamawiający, przez co zdecydowanie lepiej leży w dłoni.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49
dot. pkt. 12   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żylny z czasem pracy włączonego urządzenia do 2 godzin, lecz z możliwością pracy ciągłej w przypadku stałego podłączenia przewodem ładowania USB ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie z czasem pracy akumulatora minimum 3 godziny.

Pytanie nr 50
dot. pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żylny z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 3000 mAh, DC 5 V 2A ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51
dot. pkt. 17   
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żylny bez funkcji przenoszenia zdjęć do urządzeń zewnętrznych ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 52
dot. pkt. 18 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner żylny posiadający wielofunkcyjne złącze USB typu MIKRO (do ładowania, komunikacji z PC lub czytnikiem danych oraz do szybkiej diagnostyki serwisowej lub aktualizacji firmware) ? Rodzaj włącza USB nie będzie miał żadnego wpływu na pracę z urządzeniem. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl