## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Spodenki do kolonoskopii z włókniny SMS gramatura co najmniej 25 g/m2, rozmiar M -XXL (lub uniwersalny) | sztuka | 2000
RAZEM
Zadanie 2
1 | Testy ureazowe do wykrywania Helicobacter pylori ze sluzówki, suche | sztuka | 2500
RAZEM
Zadanie 3
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 4-6 gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony: nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji, zestaw nie posiadający metalowych elementów. | sztuka | 5
RAZEM
Zadanie 4
1 | Chwytak do polipów jednorazowego użytku zawierający: woreczek z otworem rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35mm, długośc narzędzia 230cm, śr. Osłonki 2,3mm, bez lateksu. | sztuka | 4
2 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku. Plecionka, pętla owalna, śr. pętli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm; śr. Cewnika 2,3mm, dł. Narzędzia 230cm, funkcja płynnej rotacji, rękojeść skalowana co 5mm. | sztuka | 500
3 | Pułapka na polipy. Zakładana na przewód ssaka, 4-komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami, jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskpou, druga do przewodu ssaka. | sztuka | 20
RAZEM
Zadanie 5
1 | Igła do ostrzykiwania, jendorazowego użytku: (śr. ostrza igły 0,7mm, dł. Ostrza 5-6mm, dł. 230cm, cewnik o śr. 2,3mm; mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrz, obsługiwany jednym kciukiem, osłonka zabezpieczająca przed złamaniem u wyjścia ostrza). Opakowanie a 5 szt. | opakowanie | 100
2 | Kleszcze biopsyjne, jendorazowego użytku: (łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, śr. cewnika 2,2-2,3mm dł. narzędzia 160cm, spiralna osłonka pokryta teflonem). | sztuka | 1000
3 | Kleszcze biopsyjne, jendorazowego użytku: (łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, śr. cewnika 2,2-2,3mm dł. narzędzia 230cm, spiralna osłonka pokryta teflonem). | sztuka | 1000
4 | Zawór biopsyjny do aparatów endoskopowych Pentax, wielorazowego użytku. | sztuka | 10
RAZEM
Zadanie 6
1 | Klipsownica jendorazowego użytku z klipsem załadowanym do zestawu długości 230cm, średnicy 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 13mm oraz 16mm, do wyboru zamawiającego), kąt rozwarcia 135 stopni, funkcja rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. | sztuka | 15
RAZEM
Zadanie 7
1 | Marker węglowy endoskopowy, do tatuażu śluzówki przewodu pokarmowego, pojemność ampułko-strzykawki 5ml. | sztuka | 5
2 | Żel endoskopowy na bazie wody, poślizgowy, do smarowania tuby wziernikowej 150-200ml | sztuka | 200
3 | Ustnik gastoskopowy: (jenorazowego użytku, z gumką materiałową bez lateksu, pakowany w dyspenser z otworem w dolnej części ułatwiającym wyjmowanie pojedyńczych ustników) | sztuka | 1000
RAZEM
Zadanie 8
1 | Szczotka czyszcząca do kanału roboczego endoskopu jednorazowego użytku dł. 230-240cm, dwustoronna, głowki o średnicy 6mm. | sztuka | 500
2 | Szczotka czyszcząca do kanału roboczego endoskopu, jendorazowego użytku. Jednostronna, długość 210cm. | sztuka | 10
RAZEM
Zadanie 9
1 | Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG) w wersji typu „Pull””, wykonany z wysokiej jakości silikonu, dający możliwość usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii) silikonowy cewnik dł.30 cm, od końca dystalnego podziałka co 2 cm na długości 10 cm,śr.wew.5,5 mm. W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: prowadnik do przeciągania cewnika 150 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, nożyczki, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu. | sztuka | 15
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”
oiom
oiom
oiom