ZAKRES 1  (DLA ODDZ.ANESTEZJOLOGII)											Załącznik r 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANGO ANALIZATORA OZNACZAJACEGO PARAMETRY KRYTYCZNE ORAZ HEMOGLOGINĘ WRAZ Z FRAKCJAMI HEMOGLOBINY

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy zużywalne takie jak: Odczynniki, elektrody, płyny myjące, kalibracyjne, kontrole, sonda aspiracyjna oraz hermetycznie zamknięty pojemnik ścieki – w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej | TAK 15 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Walidacja manualna lub automatyczna za pomocą dedykowanych materiałów walidacyjnych w celu sprawdzenia stanu kasety oraz integralności całego systemu przed jego uruchomieniem (dopuszcza się materiały walidacyjne w ampułkach lub materiały walidacyjne umieszczone wewnątrz kasety) | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Kasety odczynnikowo-sensorowe przechowywane w temperaturze pokojowej | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Czas pomiaru | powyżej 2 minut 1 pkt. 1-2 minut 3 pkt. poniżej 1 minuty 5 pkt. |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości za pomocą płynnych materiałów kontrolnych co najmniej po każdym oznaczeniu, automatyczna naprawa wykrytych przez system błędów takich jak mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje interferujące. Automatyczna dokumentacja wykrytych błędów oraz czynności naprawczych w postaci raportu czynności korygujących dostępnego na bieżąco z ustawień operatora | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |

Poz. 1-5: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

ZAKRES 2 - dla DDL														Załącznik r 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANGO ANALIZATORA OZNACZAJACEGO PARAMETRY KRYTYCZNE ORAZ HEMOGLOGINĘ WRAZ Z FRAKCJAMI HEMOGLOBINY

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy zużywalne takie jak: Odczynniki, elektrody, płyny myjące, kalibracyjne, kontrole, sonda aspiracyjna oraz hermetycznie zamknięty pojemnik ścieki – w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej | TAK 15 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Walidacja manualna lub automatyczna za pomocą dedykowanych materiałów walidacyjnych w celu sprawdzenia stanu kasety oraz integralności całego systemu przed jego uruchomieniem (dopuszcza się materiały walidacyjne w ampułkach lub materiały walidacyjne umieszczone wewnątrz kasety) | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Kasety odczynnikowo-sensorowe przechowywane w temperaturze pokojowej | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Czas pomiaru | powyżej 2 minut 1 pkt. 1-2 minut 3 pkt. poniżej 1 minuty 5 pkt. |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości za pomocą płynnych materiałów kontrolnych co najmniej po każdym oznaczeniu, automatyczna naprawa wykrytych przez system błędów takich jak mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje interferujące. Automatyczna dokumentacja wykrytych błędów oraz czynności naprawczych w postaci raportu czynności korygujących dostępnego na bieżąco z ustawień operatora | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |

Poz. 1-5: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Zakres nr 3-O.Noworodki												Załącznik nr 1C

    - PARAMETRY OCENIANE  ODCZYNNIKÓW ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH.

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | - ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,11 – 5,00 mmol/L | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Kasety odczynnikowo-sensorowe – przechowywanie w temperaturze powyżej 8oC | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Kalibracja fabryczna zapisana w chipie kasety odczynnikowo-sensorowej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Poz. 1-3: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

ZAKRES 4-Blok Operacyjny  										Załącznik r 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANGO ANALIZATORA OZNACZAJACEGO PARAMETRY KRYTYCZNE ORAZ HEMOGLOGINĘ WRAZ Z FRAKCJAMI HEMOGLOBINY

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy zużywalne takie jak: Odczynniki, elektrody, płyny myjące, kalibracyjne, kontrole, sonda aspiracyjna oraz hermetycznie zamknięty pojemnik ścieki – w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej | TAK 15 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Walidacja manualna lub automatyczna za pomocą dedykowanych materiałów walidacyjnych w celu sprawdzenia stanu kasety oraz integralności całego systemu przed jego uruchomieniem (dopuszcza się materiały walidacyjne w ampułkach lub materiały walidacyjne umieszczone wewnątrz kasety) | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Kasety odczynnikowo-sensorowe przechowywane w temperaturze pokojowej | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Czas pomiaru | powyżej 2 minut 1 pkt. 1-2 minut 3 pkt. poniżej 1 minuty 5 pkt. |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości za pomocą płynnych materiałów kontrolnych co najmniej po każdym oznaczeniu, automatyczna naprawa wykrytych przez system błędów takich jak mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje interferujące. Automatyczna dokumentacja wykrytych błędów oraz czynności naprawczych w postaci raportu czynności korygujących dostępnego na bieżąco z ustawień operatora | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |

Poz. 1-5: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

- Zakres nr 5	- dla DDL															Załącznik nr	1C

- PARAMETRY OCENIANE DLA TESTÓW KASETKOWYCH DO OZNACZANIA TOKSYN A / B CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE (CLOSTRIDIUM DIFFICILE) i ANTYGENU GDH.

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | - ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie wszystkich wymaganych parametrów tj. toksyn A/B Clostridioides difficile (Clostridium difficile) i antygenu GDH odbywa się poprzez jednorazowe dodanie próbki tylko do jednej studzienki testowej testu kasetkowego. | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Przygotowanie próbki do oznaczeń w testach kasetkowych nie wymagające odwirowywania próbki. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Przechowywanie testów kasetkowych do oznaczania toksyn A/B Clostridioides difficile (Clostridium difficile) w temperaturze powyżej 8 C. | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Całkowity czas wykonania oznaczenia nie przekracza 60 minut. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania badania z próbek pobranych do podłoży transportowych. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

Poz. 1-5: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

- Zakres 7 dla DDL														  Załącznik 1C

- PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH ANALIZATORÓW DO POSIEWU KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość integracji analizatora z oprogramowaniem pośredniczącym MYLA będącym własnością Zamawiającego – możliwość monitorowania pracy analizatora ze stanowiska kontrolnego, możliwość generowania raportów dotyczących procedury posiewu krwi Potwierdzić możliwość dokumentem producenta oprogramowania. | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia sensora/czujnika znajdującego się w dnie butelki Potwierdzić wpisem do oryginalnej instrukcji producenta użytkowania podłoży oraz tłumaczeniem w j. polskim tego dokumentu. | Butelka: Posiada sensor – 10 pkt Nie posiada sensora – 0 pkt |  |
|  | Wykonawca spełnia wymogi normy i posiada aktualny certyfikat ISO 9001 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usług serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych. Potwierdzić aktualnym certyfikatem. | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |  |

Poz. 1-2: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Poz. 3 Proszę o potwierdzenie aktualnym certyfikatem, spełnienie parametru ocenianego zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony

Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.