## Arkusz1
| Dane Wykonawcy | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Formularz przedmiotowo-cenowy UKW/DZP-281-D-32/2023
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część nr 1
1 | Zintegrowane stanowisko do wysokoomowych pomiarów rezystywności powierzchniowych i objętościowych Zintegrowane stanowisko obejmuje: (1) jednostkę mierzącą w zakresie 10^3-10^14 Ohm dedykowana do pomiarów powierzchniowych i objętościowych oporu elektrycznego, (2) pierścieniową sonda pomiarowa z kontrolerem sondy , (3) dedykowany do pomiarów wysokoomowych stolik pomiarowy. Specyfikacja jednostki mierzącej: • Metoda pomiaru: pomiar prądu upływu przy zadanym napięciu stałym, • Przełączanie zakresów: automatyczne i manualne, • Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny, dotykowy, • Komparator: możliwość ręcznego ustawiania wartości maksymalnych i minimalnych, • Wyjście danych: USB, • Zakres zadawanych napięć: 1V-1000V, funkcja automatycznego przemiatania napięcia, • Dokładność pomiaru przy optymalnych napięciach: ±2% w zakresie 10^2-10^10 Ω, ±3% w zakresie 10^11 Ω, ±4% w zakresie 10^12 Ω, ±5% w zakresie 10^13 Ω, ±12% w zakresie 10^14 Ω. • Pomiary zgodne z normami: ASTM D257 / ISO 2951 Specyfikacja pierścieniowej sondy pomiarowej z kontrolerem sondy: • Średnica wewnętrznego pierścienia d1: około 0.6cm, • Średnica zewnętrznego pierścienia d2: około 1.1cm, • Kontroler sondy: 500 MΩ. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 12-mcy
termin dostawy: 63-77 dni kal.
Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)
Pliki podpisywane profilem zaufanym, nie mogą być większe niż 10MB oraz pliki podpisywane w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego nie mogą być większe niż 5MB
Zamawiający zaleca zapisanie formularza w formacie .pdf