| Lp. | Nazwa urządzenia | Opis | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Cena łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy | magnetyczne, z możliwością zamontowania w cyrklu pisaka suchościeralnego | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 2. | deska kreślarska z przykładnicą i głowicą kreślarską | deska przystosowana do położenia lub postawienia na stole, wyposażona w solidny, aluminiowy stelaż pozwalający na regulacje kąta nachylenia, profesjonalna przykładnica rolkowa (liniał) | 6 zest. |  |  |  |  |
| 3. | pulpit kreślarski | pulpit kreślarski A2 z prostowodem i głowicą. Mobliny pulpit kreślarski do postawienia na stole czy biurku. Wymiary pulpitu 600x700mm. Cztery poziomy pochylenia pulpitu: 0, 15, 30 i 40 stopni. mechanizm przesuwu prostowodu oparty na łożyskach posiada mechanizm "stop and go". W zestawie z głowicą kreślarską. | 1 zest. |  |  |  |  |
| 4. | suwmiarka | suwmiarka noniuszowa (cyfrowa) | 6 szt. |  |  |  |  |
| 5. | suwmiarka | suwmiarka noniuszowa (analogowa) | 6 szt. |  |  |  |  |
| 6. | zestaw 4 mikrometrów analogowych Limit MMA 0-100mm | zestaw mikrometrów kabłąkowych, dokładność 0.004-0.005 mm; akres pomiarowy, min.: 0 mm; zakres pomiarowy. maks.: 100 mm; rozdzielczość: 0,01 mm | 6 zest. |  |  |  |  |
| 7. | mikrometr cyfrowy zewnętrzny 0-25 mm 0,001 mm | Skok wrzeciona: 0,5 mm Mocowanie wrzeciona dźwignią Zapadka z grzechotką Siła pomiarowa: 5 – 10 N Od rozmiaru 0 – 25 mm wraz z wzorcem nastawczym | 6 szt. |  |  |  |  |
| 8. | mikrometr cyfrowy zewnętrzny 25-50 mm 0,001 mm | Skok wrzeciona: 0,5 mm Mocowanie wrzeciona dźwignią Zapadka z grzechotką Siła pomiarowa: 5 – 10 N Od rozmiaru 25 – 50 mm wraz z wzorcem nastawczym | 6 szt. |  |  |  |  |
| 9. | mikrometr cyfrowy zewnętrzny 50-75 mm 0,001 mm | Skok wrzeciona: 0,5 mm Mocowanie wrzeciona dźwignią Zapadka z grzechotką Siła pomiarowa: 5 – 10 N Od rozmiaru 50 – 75 mm wraz z wzorcem nastawczym | 6 szt. |  |  |  |  |
| 10. | mikrometr cyfrowy zewnętrzny 75-100 mm 0,001 mm | Skok wrzeciona: 0,5 mm Mocowanie wrzeciona dźwignią Zapadka z grzechotką Siła pomiarowa: 5 – 10 N Od rozmiaru 75 – 100 mm wraz z wzorcem nastawczym | 6 szt. |  |  |  |  |
| 11. | mikrometr cyfrowy zewnętrzny 100-125 mm 0,001 mm | Skok wrzeciona: 0,5 mm Mocowanie wrzeciona dźwignią Zapadka z grzechotką Siła pomiarowa: 5 – 10 N Od rozmiaru 100 – 125 mm wraz z wzorcem nastawczym | 6 szt. |  |  |  |  |
| 12. | mikrometr cyfrowy zewnętrzny 125-150 mm 0,001 mm | Skok wrzeciona: 0,5 mm Mocowanie wrzeciona dźwignią Zapadka z grzechotką Siła pomiarowa: 5 – 10 N Od rozmiaru 125 – 150 mm wraz z wzorcem nastawczym | 6 szt. |  |  |  |  |
| 13. | kątomierz zwykły | kątomierz tarczowy z blachy stalowej | 6 szt. |  |  |  |  |
| 14. | kątomierz zegarowy | kątomierz zegarowy 150/200/300mm | 6 szt. |  |  |  |  |
| 15. | lupa z podziałką | Lupa: Powiększenie: 8x Soczewka: 20 mm; Soczewka aplanatyczna; Rama z mosiądzu oraz satynowego chromu; Okrągłe wycięcie; Odczyt skali pomiarowej 0.1mm, długość 10mm | 6 szt. |  |  |  |  |
| 16. | płyta pomiarowa | Płyta pomiarowa granitowa 1000x600x100mm ze stołem; Płaskość 8µmDocierana diamentem, odporna na korozję i kwasoodporna powierzchnia pomiarowa;Twardość 6-7 w skali Mohsa; Zawierająca stalowe podpory kulkowe jako punkty łożyskowe; z szafką narzędziową (stabilna, spawana konstrukcja kwadratowa, stal panelowa, lakierowana 3 szuflady na rolkach); Podstawa z regulacją wysokości | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17. | poziomica | Poziomica maszynowa prosta 160mm (czułość 0,1mm/m) | 6 szt. |  |  |  |  |
| 18. | zestaw wzorców chropowatości | zestaw wzorców chropowatości do oceny jakości powierzchni obrabianych przedmiotów; Porównanie wizualne i dotykowe (z paznokciem); 30 wzorców porównawczych ok. 22x10mm, nierdzewne i odporne na zużycie | 1 zest. |  |  |  |  |
| 19. | chropowatościomierz | Cyfrowy tester chropowatości powierzchni TR110; Wskazanie Ra i Rz; wyświetlacz LCD; Zintegrowana mikro sonda; Końcówka sondy diamentowej R 5; Długość odcięcia 6mm; Filtr RC; Ochrona końcówki sondy; Autowyłączanie; Przełączanie mm/cal; Zakres pomiarowy 0,05-15 Ra µ / 0,1-50 Rz µ | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20. | grubościomierz | Grubościomierz ultradźwiękowy IP54; Zakres pomiarowy 1,2 - 225 / 0,1 mm; Głowica testowa z kablem 1m; Dokładność: ± 0,5% mierzonej wartości; Ultradźwiękowa technika echa impulsowego; Zakres prędkości dźwięku od 500 do 9000 m/s; Zakres częstotliwości 5 MHz, głowica testowa ø 8mm; Temperatura powierzchni: -15°C…+60°C | 1 szt. |  |  |  |  |
| 21. | twardościomierz | Twardościomierz cyfrowy; Badanie twardości w oparciu o zasadę odbicia Leeba; Wyświetlanie HL / HRC / HRB / HB / HV / HS; Zewnętrzna sonda udarowa D; Pomiar możliwy niezależnie od kierunków uderzenia; Wyświetlacz LCD; Dokładność ±0,5% przy HL 800; Masa przedmiotu obrabianego min. 5kg; zakres pomiarowy 200 - 960 HL | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22. | twardościomierz | Twardościomierz udarowy; Do określania twardości Brinella stali, brązu, aluminium, miedzi, mosiądzu i żeliwa; Twardość określa się mierząc wgłębienie Ø za pomocą tabeli porównawczej; Masa przedmiotu obrabianego min. 5kg; Grubość materiału min. 6mm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 23. | zapasowa sztabka do młotka | Zapasowa sztabka do twardościomierza, 12x12mm | 3 szt. |  |  |  |  |
| 24. | kulki pomiarowe | Kulka pomiarowa Ø 0,5 … -30 mm (zawiera 15 zestawów kulek, ale każdy o innym zakresie średnic) skok 0,5 mm tolerancja +/-0,001 mm; | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25. | spoinomierz płaski | Zakres pomiaru spoin płaskich 0-5 mm Zakres pomiaru spoin narożnych 2-15 mm; Materiał: aluminium | 6 szt. |  |  |  |  |
| 26. | Spoinomierz uniwersalny | Spoinomierz uniwersalny analogowy; Zakres: 0-20 mm; Materiał: stal nierdzewna hartowana; Kąty: 60°/70°/80°/90°; Odczyt: 0,1 mm | 6 szt. |  |  |  |  |
| 27. | zestaw wałeczków do otworów | Zestawy trwałych wałeczków do otworów 1,5 - 3mm | 6 zest. |  |  |  |  |
| 28. | wzorzec do ostrzenia noży oraz wierteł | Skala mm; Kąty ostrzenia 120°, 118°, 90°, 60°, 55° | 6 szt. |  |  |  |  |
| 29. | promieniomierz listkowy | Promieniomierz listkowy; Rozmiar: R7,5-…-R25; Materiał: stal | 6 szt. |  |  |  |  |
| 30. | sprawdzian płaski | zestaw sprawdzianów płaskich stożkowych do różnego zakresu otworów | 6 szt. |  |  |  |  |
| 31. | promieniomierz | Promieniomierz 10 mm 0,1 mm | 6 szt. |  |  |  |  |
| 32. | zestaw profesjonalnych przyrządów kreślarskich | cyrkiel, cyrkiel precyzyjny, ekierka, linijka, skalówka, ołówki, kątomierz | 6 zest. |  |  |  |  |
| 33. | modele brył geometrycznych | składane modele brył geometrycznych 2D/3D | 6 szt. |  |  |  |  |
| 34. | plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego | plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego | 6 szt. |  |  |  |  |
| 35. | plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej | plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej | 6 szt. |  |  |  |  |
| 36. | elementy i wyroby z blachy dla przemysłu chemicznego | przykładowe elementy i wyroby z blachy dla przemysłu chemicznego | 10 szt. |  |  |  |  |
| 37. | symulacje komputerowe działania maszyn i urządzeń | oprogramowanie do symulacji komputerowych działania maszyn i urządzeń | 8 szt. |  |  |  |  |
| 38. | dokumentacje techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn przemysłu chemicznego | przykładowe dokumentacje techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn przemysłu chemicznego | 10 szt. |  |  |  |  |
| 39. | normy dotyczące rysunku technicznego | wybrane normy dotyczące rysunku technicznego | 10 szt. |  |  |  |  |
| 40. | katalogi elementów i części urządzeń precyzyjnych, przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe | katalogi elementów i części urządzeń precyzyjnych, przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe | 10 szt. |  |  |  |  |
| 41. | modele i symulatory | modele i symulatoru elementów, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego | 10 szt. |  |  |  |  |
| 42. | filmy dydaktyczne | filmy dydaktyczne o tematyce zawodowej i BHP | 10 szt. |  |  |  |  |