Boguszów-Gorce, 8 listopada 2021 r.

OSIR.7021.2.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający:**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce

tel./faks 74 844 03 05, e-mail: biuro@osir-boguszow.eu, [www.osir-boguszow.eu](http://www.osir-boguszow.eu) , FB: osirbg

Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce>

Zamawiający Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC w Boguszowie-Gorcach”.

Niniejsza postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.).

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC w Boguszowie-Gorcach**”
2. Lokalizacja i zakres prac:
	1. Lokalizacja i stan istniejący: teren Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC w Boguszowie Gorcach, ul. Sportowa 2, należący do Gminy Miasta Boguszów-Gorce, w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, oznaczony jako tereny sportu i rekreacji, obejmujący działki nr 26 i 17/3 Obręb Stary Lesieniec, tj. stok narciarski wraz z obiektami towarzyszącymi; na terenie Ośrodka znajduje się 28 słupów oświetleniowych o wys. 10 m z podwójnymi naświetlaczami, nachylenie opraw - zmienne, w części słupy łamane w miejscach o znacznym pochyleniu terenu, gdzie nie jest możliwy wjazd podnośnikiem.
	2. Zakres prac obejmuje dostawę wraz z wymianą 56 sztuk naświetlaczy żarowych na naświetlacze w technologii LED, wg nw. zaleceń i charakterystyki :
		1. naświetlacze dostarczy i zamontuje Wykonawca,
		2. montaż naświetlaczy w miejscu istniejących,
		3. zdemontowane bez uszkodzenia oprawy oświetleniowe należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie Ośrodka),
		4. istniejące zasilanie i maszty należy pozostawić bez zmian po wymianie opraw.
	3. Materiały i parametry naświetlacza:
		1. Naświetlacz LED, maksymalny pobór mocy 230 W, napięcie znamionowe 220-240V, 50Hz o skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 150 lm/W
		2. Obudowa naświetlacza: odporna na korozję - aluminium malowane proszkowo, obudowa umożliwiająca regulowanie kąta świecenia,
		3. Dyfuzor: szkło hartowane, transparentne,
		4. Materiał optyki: polimetakrylan metylu (PMMA),
		5. Stopień szczelności oprawy: IP65,
		6. Stopień odporności oprawy na uderzenia mechaniczne: IK08,
		7. Współczynnik reprodukcji barw: CRI > 80 Ra,
		8. Klasa ochronności: II
		9. Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa: 10kV/10kA,
		10. Temperatura barwowa: 4000K,
		11. Żywotność min. 80.000h,
		12. Waga pojedynczej oprawy: maksymalnie 9 kg
	4. Gwarancja: 5 lat od daty odbioru prac
	5. Naświetlacze muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz karty techniczne potwierdzające zgodność z normami jak dla opraw oświetleniowych PN-EN 60598:2015,:2018, PN-EN 62471:2010 bezpieczeństwo fotobiologiczne, PN-EN 61547:2009 kompatybilność elektromagnetyczna sprzętu oświetleniowego, PN-EN 61000:2013,:2014 kompatybilność elektromagnetyczna – poziomy dopuszczalne. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów dla urządzeń niż wskazano **w karcie katalogowej przekazanej przez Wykonawcę wraz z ofertą** .
	6. Wykonawca w ofercie uwzględni wszystkie urządzenia, a cena oferty będzie uwzględniać transport, montaż/demontaż naświetlaczy.
	7. Wykonawca będzie zobowiązany do:
		1. prowadzenia prac w sposób zapewniający normalne użytkowanie pozostałych części obiektu znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,
		2. ustalenia wszelkich wyłączeń prądu z Zamawiającym,
		3. bieżącego wywozu odpadów powstałych w toku prac we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
		4. posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 zł,
		5. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz obowiązujących w Ośrodku zasad sanitarno-epidemicznych,
		6. ujęcia w cenie oferty wszelkich kosztów składających się na cenę realizacji zamówienia,
		7. przygotowania dokumentacji po wykonaniu zadania obejmującej certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z normami, karty techniczne i katalogowe urządzeń, karty i warunki gwarancyjne;
	8. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i przydatne do wyceny.
	9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**II. Wymagany termin wykonania zamówienia i rozliczenia zadania**

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w terminie **do dnia 22 grudnia 2021** **r**.
2. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po jej zawarciu.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na zamontowane naświetlacze na okres **60 miesięcy**.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy.

**III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią:

1. **warunek dotyczący wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy**. Warunek ten spełni Wykonawca zdolny do uczestniczenia w obrocie gospodarczym w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. **warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej**. Warunek ten spełni Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł

**IV. Miejsce, termin i sposób składania oferty oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy**

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 16.11.2021 r. do godz. 14:00** poprzez Platformę Zakupową. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz i potwierdzając poprzez przycisk „Złóż ofertę”, oferta zostanie przesłana do Zamawiającego.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
3. **Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą tradycyjną, pisemną (zamknięta koperta z opisem zadania którego dotyczy oferta); obowiązuje termin jak w pkt. 1. Dokumenty muszą być podpisane zgodnie z reprezentacją, w przypadku wyznaczenia pełnomocnika należy przedłożyć dokumenty i informacje wskazane w formularzu oferty.**
4. Składając ofertę Wykonawca:
	1. Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
	2. Oświadcza, że podane ceny nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy;
	3. Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
	4. Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami oraz posiada wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia;
	5. Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość stanu rzeczy w związku z zamówieniem nie będzie stanowić przesłanki dla roszczeń odszkodowawczych.
	6. Oświadcza, że udziela 60-miesięcznej gwarancji na zastosowane naświetlacze, licząc od odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie przeprowadzony protokolarnie.
	7. Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

**V. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą**

W procesie wykonania przedmiotu umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Roman Maciaszek – Kierownik Zespołu OSR DZIKOWIEC, tel. 880 736 210, email: kierownik@osir-boguszow.eu

**VI. Kryteria wyboru oferty**

1. Cena brutto za całość zamówienia – waga 100%
2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełni warunki zapytania ofertowego i zaoferuje najniższą cenę za całość zamówienia.

**VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy**

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca okaże Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
3. Przed zawarciem umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże certyfikaty bezpieczeństwa, o których mowa Rozdziale I ust. 2 pkt 4) dla każdego z urządzeń

**VIII. Załączniki**

1. Wzór umowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Formularz oferty

Zatwierdził

/-/ Rafał Wiernicki – Dyrektor OSIR w Boguszowie-Gorcach

Boguszów-Gorce, 5.11.2021 r.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)