Świnoujście, 03.12.2024r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Znak sprawy: 245/2024/PM

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.:

**„****Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych materiałów hydraulicznych”.**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA**

W związku z wniesionym przez Oferenta pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający publikuje treść pytania oraz odpowiedź:

Pytanie nr 1

Mam pytanie odnośnie pozycji 17 "taśma ostrzegawcza niebieska" z zestawienia od Państwa.
Ile metrów taśmy Państwo potrzebują?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach pozycji 17 w tabeli w SIWZ (Rozdział I pkt. 4 „Opis przedmiotu zamówienia” Tabela ppkt 4.1) została przewidziana 1 rolka o długości 100m taśmy lokalizacyjnej niebieskiej z napisem "Wodociąg" lub "Uwaga Wodociąg" z wkładką metalową