## Arkusz1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Grupa 1 - Półmaska ochronna bez zaworka FFP2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie
1 | 2 | 3 | 4
Półmaska ochronna FFP2 bez zaworka
Półmaska ochronna bez zaworka wydechowego FFP2
Półmaska FFP2 z filtrami cząstek stałych, zapewnia skuteczną ochronę dróg oddechowych i jest przeznaczona do stosowania w środowiskach medycznych.
Półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych.
Podstawowe elementy półmaski filtrującej:
·zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,
| · taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego, | sztuk | 26000
· pakowane maksymalnie po 5 sztuk w opakowaniu
Oznaczenie maski:
- oznakowanie znakiem CE
- numer jednostki certyfikującej
- oznaczenie normy
- oznaczenie wskaźnika poziomu filtracji ( np. FFP.., KN..)
Półmaska spełnia wymagania:
Zgodnie z norma PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009
Zgodnie z norma PN-EN 140:2001/Ap1:2003, lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999
·Posiada deklaracje zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
·Oznakowana znakiem CE
Grupa 2 - Półmaska ochronna z zaworem FFP3:
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie
1 | 2 | 3 | 4
Półmaska ochronna z zaworem FFP3:
Półmaska FFP3 z zaworem wydechowym z filtrami cząstek stałych, zapewnia skuteczną ochronę dróg oddechowych i jest przeznaczona do stosowania w środowiskach medycznych.
Półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych.
Podstawowe elementy półmaski filtrującej:
· zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,
· taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,
| · pakowane maksymalnie po 5 sztuk w opakowaniu | sztuk | 14000
· Osłona zewnętrzna zaworu wydechowego zapewnia odporność na rozpryski cieczy
· zawór wydechowy
Oznaczenie maski:
- oznakowanie znakiem CE
- numer jednostki certyfikującej
- oznaczenie normy
- oznaczenie wskaźnika poziomu filtracji ( np. FFP.., KN..)
Półmaska spełnia wymagania:
· Zgodnie z norma PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009 LUB RÓWNOWAŻ
· Zgodnie z norma PN-EN 140:2001/Ap1:2003, lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999
· Posiada deklaracje zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
· Oznakowana znakiem CE
Grupa 3 - Półmaska ochronna bez zaworka FFP3:
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie
1 | 2 | 3 | 4
Półmaska ochronna FFP3 bez zaworka
Półmaska ochronna bez zaworka wydechowego FFP3
Półmaska FFP3 z filtrami cząstek stałych, zapewnia skuteczną ochronę dróg oddechowych i jest przeznaczona do stosowania w środowiskach medycznych.
Półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych.
Podstawowe elementy półmaski filtrującej:
· zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,
| · taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego, | sztuk | 2500
· pakowane maksymalnie po 5 sztuk w opakowaniu
Oznaczenie maski:
- oznakowanie znakiem CE
- numer jednostki certyfikującej
- oznaczenie normy
- oznaczenie wskaźnika poziomu filtracji ( np. FFP.., KN..)
Półmaska spełnia wymagania:
·Zgodnie z norma PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009
·Zgodnie z norma PN-EN 140:2001/Ap1:2003, lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999
·Posiada deklaracje zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
·Oznakowana znakiem CE