Nakło n. Not., dnia 18.04.2023 r.

OWO.272.4.2023

**INFORMACJA**

Dotyczy postępowania pn.: *Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią*

Zamawiający informuje, że w dniu 17.04.2023 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającego   
z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z art. 284 ust. 4 i 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień, jednakże postanowił odnieść się do wniosku:

**Pytanie wykonawcy:**

Na nasz wniosek o treści:

„Projekt przyjmuje kolorystykę dla nawierzchni PU



Przyjęta kolorystyka nawierzchni PU jest wadliwa.

Po pierwsze nie jest dostępny granulat EPDM w RAL 6010, 2010, 2000.

Po drugie granulaty EPDM w kolorze pomarańczowym nie są już praktycznie stosowane dla tego typu nawierzchni ponieważ granulat EPDM w kolorze pomarańczowym nie jest odporny dla promieniowanie UV.

Konieczna jest zmiana kolorystyki na kolory dostępne dla granulatów EPDM.

Rekomendujemy zmianę kolorystyki nawierzchni PU na kolory ceglasto-czerwony (RAL 3016) lub zielony (RAL 6011) czyli kolory typowe dla tego typu nawierzchni i najczęściej stosowane. Rekomendujemy zastosowanie jednego koloru na całej powierzchni boiska ewentualnie wyznaczenie strefy bezpieczeństwa w innym. Chodzi o zredukowanie do minimum starych łączeń technologicznych. Chodzi o to, że warstwę EPDM w różnych kolorach trzeba instalować osobno, co siłą rzeczy powoduje powstanie starych łączeń.

Proszę o określenie kolorystyki dla nawierzchni PU.”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

***Odpowiedź 12:***

*Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolorystyki nawierzchni na etapie realizacji przed wbudowaniem materiałów po przedstawieniu próbek przez wykonawcę i wyrażeniu zgody na proponowane zmiany przez inwestora i autora projektu. Na etapie składania ofert obowiązuje kolorystyka określona w projekcie.*

Zwracamy uwagę, że odpowiedź Zamawiającego nie odnosi się do poruszonych przez nas problemów (brak dostępności kolorów oraz brak odporności na promieniowanie UV). Wnosimy o merytoryczną odpowiedź Zamawiającego w tym zakresie.

Ponadto zwracamy uwagę, że kolor nawierzchni jest elementem cenotwórczym, dlatego ustalenie go na tym etapie jest istotne.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zmawiający dopuszcza następujące zmiany w kolorystyce i schemacie wyróżniania pól boiska:

* wykonanie strefy bezpieczeństwa boiska, pól koła 6,0 m do piłki ręcznej oraz pól 3 sekund do koszykówki (bez łuków za linią rzutów osobistych) – kolor zielony jak w projekcie, tj. 6010 ewentualnie kolor 6001 lub 6017;
* wykonanie pozostałego obszaru boiska w jednym kolorze (bez wyróżniania kortu tenisowego innym odcieniem, pod warunkiem zastosowania kontrastującej kolorystyki linii dla kortu tenisowego) – odcienie pomarańczowego - kolory z projektu, tj. 2000 lub 2010 ewentualnie kolor 2001 lub 2004.

Zamawiający nie jest w stanie rozstrzygnąć o sugerowanym przez pytającego braku dostępności poszczególnych kolorów nawierzchni poliuretanowych, dlatego na etapie składania ofert obowiązuje kolorystyka określona wyżej. Zastosowane materiały muszą natomiast spełniać warunki dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w tym posiadać wymaganą odporność na promieniowanie UV.

Na etapie realizacji inwestycji na uzasadniony wniosek wykonawcy i po przedstawieniu przez niego próbek materiałów oraz wyrażeniu zgody na proponowane zmiany przez inwestora i autora projektu, może nastąpić zmiana kolorystyki (bez zmiany schematu wyróżniania pól boiska).

Powyższa treść staje się integralną częścią specyfikacji i zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

STAROSTA

Tadeusz Sobol