DODATKOWE ZAMÓWIENIE MEBLI

DO C239

KOMODA 1

Wymiary podane na rysunku.

KOMODA 2

Wymiary podane na rysunku.

KOMODA Z SZUFLADAMI

Wymiary podane na rysunku.

ZABUDOWA WNĘKI Z DRZWIAMI

Wymiary podane na rysunku. Grubość płyty i mocowanie do ściany do ustalenia na miejscu

Donica z płyty meblowej

Wysokość donicy: 120 cm,

Głębokość donicy: 20 cm,

Długość donicy: 60 cm,

Donica wykonana z płyty meblowej, 1 bok szkło lacobel z nadrukowanym LOGO - literami w ramie z płyty meblowej gr. ramy 10 cm.

Szkło  powinno być podświetlone liniowo listwą LED w kolorze ciepłym wzdłuż całego obwodu.

Kabel zasilający do donicy długości ok. 5,0 m  .

Jeden wąski bok donicy oraz spód mocowane będą odpowiednio do ściany i podłogi.

Wewnątrz donicy należy wykonać półkę na wys. Ok. 20cm, na której mocowane będą rośliny.

Bok donicy poniżej roślin należy uzupełnić 2 szt. półek, odległości w świetle od góry 23 cm, 23 cm oraz 44 cm.

Na donicę nałożony z góry blat z płyty meblowej gr. 3,6 cm z otworem na rośliny. Zewnętrzne wymiary blatu 62cmx 22 cm ( zatem wystaje z każdej strony po 1 cm)

STÓŁ ROZKŁADANY

Wymiary złożonego stołu:

Długość : 150 cm

Szerokość : 90 cm

Wysokość : 75 cm

Wymiary nóg : 8 cm x 8 cm

Stół ma tak wyglądać i się rozkładać jak na zdjęciach poniżej.

BIURKO

Wymiary podane na rysunku.

Blat biurka o grubości 200 mm wystający poza korpus mebla

UWAGA!!!

## Kolor Pfleiderer R20158 (R4121P) – kasztan wenge, mleczne szkło, wszędzie cichy domyk oraz uchwyty Reling RE81, nikiel satynowy, rozstaw 128mm Kod produktu: RE81-0128-G0006, Marka: Gamet, Materiał:  stal, Pokrycie/Kolor:  Nikiel satynowy, Rozstaw:  128 mm

Przed zamówieniem materiału, należy jeszcze raz wykonać wizję lokalną z udziałem zamawiającego, wykonać dokładne pomiary (podane wartości są szacunkowe),szczególnie zabudowa w ścianie i zabudowa drzwi , konieczne będzie również dopasowanie mebli do listwy przypodłogowej i gniazdek.