## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.152.2024.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto ^ :
część 1
część 2
część 3
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez - dotyczy części 1 - przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, - dotyczy części 2, 3 - przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Dotyczy części 1 (poz. 1-10), część 2 (poz. 1-4), część 3 (poz. 1-4): Oświadczamy, że oferowane odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych. Dotyczy części 1 (poz. 11), części 3 (poz. 5): Oświadczamy, że oferowany w ramach dzierżawy analizator jest wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro.
9. | Dotyczy części 1 (poz. 1-10), część 2 (poz. 1-4), część 3 (poz. 1-4): Oświadczamy, że oferowane odczynniki posiadają certyfikaty CE oraz IVD. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy certyfikaty CE oraz IVD. Dotyczy części 1 (poz. 11), części 3 (poz. 5): Oświadczamy, że oferowany w ramach dzierżawy analizator posiada certyfikaty CE oraz IVD. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy certyfikaty CE oraz IVD.
10. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
11. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
12. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
13. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
14. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część 1
| DFP.271.152.2024.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 1 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia Dostawa zestawów odczynnikowych CE IVD do wykrywania i różnicowania DNA wybranych patogenów, w tym: Legionella spp./Chlamydophila pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae oraz Pneumocystis jirovecii, Toxoplasama gondi, HPV, Anaplasma, C. burnetii, Rickettsia, Babesia, Ehrlichia, TBE - odkleszczowe zapalenie mózgu, Parvovirus B19, HHV-8, wraz z dzierżawą spektrofotometru mikrolitrowego do pomiaru DNA/RNA i białka | Ilość
1. | Zestawy RT-PCR typu multiplex do jednoczasowego wykrywania materiału genetycznego Legionella pneumophila/ Chlamydophila pneumoniae/ Mycoplasma pneumoniae - jakościowo | 1800 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
2. | Zestawy do wykrywania materiału genetycznego Pneumocystis jirovecii metodą ilościową real-time PCR | 900 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
3. | Zestawy RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego Toxoplasama gondi | 1100 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
4. | Zestawy do wykrywania 28 genotypów wirusa brodawczaka ludzkiego HPV metodą metodą real-time PCR | 200 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
5. | Zestaw RT-PCR typu multiplex do jednoczasowego wykrywania materiału genetycznego: Anaplasma, C. burnetii, Rickettsia, Babesia, Ehrlichia, TBE - odkleszczowe zapalenie mózgu - jakościowo | 100 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
6. | Zestawy RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego parwowirusa B19 - badanie ilościowe | 400 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
7. | Zestawy RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego HHV-8 | 50 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
8. | Zestawy RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego VZV | 150 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
9. | Zestawy RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego HSV-1 | 300 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
10. | Zestawy RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego HSV-2 | 300 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (w miesiącach) | j.m. | Dane urządzeń: Nazwa handlowa / Typ / Producent |  | Rok produkcji dzierżawionych urządzeń | Czynsz dzierżawny brutto^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto^ pozycji
11. | Dzierżawa spektrofotometru mikrolitrowego do pomiaru DNA/RNA i białka | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej przez dzierżawione urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Dzierżawa spektrofotometru mikrolitrowego do pomiaru DNA/RNA i białka | 26000 | godziny | 0.69 |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 1
1 | Test typu multiplex do wykrywania materiału genetycznego Legionella pneumophila/ Chlamydophila pneumoniae/ Mycoplasma pneumoniae - jakościowo w próbkach pobranych z dróg oddechowych
2 | Reakcja w 1 dołku dla pacjenta
3 | Zestaw zliofilizowany, poporcjowany w stripach, zwalidowany na CFX96, posiadany przez Zamawiającego
4 | Zestaw z kontrolą (do monitorowania izolacji + PCR)
5 | Czułość testu: 10 kopii DNA/reakcję
7 | Transport i przechowywanie testów w temperaturze pokojowej
8 | Wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia zawarte w zestawie
9 | Wymagane dostarczenie kontroli zewnątrzlabolatoryjnych dla badanych parametrów przynajmniej raz w roku w trakcie trwania umowy
10 | Wykrywanie poszczególnych czynników na oddzielnych kanałach detekcji
11 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 2
1 | Zestaw do wykrywania i analizy ilościowej Pneumocystis jirovecii
2 | Materiał zwalidowany: aspiraty tchawicze, BAL i plwocina
3 | Reakcja w 1 dołku dla pacjenta
4 | Zestaw zliofilizowany, poporcjowany w stripach, zwalidowany na CFX96, posiadany przez Zamawiającego
5 | Zestaw z kontrolą (do monitorowania izolacji + PCR)
6 | Czułość testu: 10 kopii DNA/reakcję
8 | Transport i przechowywanie testów w temperaturze pokojowej
9 | Wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia zawarte w zestawie
10 | Wymagane dostarczenie kontroli zewnątrzlabolatoryjnych dla badanych parametrów przynajmniej raz w roku w trakcie trwania umowy
11 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 3
1 | Test do wykrywania Toxoplasma gondii w zwalidowanym materiale: pełna krew, płyn owodniowy, PMR, a także ciecz szklista i wodnista oka, osocze
2 | zestaw posiada kontrolę wewnętrzną endogenną (gen beta-globiny)
3 | Czułość zestawu: 2,97 kopii/reakcję dla aparatu CFX96, posiadanego przez Zamawiającego
4 | Zestaw posiada system dUTP/UNG do zapobiegania kontaminacji z poprzednich amplifikacji
5 | Załączona kontrola IC w osobnej fiolce
6 | Zwalidowany przez producenta m.in. na termocyklerze CFX96, posiadanrgo przez Zamawiającego
7 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
8 | Wymagane dostarczenie kontroli zewnątrzlabolatoryjnych dla badanych parametrów przynajmniej raz w roku w trakcie trwania umowy
9 | Wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia zawarte w zestawie
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 4
1 | Zestaw do detekcji 14 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), 6 genotypów potencjalnie wysokiego ryzyka (HPV 26, 53, 67, 70, 73, 82) oraz 8 genotypów HPV niskiego ryzyka (HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 55, 83)
2 | Zestaw wykrywa gen E7 dla HPV 16, 18 oraz geny E6 i E7 dla HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, HPV 40, 42, 43, 44, 55, 83, HPV 6, 11 oraz HPV 26, 53, 67, 70, 73, 82
4 | Zestaw składa się z dwóch różnych gotowych mastermixów. Jeden mastermix służy do wykrywania genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV i pozwala na detekcję w osobnych kanałach: • HPV 40, 42, 43, 44, 55, 83 • HPV 6, 11 • HPV 26, 53, 67, 70, 73, 82 • IC endogenna
5 | test zawiera dwie różne kontrole pozytywne: jedna zawierająca fragmenty DNA odpowiadające genom targetowym HPV 16, 18 i 33 oraz gen betaglobiny, druga zawierająca fragmenty DNA odpowiadające genom targetowym HPV 6, 26 i 40 oraz gen betaglobiny
6 | Test zawiera kontrolę wewnętrzną endogenną w postaci genu betaglobiny. Kontrola wewnętrzna IC jest monitorowana w osobnym kanale w każdym mixie
7 | Test kompatybilny z urządzeniem CFX96, posiadanym przez Zamawiającego
8 | Całkowita objętość reakcyjna: 25 ul, objętość wyizolowanego DNA do reakcji max 5 ul
9 | Zestaw zawiera system dUTP/UNG zapobiegający kontaminacji z poprzednich amplifikacji
10 | Zestaw zwalidowany na materiał: wymazy z szyjki macicy, pochwy, cewki moczowej, policzka i odbytu, tkanka biopsyjna cewki moczowej, pochwy i napletka, wydzielina z pochwy
11 | Czułość testu nie gorsza niż 4,1 kopii/reakcję dla HPV 16, 18, 33, 42 i 43, nie gorsza niż 6,31 kopii/reakcję dla HPV 6, 39, 45, 52, 58, 59, 66, 68a, 67, nie gorsza niż 12 kopii/reakcję dla HPV 51, 56, 26, 53, 70, 73, 82, 40, 44, 55 i 83 oraz nie gorsza niż 18,3 kopii/reakcję dla HPV 31, 35 i 11
12 | Wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia zawarte w zestawie
13 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
14 | Wymagane dostarczenie kontroli zewnątrzlabolatoryjnych dla badanych parametrów przynajmniej raz w roku w trakcie trwania umowy
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 5
1 | Zestaw typu multiplex wykrywający: Borrelia burgdorferi sensu lato (m.in. Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis), Anaplasma, Coxiella, Rickettsia, Babesia, Ehrlichia, wirus TBE - odkleszczowe zapalenie mózgu
2 | wymaga użycia 4 kanałów: FAM, ROX, Cy5, HEX/VIC/JOE
3 | materiał zwalidowany: krew, surowica, próbki tkanek, biopsje skóry, płyn mózgowo-rdzeniowy, maź stawowa, kleszcze
4 | reakcja w 3 dołkach dla 1 pacjenta
5 | zestaw zliofilizowany, poporcjowany w stripach, zwalidowany na CFX96, posiadany przez Zamawiającego
6 | zestaw z kontrolą do monitorowania izolacji + PCR
7 | czułość testu: 10 kopii DNA/RNA na reakcję
8 | Wymagane dostarczenie kontroli zewnątrzlabolatoryjnych dla badanych parametrów przynajmniej raz w roku w trakcie trwania umowy
9 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 6
1 | Test RT-PCR do wykrywania Parvovirusa B19 w materiale: pełna krew, osocze, surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy
2 | Detekcja na odrębnych knałach detekcji – regionu kodującego białko VP2, i kontroli wewnętrznej endogennej (gen beta-globiny)
3 | W komplecie 4 standardy ilościowe - badanie ilościowe
4 | Czułość zestawu: 2,85 kopii/reakcję
5 | Zestaw posiada system dUTP/UNG do zapobiegania kontaminacji z poprzednich amplifikacji
6 | Dodatkowo kontrola IC w osobnej fiolce
7 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
8 | Zwalidowany przez producenta m.in. na termocyklerze CFX96, posiadanym przez Zamawiającego
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 7
1 | Test RT-PCR do wykrywania wirusa HHV8 w materiale: pełna krew, osocze, surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, pelet limfocytarny
3 | Detekcja na odrębnych kanałach regionu ORF26, i kontroli wewnętrznej endogennej (gen beta-globiny)
4 | Czułość zestawu: 0,68 kopii/ul
5 | Zestaw posiada system dUTP/UNG do zapobiegania kontaminacji z poprzednich amplifikacji
6 | Dodatkowo kontrola IC w osobnej fiolce
7 | Zwalidowany przez producenta m.in. na termocyklerze CFX96, posiadanym przez Zamawiającego
8 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 8
1 | Test RT-PCR do wykrywania wirusa VZV zwalidowany na materiał: zmiany skórne, pełna krew, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy
4 | Detekcja na odrębnych kanałach– regionu ORF29, i kontroli wewnętrznej endogennej (gen beta-globiny)
5 | Czułość zestawu: 0,76 kopii/ul
6 | Zestaw posiada system dUTP/UNG do zapobiegania kontaminacji z poprzednich amplifikacji
7 | Zwalidowany przez producenta m.in. na termocyklerze CFX96, posiadanym przez Zamawiającego
8 | Dodatkowo kontrola IC w osobnej fiolce
9 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 9, 10
1 | Test RT-PCR do wykrywania wirusów HSV1, HSV2 materiale: PMR, osocze, pełna krew, surowica wymazy z układu moczowo-płciowego, wymazy z jamy ustnej, pęcherzowe zmiany na skórze i błonach śluzowych
2 | Detekcja na odrębnych kanałach regionu kodującego glikoproteinę G, i kontroli wewnętrznej endogennej (np..gen beta-globiny)
3 | Czułość zestawów: 0,59 kopii/ul dla HSV1 i 0,53 kopii/ul dla HSV2
4 | Zestawy posiadają system dUTP/UNG do zapobiegania kontaminacji z poprzednich amplifikacji
5 | Dodatkowo kontrola IC w osobnej fiolce (fragment genu beta-globiny)
6 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
7 | Zwalidowane przez producenta m.in. na termocyklerze CFX96, posiadanym przez Zamawiającego
Określenie parametrów granicznych dla części 1 pozycja 11
Poz. | Spektrofotomert mikrolitrowy do pomiaru DNA/RNA i białka
1 | Urządzenie fabrycznie nowe (nie starsze niż 2023 rok) z dotykowym ekranem LCD
2 | Zakres długości fali (min. 185-910 nm) znajdujący zastosowanie w pomiarze DNA, RNA, białek
3 | Funkcja automatycznego przeliczania stężenia DNA, RNA, białek oraz określenie współczynnika czystości
4 | Pomiar próbki w kropli, min. objętość próbki 0,5 ul
5 | Czas pomiaru do 5 sekund
6 | Dokładność fotometryczna +/- 2% (przy 0,86 A, 257 nm)
7 | Limit detekcji w kropli nie mniejszy niż 2 ng/ul dla DNA
8 | Maksymalne stężenie DNA w kropli powyżej 27 000 ng/ul
9 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi sprzętu
10 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy.
11 | Przegląd techniczny zgodny z wymogami Producenta lecz nie rzadziej niż raz w ciągu roku w ramach kwoty wynagrodzenia.
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia w części 1 spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.

## część 2
| DFP.271.152.2024.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 2 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia Dostawa zestawów odczynnikowych CE IVD do wykrywania i różnicowania DNA wybranych patogenów, w tym: Bordatella pertusis/parapertusis, Zika, Dengue, Chikungunya virus, multipleks Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus, Dengue Virus, Hantavirus, Mayaro Virus, Rift Valley virus, Tryponosoma cruzi, Plasmodium, Brucella, Coxiella burnetii, Burkholderia pseudomallei, Salmonella spp., Rickettsia spp., Leptospira spp., Leishmania spp. West Nile Virus, Zika virus, Streptococcus pneumoniae, Yellow fever virus, Chikungunya virus, Japanese Encephalitis virus, Enterowirusy | Ilość
1. | Zestaw RT-PCR do wykrywania Bordatella pertusis/parapertusis - jakościowo | 100 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
2. | Multipleks choroby tropikalne - jednoczasowa detekcja RT-PCR następujacych czynników: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus, Dengue Virus, Hantavirus, Mayaro Virus, Rift Valley virus, Tryponosoma cruzi, Plasmodium, Brucella, Coxiella burnetii, Burkholderia pseudomallei, Salmonella spp., Rickettsia spp., Leptospira spp., Leishmania spp. West Nile Virus, Zika virus, Streptococcus pneumoniae, Yellow fever virus, Chikungunya virus, Japanese Encephalitis virus | 100 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
3. | Zestaw RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego Zika, Dengue, Chikungunya virus | 90 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
4. | Zestaw RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego ludzkich Enterowirusów w materiale klinicznym(enterowirus, wirus Coxsackie A i B, echowirus, wirus polio typu 1-3) | 200 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
5. | Ependorfy typu clear 0,2 ml w formie stripów high profile do zastosowań diagnostyki molekularnej (kompatybilene z aparatem Gentier 96E, posiadanego przez Zamawiającego ) | 2400 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
6. | Ependorfy typu clear 0,2 ml w formie stripów low profile do zastosowań diagnostyki molekularnej (kompatybilene z aparatem CFX 96 RealTime System, posiadanego przez Zamawiającego ) | 2400 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
7. | Zamknięcia do stripów typu high profile 0,2 ml | 2400 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
8. | Zamknięcia do stripów typu low profile 0,2 ml | 2400 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
9. | Niezależna kontrola w formie liofilizowanej (oczyszczony kwas nukleinowy) do walidacji oznaczeń w kierunku Dengue virus do stosowania z dowolną platformą do diagnostyki molekularnej. Kontrola procesu izolacji i amplifikacji. | 1 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
10. | Niezależna kontrola w formie liofilizowanej (oczyszczony kwas nukleinowy)do walidacji oznaczeń w kierunku Zika virus do stosowania z dowolną platformą do diagnostyki molekularnej. Kontrola procesu izolacji i amplifikacji. | 1 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
11. | Niezależna kontrola w formie liofilizowanej (oczyszczony kwas nukleinowy) do walidacji oznaczeń w kierunku Chikungunya virus do stosowania z dowolną platformą do diagnostyki molekularnej. Kontrola procesu izolacji i amplifikacji. | 1 |  | oznaczeń wraz z kontrolami
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 2 pozycja 1
1 | Test RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego Bordetella pertussis/parapertussis - jakościowo w próbkach pobranych z dróg oddechowych
2 | Zestaw posiada kontrolę wewnętrzną IC monitorowana na osobnym kanele detekcji
3 | Detekcja Bordetella pertusis i Bordetella parapertusis na odrębnych kanałach
4 | Test kompatybilny z urządzeniem CFX96, posiadanym przez Zamawiającego
5 | Wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia zawarte w zestawie
6 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 2 pozycja 2
1 | Zestaw Multipleks choroby tropikalne do jednoczasowej detekcji RT-PCR następujacych czynników: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus, Dengue Virus, Hantavirus, Mayaro Virus, Rift Valley virus, Tryponosoma cruzi, Plasmodium, Brucella, Coxiella burnetii, Burkholderia pseudomallei, Salmonella spp., Rickettsia spp., Leptospira spp., Leishmania spp. West Nile Virus, Zika virus, Streptococcus pneumoniae, Yellow fever virus, Chikungunya virus, Japanese Encephalitis virus
2 | Detekcja poszczególnych czynników etiologicznych na odrębnych kanałach
3 | Test kompatybilny z urządzeniem CFX96, posiadanym przez Zamawiającego
4 | Materiał zwalidowany do wykonania oznaczeń: krew pełna (EDTA), surowica, osocze, mocz
5 | Zestaw posiada kontrolę wewnętrzną IC monitorowana na osobnym kanele detekcji
6 | Wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia zawarte w zestawie
7 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 2 pozycja 3
1 | Zestaw RT-PCR do jednoczasowej detekcji materiału genetycznego Zika, Dengue, Chikungunya virus
2 | Materiał zwalidowany do wykonania oznaczeń: surowica, mocz
3 | Detekcja poszczególnych czynników etiologicznych na odrębnych kanałach
4 | Zestaw posiada kontrolę wewnętrzną IC monitorowana na osobnym kanele detekcji
5 | Wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia zawarte w zestawie
6 | czułość testu min.: 107 do 101 kopii DNA/RNA na reakcję
7 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 2 pozycja 4
1 | Zestaw RT-PCR do wykrywania materiału genetycznego ludzkich Enterowirusów w materiale klinicznym (enterowirus, wirus Coxsackie A i B, echowirus, wirus polio typu 1-3) bez konieczności różnicowania między nimi.
2 | Całkowita objętość reakcyjna: około 16 ul, objętość wyizolowanego DNA do reakcji max 5 ul
3 | Wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia zawarte w zestawie
4 | Test kompatybilny (zwalidowany) z urządzeniem CFX96, posiadanym przez Zamawiającego
5 | LoD testu dla enterowirusów wynosi <0,2 TCID 50 na reakcję
6 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia w części 2 spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.

## część 3
| DFP.271.152.2024.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 3 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia Dostawa zestawów odczynnikowych do wykonywania oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora podłączanego do sieci informatycznej, dedykowanego do tych oznaczeń. | Ilość
1. | Test do ilościowego oznaczania TIMP-2 (tkankowy inhibitor metaloproteinazy-2) i IGFBP-7 (białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu) w moczu. | 150 |  | oznaczeń wraz z kontrolami i kalibracjami
2. | Testy do utajonego zakażenia pratkiem gruźlicy typu IGRA | 60 |  | oznaczeń wraz z kontrolami i kalibracjami
3. | Anty-CHIKUNGUNYA IgM | 30 |  | oznaczeń wraz z kontrolami i kalibracjami
4. | Anty-CHIKUNGUNYA IgG | 30 |  | oznaczeń wraz z kontrolami i kalibracjami
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (w miesiącach) | j.m. | Dane urządzeń: Nazwa handlowa / Typ / Producent |  | Rok produkcji dzierżawionych urządzeń | Czynsz dzierżawny brutto^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto^ pozycji
5 | Dzierżawa automatycznego analizatora (1 szt.) | 12 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej przez dzierżawione urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Dzierżawa analizatora (1 sztuka) | 6000 | godziny | 0.69 |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 3 pozycja 1-4
1 | Ilościowe testy do oznaczania markerów TIMP-2 (tkankowy inhibitor metaloproteinazy-2) i IGFBP-7 (białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu) w moczu
2 | Jakościowy, lub ilościowy test do wykrywania w surowicy ludzkiej przeciwciał Chikungunya IgM i IgG
3 | Jakościowy test wykrywający uwalnianie INFγ (IGRA) do diagnostyki utajonej i aktywnej infekcji Mycobacterium w krwi pełnej
4 | Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające wszystkie niezbędne odczynniki i materiały potrzebne do wykonania oznaczenia.
5 | Zestawy odczynnikowe gotowe do użycia, tzn. umieszczenia bezpośrednio w aparacie.
6 | Wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego mieszcząca się w przedziale od 30 oznaczeń/zestaw do 60 oznaczeń/zestaw.
7 | Dostępność dedykowanych kalibratorów w zestawach odczynnikowych.
8 | Dostępność w zestawach odczynnikowych indywidualnych, dedykowanych materiałów kontrolnych, zapewniających możliwość sprawowania kontroli jakości na minimum dwóch poziomach.
9 | Wykonywanie oznaczeń kalibracyjnych i kontrolnych zostało uwzględnione w trakcie oszacowania wielkości zamówienia i nie trzeba doliczać dodatkowych odczynników do tych oznaczeń.
10 | Minimalne okresy trwałości zestawów odczynnikowych (w tym materiałów kontrolnych i kalibratorów): 6 miesięcy od dnia dostarczenia do laboratorium.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla części 3 pozycja 5
1 | Automatyczny analizator nie starszy niż 2019 r . do oznaczeń immunologicznych, o zakresie odpowiadającym wykazowi badań określonemu w specyfikacji przetargowej, mogący pozostawać w gotowości do wykonywania oznaczeń przez 24 godziny na dobę.
2 | Analizator instalowany na podstawie – blacie roboczym o wymiarach 100x80 cm.
3 | Automatyczna identyfikacja testów w oparciu o kody kreskowe
4 | Możliwość jednoczesnego wykonywania minimum 10 oznaczeń.
5 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS).
6 | Wyposażenie w czytnik kodów paskowych umożliwiający programowanie pracy analizatora, w szczególności wprowadzanie numerów próbek materiału.
7 | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatora.
8 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS).
9 | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego (jako warunek minimum wymagana jest funkcja wysyłania wyników oznaczeń do systemu informatycznego).
10 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy.
Poz. | Określenie parametrów granicznych dla zagadnień informatycznych
1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca.
3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware.
4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego).
5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a. usuwania błędów; b. dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; c. konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; d. instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 7 dni w tygodniu w godzinach 8 – 18 w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie a) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu a. Krytyczny – reakcja 4 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h b. Pilny – reakcja 24h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 5 dni roboczych
7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji.
8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach.
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia w części 3 spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.