## Arkusz1
Kosztorys ofertowy
Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Nr | Opis robót | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. Prace konserwatorskie przy dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1
1.1 Roboty demontażowo-rozbiórkowe przy remoncie dachu
1 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, pierwsza warstwa | m2 | 45 |  | 0
2 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, każda następna warstwa | m2 | 45 |  | 0
3 | Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku - o śr. 150 mm | m | 147.9 |  | 0
4 | Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku - gzyms główny | m2 | 138.4 |  | 0
5 | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku - pas nadrynnowy | m2 | 37.2 |  | 0
6 | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku - pas podrynnowy | m2 | 51.8 |  | 0
7 | Rozebranie obróbek blacharskich obróbki przy kominach itp. z blachy nienadającej się do użytku | m2 | 44.7 |  | 0
8 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, attyki itp. z blachy nienadającej się do użytku | m2 | 33.4 |  | 0
9 | Rozebranie elementów dachu - podsufitki z desek otynkowanych - skosy klatek schodowych | m2 | 27.2 |  | 0
10 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep/izolacji z trzcina-gilna - dodatek za skosy | m2 | 27.2 |  | 0
11 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk | m2 | 42 |  | 0
12 | Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych w strefie ponad dachem z wykonaniem czapki z cegły | m3 | 18.5 |  | 0
13 | Impregnacja ogniochronna - elementow konstrukcyjnych dachu słupy, krokwie, miecze, płatwie | m2 | 434.8 |  | 0
1.2 Wykonanie nowego pokrycia dachy z papy 2xwarstwowo na deskowaniu pełnym
14 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm deski impregnowane o wym. 32mmx20cm | m | 35 |  | 0
15 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - połac dachu | m2 | 42 |  | 0
16 | Montaż obudowy gzymsu profilowanego z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm o szer. w rozwinięciu ponad 40 cm - gzyms glówny | m2 | 138.4 |  | 0
17 | Montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy tytan-cynk gr. 0,70mm - ogniomur + attyka | m2 | 33.4 |  | 0
18 | Montaż obróbek blacharskich pas nadrynnowy z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości rozwiniecia do 25 cm - pas nadrynnowy | m2 | 37.2 |  | 0
19 | Montaż obróbek blacharskich pas podrynnowy z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości rozwiniecia ponad 25 cm - pas podrynnowy | m2 | 51.8 |  | 0
20 | Obróbki i kołnierze kominów z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm o szerokości rozwiniecia ponad 25 cm przy pokryciu papowy dachu | m2 | 48.4 |  | 0
21 | Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,20mm SBS o 250 g/m2 | m2 | 876.9 |  | 0
22 | Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 150mm z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7mm | m | 148 |  | 0
23 | Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie | szt. | 14 |  | 0
24 | Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer) | szt. | 12 |  | 0
25 | Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej - dodatek za rzygacz do połączenia ze zbiornikiem | szt. | 8 |  | 0
26 | Wyłaz dachowy z funkcją doświetlenia świetliki dachowe WPC 80x80 | szt | 1 |  | 0
27 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy + uchwyt montażowym do pokrycia papowego | m | 134.6 |  | 0
28 | Wykonanie przeciwspadków przy attyce z wełny twardej | m2 | 22.2 |  | 0
1.3 Instalacja odgromowa
29 | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby | szt. | 18 |  | 0
30 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na połaci i do czapki komina | m | 302 |  | 0
31 | Łączenie pręta o śr. Do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 14 |  | 0
32 | Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. Do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie i przy kominach | m | 78.4 |  | 0
33 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4mm | m | 172 |  | 0
34 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm 2 wciągane do rur - pręt ocynkowany fi 8 mm | m | 48 |  | 0
35 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III - budowa uziomu roboczego | m | 4 |  | 0
36 | Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr. 8 mm na dachu | szt. | 7 |  | 0
37 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia ( ilość otworów mocujących do 4) - obudowa z drzwiczkami dla montażu złącz kontrolnych | szt. | 7 |  | 0
38 | Montaż złączy kontrolnych z podłączeniem drutu - płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 7 |  | 0
39 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 1 |  | 0
40 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 14 |  | 0
2. Prace konserwatorskie przy elewacji budynku
2.1 Roboty demontażowe - przy pracach konserwatorskich elewacji budynku
41 | Demontaż zadaszenia nad wejsciem od strony południowej | szt. | 1 |  | 0
42 | Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku - gzymsy pośrednie | m2 | 12.9 |  | 0
43 | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku - parapety zewnetrzne z blachy powlekanej - przyjeto 16 szt. | szt | 16 |  | 0
2.2 Prace konserwatorskie ścian elewacyjnych - elewacja ceglana
44 | Odbicie tynków zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach z cegły - odtworzenie ściany ceglastej | m2 | 8.8 |  | 0
45 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w nawiazaniu do istniejacych | m2 | 3.9 |  | 0
46 | Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki pancernej - wtopienia siatki pod parapetami zewnętrznymi | m2 | 3.9 |  | 0
47 | Montaż parapetow zewnętrznych z blachy powlekanej - kolorystyka w nawiazaniu do istniejacych parapetow RAL 8017 o wym. 125x30cm | szt | 16 |  | 0
48 | Montaż parapetow zewnętrznych z blachy tytan-cynk - o wym. 105x30cm - przy wnękach tarcz herbowych | szt | 2 |  | 0
49 | mycie elewacji pod ciśnieniem | m2 | 850 |  | 0
50 | czyszczenie elwacji laserem | m2 | 250 |  | 0
51 | Wykucie starych spoin na gł. 2cm na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - elewacja budynku | m2 | 120 |  | 0
52 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu - odtworzenie gzymsu głownego | m2 | 15.6 |  | 0
53 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu - odtworzenie gzymsów pośrednich | m2 | 2.2 |  | 0
54 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i kształtek architektonicznych zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu - odtworzenie gzymsu cokołowego | m2 | 9.2 |  | 0
55 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu - przyjeto 2% elewacji budynku | msc | 750 |  | 0
56 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu | msc | 42 |  | 0
57 | Spoinowanie murów gładkich z cegły oraz wątków ceglastych i detali - pow. płaski ścian elewacyjnych | m2 | 1052.6 |  | 0
58 | Impregnacja strukturalna powierzchni ceglanych środkami penetrujacymi - zabezpiecznienie i wzmocnienie powierzchni z cegły | m2 | 1052.6 |  | 0
59 | Mycie powierzchni roztworami bez względu na ilość powtórzeń - detale architektoniczne - tarcze herbowe | dm2 | 240 |  | 0
60 | Przywrócenie pierwotnego poloru wraz z czynnościami przygotowawczymi | dm2 | 240 |  | 0
61 | Zakładanie powłok zabezpieczających i impregnacja - detale architektoniczne - tarcze herbowe | dm2 | 240 |  | 0
62 | Mycie i oczyszczenie metoda sodową plaskorzeżb wraz z impregnacją scalić kolorystycznie - tarczy herbowych | szt | 2 |  | 0
63 | Oczyszczenie z rdzy, zabrudzeń szczotkami stalowymi i szmatami krat i balustrad wyrobów z żelaza | m2 | 51.8 |  | 0
64 | Miniowanie krat i balustrad metalowych | m2 | 51.8 |  | 0
65 | Dwukrotne malowanie farbą renowacyjną elementów metalowych - krat i balustrad | m2 | 51.8 |  | 0
66 | Daszek szklany ze szkła bezpiecznego systemowy w nawiązaniu do architektury wraz z mocowaniem | kpl. | 1 |  | 0
67 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 1052.6 |  | 0
2.3 montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych na elewacji
68 | Wymiana opraw LED na zamontowanym wysięgniku - zmierzchowa z czujnikiem ruchu kol. czarny RAL 9006 | szt. | 2 |  | 0
69 | Wymiana opraw LED przy wejściu - kinkiet zew. Wys. 40 cm, kol. czarny RAL 9006 | szt. | 2 |  | 0
3. Izolacja fundamentów pionowa - szlamowanie ścian fundamentowych poniżej terenu przyjeto wysokośc 1,30m
70 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III wraz z wywozem nadwyżki ziemi | m3 | 165 |  | 0
71 | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru | m2 | 145 |  | 0
72 | Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 - oczyszczenie powierzchni muru | m2 | 145 |  | 0
73 | Wykucie starych spoin na gł. 2cm na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej | m2 | 145 |  | 0
74 | Spoinowanie murów gładkich z cegły pełnej licowej - pow. płaski ścian fundamentowych | m2 | 145 |  | 0
75 | Wykonanie wyobleń (faset) - na styku ściana-ława - zaprawą szlamową (zużycie 3,5 kg/mb) o wym. 40x40mm | m | 110 |  | 0
76 | Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji | m2 | 145 |  | 0
77 | Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji metodą szlamową | m2 | 145 |  | 0
78 | Zasypanie wykopów ziemią z wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 138.276 |  | 0
79 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 138.276 |  | 0
80 | Wykonanie opaski z otoczaka | m2 | 46.8 |  | 0
81 | Remont i renowacja spoczników i schodown kamiennych przy wejściach do budynku | kpl. | 1 |  | 0
4. Prace konserwatorskie i renowacyjne stolarki drzwiowej zewnetrznej o walorach architektonicznych zbytkowych
82 |  | kpl | 1 |  | 0
remont drzwi zewnętrznych 2 szt Drzwi zewnętrzne wejściowe są do zachowania i poddania pracom renowacyjnym:
- oczyszczenie stolarki z zabrudzeń i tłuszczu wodą z detergentem,
- przetarcie powierzchni ręcznie papierem ściernym o gramaturze 80 / 100,
- uzupełnić ubytki, rozwarstwienia i szczeliny - zastosować kity i szpachlówki do powierzchni drewnianych zewnętrznych lub fleki drewniane z drewna dębowego
- zaimpregnować stolarkę środkami grzybo i owadobójczymi oraz powłokami spełniającymi normy przeciwpożarowe
- scalić kolorystycznie całość lakierobejcą półmatową wg istniejącego odcienia drzwi, próby kolorystyczne przedstawić do zatwierdzenia przedstawicielowi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku na komisji konserwatorskiej
- zachować elementy stalowe kute jak zawiasy, klamki, itp. wg istniejącego wzoru dokonać renowacji na miejscu, poprzez oczyszczenie i impregnację środkami przeciw rdzy
5. kanalizacja deszczowa
83 | Wymiana elementów rury deszczowej o średnicy 150 mm po 4,5 mb na szt | szt | 4 |  | 0
6. Tablica Informacyjna
84 | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 180x120cm wolnostojącej | szt | 1 |  | 0
7. Utylizacja papy
85 | Opłata za wywóz i utylizacje papy z rozbiórki na Składowisko Odpadów | t | 0.5 |  | 0
|  |  |  | Razem netto | 0
|  |  |  | Vat (23%) | 0
|  |  |  | Razem brutto | 0

## Arkusz2
0.1 | WIATROŁAP | 7.93
0.2 | WÓZKOWNIA | 13.84
0.3 | SZATNIA | 78.96
0.4 | PRZEDSIONEK | 3.03
0.5 | WC | 3.56
0.6 | SZATNIA | 6.69
0.7 | MOP | 2.16
0.8 | WC | 5.86
0.9 | SALA | 70.81
0.10 | SANITARIATY | 11.91
0.11 | MAGAZYN | 4.57
0.12 | POM. | 5.26
0.13 | SALA | 71.76
0.14 | SANITARIATY | 12.83
0.15 | MAGAZYN | 3.61
0.16 | POM. | 5.32
0.17 | SALA | 71.76
0.18 | SANITARIATY | 12.83
0.19 | MAGAZYN | 3.61
0.20 | POM. | 5.32
0.21 | ZMYWALNIA | 6.4
0.22 | ROZDZIELNIA | 10.46
0.23 | POM. | 7.4
0.24 | ŁAZIENKA | 2.35
0.25 | KOMUNIKACJA | 17.56
0.26 | POM. | 7.46
0.27 | POM. | 3.97
325.34 | 104.45 | 27.43
ZESTAWIENIE | POWIERZCHNI | ŻŁOBKA | NA | dz. | nr | 227 | obr. | 10 | W | SŁUPSKU
RAZEM | WSZYSTKIE | POMIESZCZENIA | 457.22
RAZEM