REGON:  910858394                                                                                        NIP: 8921296985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN - 1/1/2025

Nasza data: 21.01.2025 r.

Numer ogłoszenia : Dz.U./S 10 Nr 27325 – 2025 – PL z dnia 15/01/2025

Termin składania ofert: 14.02.2025 r. godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN-1/2025

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniach 16, 19.01.2025 r. wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania przetargowego, pn. „Dostaw  leków z podziałem na 20 zadań”

Zadanie  nr 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 16 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NAOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,z indykatorem zużycia, w opakowaniach o gramaturze 5 kg ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Zapytania do pakietu 1 poz. 220

1.„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

ODPOWIEDŹ: na pytanie nr 1 i 2 – TAK, Zamawiający wymaga

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ w Rypinie   Monika Tryniszewska Skarżyńska