Białystok, 10.11.2022 r.

Nr sprawy:   AZP.25.1.75.2022

dotyczy: dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją urządzeń do Jednostek Organizacyjnych UMB, z podziałem na 4 części

ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją urządzeń do Jednostek Organizacyjnych UMB, z podziałem na 4 części, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

-	w Załączniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część nr 3 w tabeli w pkt. B. ppkt 32 otrzymuje brzmienie następujące:

“Sterylizacja termiczna lub nadtlenkiem wodoru wykonywana bez konieczności demontażu i ponownej kalibracji czujników i wiatraka.”

- Zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. W załączeniu zmieniony, obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ - część 3.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ  nie  prowadzą do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB - mgr Konrad Raczkowski - podpis na oryginale dokumentu