Kraków, dnia 04.11.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.161.2024.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. obsługa serwisowa aparatu MiSeq nr M05643 marki Illumina pracującego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

dotyczy SWZ oraz Załącznik nr 3 do Specyfikacji Umowa - wzór

Uprzejmie informujemy, że umową serwisową mogą być objęte jedynie aparaty sprawne, aparatura - będąca przedmiotem zamówienia nie jest aktualnie objęta umową serwisową oraz nie wiadomo czy nie posiada usterek.

W związku z powyższym proponujemy następujące rozwiązanie: przed rozpoczęciem umowy serwisowej wykonawca zweryfikuje poprawność działania aparatu wykonując przegląd oraz odpowiednie testy, a w razie wykazania usterki przedstawi Zamawiającemu kosztorys naprawy. W przypadku zaakceptowania kosztorysu wykonawca odpłatnie usunie usterki, a umowa serwisowa będzie realizowana.

W przypadku odmowy pokrycia kosztów naprawy przez Zamawiającego umowa serwisowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, bez kar umownych i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że zmianie ulega wzór umowy (zał. 3 do SWZ) poprzez dodanie ust. 6 w § 2 w brzmieniu:

„6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dodatkowego wpisu w paszporcie technicznym Aparatu potwierdzającego sprawność Aparatu w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wpisu w ciągu ostatnich 30 dni obowiązywania umowy.”

Zamawiający oświadcza również, że aparat MiSeq nr M05643 marki Illumina na dzień 04.11.2024 r. jest sprawny.

Oprócz tego Zamawiający informuje, iż celem zweryfikowania sprawności aparatu wyznacza przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

Wizja odbędzie się w dniu 12.11.2024 r. o godz. 9:00 – miejsce spotkania: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2, bud. A, piętro 2, pok. 11 (Dział Aparatury Medycznej).

Zamawiający informuje także, że udział w wizji lokalnej jest fakultatywny tj. nie jest wymagany do złożenia oferty.

**Pytanie 2**

dotyczy: Załącznik nr 3 do Specyfikacji Umowa - wzór §6 ust. 3

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatu w okresie 12 miesięcy. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów dotyczących odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że zmianie ulega wzór umowy (zał. 3 do SWZ) poprzez modyfikację § 6 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6 ust. 3. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi odpowiednio na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.”

**Pytanie 3**

dotyczy: Załącznik nr 3 do Specyfikacji Umowa - wzór §7 ust. 10

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu wymienionego w §7 ust. 10 do 15 dni, liczonych od dnia upływu terminu płatności zaległego wynagrodzenia. Proponowane oryginalne zapisy Projektu Umowy nakładają na Wykonawcę obowiązek kredytowania wykonywanych usług przez okres około 4 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

W załączeniu przekazuję wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ) uwzględniający powyżej przedstawione odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany.